ZAKRES PROJEKTOWY

ETAP  I  - TERMOMODERNIZACJA

Grupa A – dotyczy wykonania dokumentacji projektowej modernizacji wraz z częściową termomodernizacją ( w zakresie przegród lub instalacji ) obiektów o numerach 4,5,9,10,17,18 wraz z niezbędnymi robotami branżowymi,

dla realizacji przedsięwzięcia  pt.;

„Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową obiektów o numerach 2, 3, 3a, 4, 5, 9, 10  oraz budynków nr 17 i 18, bazy magazynowej B1 ( budynki nr 22, 23, 24) bazy magazynowej B3 ( budynki  25, 26) w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod- kan  zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach           ul. Koszarowa 17.”

( zadania częściowe są ujęte w podpisanej umowie  dofinansowania z NFOŚiGW).

Grupa B - dotyczy wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów nr 2, 3 i 3a, bazy magazynowej B1 ( budynki nr 22, 23, 24) bazy magazynowej B3 (budynki 25, 26) wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi - branżowych dla realizacji zadania pn.:

„Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową obiektów o numerach 2, 3, 3a, 4, 5, 9, 10 oraz 17 i 18, bazy magazynowej B1 ( budynki nr 22, 23, 24) bazy magazynowej B3 ( budynki  25, 26) w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod- kan  zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17.”

GRUPA „A”

- Budynek nr 4 – gr. A, I etap

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu,

- program funkcjonalno - użytkowy wg założeń inwestora

- remont więźby drewnianej dachowej z wymianą pokrycia dachowego na ceramiczne wraz 
z obróbkami blacharskimi,

- przebudowa kominów ponad dachem z cegły klinkierowej,

- izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją,wraz z remontem stropów celem przystosowania konstrukcji stropów do funkcji (w tym użytkowania węzłów sanitarnych i zabudowy kabin prysznicowych) ;należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji

- montaż krat okiennych zgodnie z obowiązującymi wymogami w pomieszczeniach specjalnego  przeznaczenia np. magazyny broni, kancelarie tajne, pomieszczenia depozytowe itp.,

- ekspertyza kominiarska przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej

- ekspertyza techniczna stropów drewnianych z ewentualnym projektem przebudowy,

- Branża instalacji sanitarnych I etap :

- odprowadzenie wód z drenażu opaskowego do kanalizacji deszczowej,

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- modernizacja instalacji c.o.,

- przebudowa rur wywiewnych pionów kanalizacyjnych towarzyszących termomodernizacji obiektu

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana  przyłączy instalacji wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików  instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej,

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne w zakresie sieci   i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż (w tym hydranty zewnętrzne), kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych  niskonapięciowych  zlokalizowanych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji,

- wymiana instalacji odgromowej,

- przebudowa (zmiana usytuowania) tablicy złącza kablowego ( ZK) oraz przebudowa przyłącza elektroenergetycznego ze zmianą na 5 żyłowe na ścianie budynku przy realizacji termorenowacji,

- modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego;(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu) ;

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego; ( m.inn. dla  uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych )

- opracowanie  charakterystyki energetycznej wraz z efektem ekologicznym  i energetycznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Budynek koszarowy OPP nr 5 –gr. A, I etap

      - Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu; (zamawiający jest w posiadaniu częściowych dokumentacji technicznych przebudowy ½ części poddasza oraz części pomieszczeń na parterze ),

- remont ½ części poddasza z izolacją termiczną i zabezpieczeniem p.poż.,

- montaż krat okiennych zgodnie z obowiązującymi wymogami w pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia np. magazyny broni, kancelarie tajne, pomieszczenia depozytowe itp.,

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej

      - Branża instalacji sanitarnych I etap :

- odprowadzenie wód z drenażu opaskowego do kanalizacji deszczowej,

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana   przyłączy instalacji wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików  instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików  instalacji kanalizacji deszczowej.

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki koordynacyjne w zakresie sieci i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne), kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych,

- przebudowa istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej kolidującej przy termorenowacji ścian budynku,

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych zlokalizowanych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji,

- modernizacja wraz z wymiana instalacji elektrycznej w ½ części poddasza z dostosowaniem do obowiązujących wymogów;

- modernizacja instalacji elektrycznych na pozostałych kondygnacjach wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów;

- modernizacja przyłącza energetycznego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego ;

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego; (należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu) ;

- opracowanie  charakterystyki energetycznej wraz z efektem ekologicznym  i energetycznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Budynek Sztabu OPP nr 9 – gr. A, I etap

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu,

- wymiana dwóch okien w pomieszczeniu piwnic,

- montaż krat okiennych zgodnie z obowiązującymi wymogami w pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia np. magazyny broni, kancelarie tajne, pomieszczenia depozytowe itp.,

- rozbiórka przyległego budynku po byłej kotłowni wraz z kominem i uzupełnieniem ściany zewnętrznej konstrukcyjnej po rozbiórce budynku kotłowni, wykonaniem izolacji pionowych przeciwwilgociowych i termicznych, remont muru oporowego oraz wykonanie nasypu ziemnego oporowego z częściową przebudową chodnika dla pieszych,

- remont więźby dachowej z likwidacją wieży sygnałowej oraz wymianą pokrycia dachowego na ceramiczne i obróbek blacharskich,

- ekspertyza techniczna kominów wraz z modernizacją wentylacji grawitacyjnej/ grawitacyjnej wspomaganej pomieszczeń z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów

- remont kominów na poddaszu z przebudową kominów ponad dachem z cegły klinkierowej

- ekspertyza techniczna oraz p.poż. stropów i ścian działowych drewnianych z ewentualnym projektem przebudowy,

- izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją,

- wymiana instalacji odgromowej ( częściowa )

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej (  wydzielona część kosztowa)

      - Branża instalacji sanitarnych I etap :

- odprowadzenie wód z drenażu opaskowego do kanalizacji deszczowej,

- inwentaryzacja do celów projektowych przykanalików kanalizacji  sanitarnych i deszczowych.

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej,

- częściowa przebudowa instalacji c.o. związana z rozbiórką budynku kotłowni,

- likwidacja osadnika po byłej pralni,

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne w zakresie sieci i przyłączy wody pitnej, zaopatrzenia w wodę na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne), kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych,

- modernizacja przyłącza energetycznego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm,

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych zlokalizowanych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji;

- modernizacja instalacji elektrycznych na pozostałych kondygnacjach wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów;

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji elektrycznych oraz złącza kablowego wraz z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm;

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego;(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu)

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu Zamawiającego, ( uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych )

- opracowanie świadectwa energetycznego wraz z efektem ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Budynek koszarowy OPP nr 10 – gr. A, I etap

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu;

- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego,

- termorenowacja budynku z uzupełnieniem tynków elewacji, ociepleniem ścian zewnętrznych wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej i stolarki okiennej w pomieszczeniu suteren, wymianą parapetów zewnętrznych i montażem krat okiennych zgodnie z obowiązującymi wymogami w pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia np. magazyny broni, kancelarie tajne, pom. depozytowe itp. (na wysokości ścian suteren, cegły klinkierowe odtworzyć poprzez przyklejenie płytek klinkierowych na styropianie)

- remont ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu z izolacją pionową przeciwwilgociową 
i termiczną,

- konserwacja oraz zabezpieczenie p.poż. więźby drewnianej dachowej i izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją,

- wykonanie zadaszeń nad wejściami,

- dobudowa sanitariatu na szczycie budynku obok sali narad,

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej ( wydzielona część kosztowa)

- opracowanie świadectwa energetycznego wraz z obliczeniem efektu ekologicznego zrealizowanej termorenowacji obiektu.

      - Branża instalacji sanitarnych I etap :

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- wykonanie nowej klimatyzacji w sali narad,

- modernizacja wentylacji grawitacyjnej,

- modernizacja instalacji c.o.;

- drenaż opaskowy z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej,

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne w zakresie sieci i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż (w tym hydranty zewnętrzne) sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy energetycznych z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm.

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych zlokalizowanych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji

- przebudowa instalacji odgromowej,

- inwentaryzacja do celów projektowych instalacji elektrycznych wewnętrznych;

- częściowa przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego, (należy uwzględnić opracowanie wydzielonej części kosztowej dla  termomodernizacji obiektu);

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu Zamawiającego; ( w tym uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych ) ,

- opracowanie  charakterystyki energetycznej wraz z efektem ekologicznym  i energetycznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Budynek biura przepustek OPP nr 18 – gr. A, I etap

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu,

- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego

- izolacja termiczna z przebudową podłóg; ( wydzielona część kosztowa)

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej ( wydzielona część kosztowa)

      - Branża instalacji sanitarnych :

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- odprowadzenie wód z drenażu opaskowego do kanalizacji deszczowej,

- modernizacja instalacji c.o.;

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy do sieci wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików kanalizacji deszczowej,

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne w zakresie sieci i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne) oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej).

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłącza instalacji elektrycznych wraz z jego przebudową i likwidacja złącza kablowego istniejącego

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych zlokalizowanych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznych z dostosowaniem do obowiązujących norm

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku i szlabanu.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego,(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu)

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego ( pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych)

- opracowanie charakterystyki energetycznej  wraz z efektem energetycznym i  ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

Grupa B etap I– dotyczy wykonania dokumentacji projektowej termorenowacji obiektów i niezbędnych robót branżowych przy termorenowacji obiektów o numerach 2, 3, 3a, baza magazynowa B1 (tj. obiekty o numerach 22, 23, 24), baza magazynowa B3 (tj. obiekty o numerach  25, 26) dla realizacji przedsięwzięcia  pt.:

„Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową obiektów o numerach 2, 3, 3a, 4, 5, 9, 10  oraz 17 i 18, bazy magazynowej B1 ( budynki nr 22, 23, 24) bazy magazynowej B3 ( budynki  25, 26,26a ) w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod- kan  na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę”

GRUPA B -     I etap

- Hala sportowa OPP nr 2 - gr. B , I etap

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu,

- termorenowacja budynku z uzupełnieniem tynków elewacji,wymianą przeszklenia, okien i stolarki drzwiowej ścian szczytowych,

- przebudowa zadaszeń nad wejściami oraz wymiana drzwi ewakuacyjnych;

- plan p.po.ż wraz z projektem  zabezpieczeń p.po.ż.

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej ( +wydzielona część kosztowa)

      - Branża instalacji sanitarnych :

- modernizacja systemu grzewczego w tym instalacji centralnego ogrzewania oraz  instalacji wentylacji nawiewno  - wywiewnej  ( mechanicznej, grawitacyjnej) obiektu.

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne w zakresie sieci i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne), kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja dla celów projektowych  instalacji elektrycznych w obiekcie

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana instalacji odgromowej,

- przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie modernizacji systemu wentylacyjnego ( wentylatory wyciągowe i centrala wentylacyjna)

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego,(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu)

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu Zamawiającego ( pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych)

- opracowanie  charakterystyki energetycznej  wraz z efektem  energetycznym i ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Budynek warsztatowy KWP nr 3 - gr. B, I etap

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu, (inwestor posiada projekt budowlano wykonawczy części obiektu z 1968r.),

- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego,

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych zlokalizowanych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji elektrycznych,

      - Branża instalacji sanitarnych :

- modernizacja systemu grzewczego w tym instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania powietrznego oraz instalacji wentylacji mechanicznej  nawiewno - wywiewnej obiektu

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy  instalacji wodnej do sieci zewnętrznej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej.

- wytyczne, uzgodnienia i rysunki koordynacyjne w zakresie sieci i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne), kanalizacji sanitarnej , deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja dla celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych obiektu,

- modernizacja przyłącza energetycznego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów branżowych,

- modernizacja instalacji elektrycznej na  wewnętrznej z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego;(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla termomodernizacji obiektu)

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego ( pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych)

- opracowanie  charakterystyki energetycznej  wraz z efektem  energetycznym i ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Budynek garażowo -warsztatowy OPP nr 3a (- gr. B , etap I )

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu, ( inwestor posiada projekt budowlano- wykonawczy części obiektu )

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

      - Branża instalacji sanitarnych :

- modernizacja systemu grzewczego w tym instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania powietrznego oraz  instalacji wentylacji  nawiewno - wywiewnej obiektu,

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji wodnej do sieci zewnętrznej

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików  instalacji kanalizacji deszczowej.

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne w zakresie sieci   i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne), kanalizacji sanitarnej , deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- modernizacja przyłącza energetycznego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm.

- modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego;(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu),

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego ( pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych)

4. Magazyn nr 22 - gr. B, etap I

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- szczegółowa inwentaryzacja budowlana obiektu, ( inwestor posiada projekt budowlano- wykonawczy               z 1984r.)

- sporządzenie projektu i planu p.poż. z dostosowaniem do wymogów bhp i p.poż.

- termorenowacja budynku z przebudową i wymianą stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej (bramy) magazynowe wraz z remontem rampy,

- remont ścian fundamentowych z izolacją pionową przeciwwilgociową i termiczną,

- remont dachu z izolacją termiczną stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia wód deszczowych z dachu,

      - Branża instalacji sanitarnych :

- modernizacja systemu grzewczego w tym instalacji centralnego ogrzewania oraz  instalacji wentylacji obiektu,

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików przyłącza instalacji wodnej do sieci zewnętrznej

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej;

- projekt opaski drenażowej dla odwodnienia obiektu,

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne w zakresie sieci   i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne) oraz  kanalizacji sanitarnej , deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja dla celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych obiektu,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji elektrycznych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana instalacji odgromowej,

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych prowadzonych na elewacji budynku,  stwarzających kolizję przy termorenowacji.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego,(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu)

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego ( pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych)

- opracowanie  charakterystyki energetycznej  wraz z efektem  energetycznym i ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Magazyn nr 23 - (gr. B, etap I)

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- szczegółowa inwentaryzacja budowlana obiektu, ( inwestor posiada projekt budowlano- wykonawczy  z 1984r.)

- sporządzenie projektu i planu p.poż.

- termorenowacja ścian zewnętrznych budynku z  przebudową i wymianą stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej (bramy) magazynowe wraz z remontem rampy,

- remont ścian fundamentowych z izolacją pionową przeciwwilgociową i termiczną,

- projekt rozbiórki  nadbudówki po naczyniu wzbiorczym, wraz częściowym remontem dachu w tym projekt zabezpieczenia p/ wilgotnościowego  konstrukcji,

- remont obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia wód deszczowych z dachu,

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej ( wydzielona część kosztowa)

      - Branża instalacji sanitarnych :

- modernizacja systemu grzewczego w tym instalacji centralnego ogrzewania oraz  instalacji wentylacji obiektu,

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików/przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej;

- projekt opaski drenażowej dla odwodnienia obiektu.

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne  dla opracowania PBW  sieci   i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne),sieci i przyłączy  kanalizacji sanitarnej , deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja dla celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych obiektu,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji elektrycznych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana instalacji odgromowej,

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych prowadzonych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji,

- Magazyn nr 24 - gr. B, etap I

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- szczegółowa inwentaryzacja budowlana obiektu, ( inwestor posiada projekt budowlano - wykonawczy  z 1984 roku )

- sporządzenie projektu i planu p.poż.

- termorenowacja ścian zewnętrznych budynku z  przebudową i wymianą stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej (bramy magazynowe) wraz z  zamurowaniami z remontem rampy,

- remont ścian fundamentowych z izolacją pionową przeciwwilgociową i termiczną,

- remont obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia wód deszczowych z dachu,

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej ( wydzielona część kosztowa)

      - Branża instalacji sanitarnych :

- modernizacja systemu grzewczego w tym instalacji centralnego ogrzewania oraz  instalacji wentylacji obiektu,

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji wodnej do sieci zewnętrznej

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej;

- projekt opaski drenażowej dla odwodnienia obiektu.

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne  dla opracowania PBW  sieci   i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne) oraz sieci i przyłączy  kanalizacji sanitarnej,deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja dla celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych obiektu,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji elektrycznych,

- przebudowa lub wymiana instalacji odgromowej,

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych prowadzonych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego,(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu)

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego ( pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych)

- opracowanie  charakterystyki energetycznej  wraz z efektem  energetycznym i ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Magazyn nr 25 w kompleksie magazynowym B3 - gr. B, etap I

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji obiektu, (inwestor posiada projekt budowlano- wykonawczy z 1984r.)

- sporządzenie projektu i planu p.poż.

- termorenowacja ścian zewnętrznych budynku z przebudową i wymianą stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej (bramy magazynowe) wraz z zamurowaniami z remontem rampy,

- remont ścian fundamentowych z izolacją pionową przeciwwilgociową i termiczną,

- remont obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia wód deszczowych z dachu,

- izolacja termiczna stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej ( wydzielona część kosztowa) .

      - Branża instalacji sanitarnych :

- modernizacja systemu grzewczego w tym instalacji centralnego ogrzewania oraz  instalacji wentylacji obiektu,

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji wodnej do sieci zewnętrznej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej,

- projekt opaski drenażowej dla odwodnienia obiektu.

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne  dla opracowania PBW  sieci   i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne), sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej , deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja dla celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych obiektu,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji elektrycznych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana instalacji odgromowej,

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych prowadzonych na elewacji budynku,  stwarzających kolizję przy termorenowacji.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego,(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu),

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego ( pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych)

- opracowanie  charakterystyki energetycznej  wraz z efektem  energetycznym i ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

- Magazyn „Konsumy” nr 26 w kompleksie  magazynowym B3 - gr. B, etap I

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu, ( inwestor posiada projekt budowlano- wykonawczy z 1984r.)

- adaptacja  2 garaży na magazyny podręczne.

- sporządzenie projektu i planu p.poż.

- termorenowacja ścian zewnętrznych budynku z przebudową i wymianą stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej (bramy magazynowe) wraz z  zamurowaniami z remontem rampy,

- remont ścian fundamentowych z izolacją pionową przeciwwilgociową i termiczną,

- remont obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia wód deszczowych z dachu,

- opracowanie świadectwa energetycznego wraz z efektem ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu,

- remont dachu w tym izolacja termiczna i wykonanie nowego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

- izolacja termiczna i wilgotnościowa z przebudową podłóg w piwnicach

- osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej ( wydzielona część kosztowa)

      - Branża instalacji sanitarnych :

- modernizacja systemu grzewczego w tym instalacji centralnego ogrzewania oraz  instalacji wentylacji obiektu,

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej,

- projekt opaski drenażowej dla odwodnienia obiektu.

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki  koordynacyjne  dla opracowania PBW  sieci   i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż  ( w tym hydranty zewnętrzne) oraz sieci i przyłączy  kanalizacji sanitarnej , deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja dla celów projektowych przyłączy instalacji elektrycznych obiektu,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przyłączy instalacji elektrycznych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana instalacji odgromowej,

- przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych prowadzonych na elewacji budynku, stwarzających kolizję przy termorenowacji.

- INNE

- opracowanie części kosztowej wraz z podziałem na grupy robót wg dyspozycji Zamawiającego,(należy uwzględnić opracowanie wydzielonej  części  kosztowej dla  termomodernizacji obiektu)

- obsługa formalna i uzgodnieniowa w imieniu  Zamawiającego ( pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych)

- opracowanie świadectwa energetycznego wraz z efektem ekologicznym zrealizowanej termorenowacji obiektu.

ETAP II  - MODERNIZACJA

Grupa A – 	dotyczy wykonania dokumentacji projektowej  wielobranżowej ( PBW) kompleksowego remontu i wewnętrznej przebudowy obiektów o numerach 4, 5, 9, 10, 17, 18 w zakresie przystosowania do nowych funkcji dla realizacji przedsięwzięcia p/n :

„Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową obiektów o numerach 2, 3, 3a, 4, 5, 9, 10  oraz 17 i 18, bazy magazynowej B1 ( budynki nr 22, 23, 24) bazy magazynowej B3 ( budynki  25, 26,26a ) w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod- kan  na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę”

- Budynek nr 4 - gr. A, etap II.

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- adaptacja pomieszczeń z częściową przebudową ścian wewnętrznych z dostosowaniem do nowych funkcji,

- plan  p.poż. dla obiektu

- modernizacja sanitariatów z wyposażeniem w natryski,

- dostosowanie nośności istniejących stropów pod planowane ciężkie szafy bądź inne duże obciążenia użytkowe,

- izolacja akustyczna stropów między piętrami,

- remont wykończenia wewnętrznego do 85% powierzchni użytkowej.

      - Branża instalacji sanitarnych :

- wymiana z przebudową instalacji wod.-kan. i białej armatury w sanitariatach,

- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej w sanitariatach,

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej p.poż.

- Branża instalacji elektrycznych:

- przebudowa instalacji teletechnicznych i komputerowych z dostosowaniem do nowych funkcji,

- monitoring obiektu cyfrowy z rejestracją,

- instalacja kontroli dostępu i włamania z elementami p.poż. (wystrefowanie obiektu, pomieszczenia specjalnego przeznaczenia, klapy dymowe itp.); może być zintegrowana z monitoringiem,

- przebudowa instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego z dostosowaniem do obowiązujących wymogów,

- system sterowania telewizji przemysłowej dla całego terenu bazy OPP.

- Plan realizacyjny zagospodarowania terenu

- Budynek koszarowy OPP nr 5 - gr. A, etap II

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- adaptacja pomieszczeń z częściową przebudową ścian wewnętrznych z dostosowaniem do nowych funkcji,

- remont pomieszczeń piwnicznych,

- modernizacja sanitariatów z wyposażeniem w natryski,

- remont wykończenia wewnętrznego w części budynku,

- dostosowanie nośności istniejących stropów pod planowane ciężkie szafy bądź inne duże obciążenia użytkowe,

- izolacja akustyczna stropów między piętrami,

- plan  ochrony p.poż. dla obiektu.

      - Branża instalacji sanitarnych :

- wymiana z przebudową instalacji wod.-kan. i białej armatury w sanitariatach,

- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej w sanitariatach,

- wewnętrzna  instalacja hydrantowa  p.poż. ( lewa część budynku).

- Branża instalacji elektrycznych:

- przebudowa instalacji teletechnicznych i komputerowych z dostosowaniem do nowych funkcji,

- monitoring obiektu cyfrowy z rejestracją,

- instalacja kontroli dostępu i włamania z elementami p.poż. (wystrefowanie obiektu, pomieszczeń specjalnego przeznaczenia, klapy dymowe itp.), może być zintegrowana z monitoringiem,

- instalacja oddymiania klatki schodowej dla lewej części budynku.

- częściowa przebudowa instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego z dostosowaniem do obowiązujących wymogów.

- Plan realizacyjny zagospodarowania terenu

- Budynek Sztabu OPP nr 9 -( gr. A, etap II)

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- adaptacja pomieszczeń z częściową przebudową ścian wewnętrznych z dostosowaniem do nowych funkcji,

- modernizacja sanitariatów z wyposażeniem w natryski,

- dostosowanie nośności istniejących stropów pod planowane ciężkie szafy bądź inne duże obciążenia użytkowe,

- remont pomieszczeń piwnicznych z częściową przebudową ścian wewnętrznych ( na potrzeby wytyczenia drogi ewakuacyjnej,

- wydzielenie części korytarza na I-szym piętrze z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe,

- remont wykończenia wewnętrznego w części  budynku.

- opracowanie planu p.poż dla obiektu.

      - Branża instalacji sanitarnych :

- wymiana z przebudową instalacji wod.-kan. i białej armatury w sanitariatach,

- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej w sanitariatach,

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic oraz likwidacja instalacji kanalizacji sanitarnej po byłej pralni,

- rozbudowa i modernizacja instalacji hydrantowej wewnętrznej p.poż.

- Branża instalacji elektrycznych:

- przebudowa instalacji teletechnicznych i komputerowych z dostosowaniem do nowych funkcji,

- monitoring obiektu cyfrowy z rejestracją,

- instalacja kontroli dostępu i włamania z elementami p.poż. (wystrefowanie obiektu,  pomieszczeń. specjalnego przeznaczenia, klapy dymowe itp.), może być zintegrowana z monitoringiem,

- częściowa przebudowa instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego z dostosowaniem do obowiązujących wymogów.

- Plan realizacyjny zagospodarowania terenu

- Budynek koszarowy OPP nr 10  - gr. A, etap II

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- adaptacja pomieszczeń z częściową przebudową ścian wewnętrznych z dostosowaniem do nowych funkcji,

- modernizacja sanitariatów na poziomie piwnic suteren i parteru z wyposażeniem w natryski,

- dostosowanie nośności istniejących stropów pod planowane ciężkie szafy bądź inne duże obciążenia użytkowe,

- kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych z adaptacją pomieszczeń na realizację n/w zamierzeń :

- budowa osi strzeleckiej do 25m, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami,

- budowa zaplecza strzelnicy,

- budowa sali ćwiczeń – trenażer,

- budowa 6 suszarni oraz 1 pralni (prania i suszenia sortów mundurowych),

- adaptacja pomieszczeń łaźni na dwie sale treningowe z taktyki i techniki interwencji z matami treningowymi,

- adaptacja pomieszczeń łaźni na siłownię z szatnią, biurem instruktorów i sanitariatem,

- adaptacja części pomieszczeń sutereny na warsztat  i zaplecze  socjalne dla pracowników cywilnych,

- adaptacja części pomieszczeń parteru na 4 sale wykładowe i części pomieszczeń od strony lewej klatki schodowej na pomieszczenia kwaterunkowo - magazynowe oraz salę odpraw,

- remont częściowy (uzupełniający) wykończenia wewnętrznego na pozostałych kondygnacjach powyżej parteru.

      - Branża instalacji sanitarnych :

- częściowa wymiana z przebudową instalacji wod.-kan.

- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej w sanitariatach,

- wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach specjalnych (technologicznych),

- wykonanie klimatyzacji sali narad,

- przebudowa wewnętrznej instalacji  kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic oraz likwidacja instalacji kanalizacji sanitarnej po byłej kuchni, łaźni,

- rozbudowa instalacji hydrantowej   p.poż.

- modernizacja instalacji zewn. zaopatrzenia w wodę do celów p.poż

- Branża instalacji elektrycznych:

- przebudowa instalacji teletechnicznych i komputerowych z dostosowaniem do nowych funkcji,

- monitoring obiektu cyfrowy z rejestracją,

- instalacja kontroli dostępu i włamania z elementami p.poż. (wystrefowanie obiektu, pomieszczenia specjalnego przeznaczenia, klapy dymowe itp.), może być zintegrowana z monitoringiem,

- instalacja  sygnalizacji p.poż  z czujkami dymu  obejmująca pomieszczenia specjalistyczne.

- częściowa przebudowa instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego z dostosowaniem do obowiązujących wymogów,

- przebudowa i zmiana lokalizacji wyłączników głównych instalacji elektrycznej.

- Plan realizacyjny zagospodarowania terenu

- Budynek biura dyspozytora transportu  OPP nr 17 – gr. A, II etap.

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektu,

- projekt kompleksowego remontu pomieszczeń wraz z przebudową węzła sanitarnego, wydzieleniem pomieszczenia socjalnego oraz  przebudową podłóg;

- opracowanie planu p.poż dla obiektu,

- opracowanie charakterystyki energetycznej  obiektu wraz z  wraz z efektem energetycznym i ekologicznym  w wyniku zrealizowanej termorenowacji obiektu .

      - Branża instalacji sanitarnych :

- przebudowa instalacji wewnętrznej wod - kan

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików  instalacji wodnej,

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana przykanalików instalacji kanalizacji sanitarnej,

- projekt przebudowy przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej

- projekt drenażu opaskowego z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,

- wytyczne,  uzgodnienia i rysunki koordynacyjne  dla opracowania PBW sieci i przyłączy wody pitnej, wody na cele p.po.ż ( w tym hydranty zewnętrzne)oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnienia budynku.

- Branża instalacji elektrycznych:

- inwentaryzacja do celów projektowych przyłącza instalacji elektrycznych wraz z jego przebudową                     i modernizacją złącza kablowego.

- ocena techniczna, przebudowa lub wymiana częściowa instalacji elektrycznych wewnętrznych                           z dostosowaniem do obowiązujących norm,

- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku oraz szlabanu.

- Plan realizacyjny zagospodarowania terenu

- Budynek biura przepustek OPP nr 18 - gr. A, etap II

- Branża architektoniczna i konstrukcyjna (ogólnobudowlana):

- kompleksowy remont wykończenia wewnętrznego, wraz z adaptacją pomieszczeń do nowych funkcji

      - Branża instalacji sanitarnych:

- wymiana instalacji  wewnętrznej wod.-kan.

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej p.poż.

- Branża instalacji elektrycznych:

- przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych

- przebudowa instalacji teletechnicznych i komputerowych z dostosowaniem do nowych funkcji i wymogów;

- projekt oświetlenia zewnętrznego budynku oraz szlabanu.

- Plan realizacyjny zagospodarowania terenu

III. Infrastruktura techniczna  na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17.

- Koncepcja i Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wody pitnej oraz zaopatrzenia wodnego do celów p.poż na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17  wraz z projektem budowlano - wykonawczym modernizacji nawierzchni dróg i chodników  po robotach ziemnych.

- Opracowanie studium wykonalności  realizacji dla zadania inwestycyjnego wg wytycznych  Instytucji zarządzającej funduszami pomocowymi( UE) alt . NFOŚi GW  WFOŚ iGW

- Opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania z NFOŚ i GW  (alt. WFOŚ  w Katowicach ), RPO WSL  (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2007-2013) wraz z  załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz oceną oddziaływania na środowisko   wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  dla inwestycji dofinasowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej   (dokumentacja ekonomiczna, wyciąg z dokumentacji technicznej, harmonogram rzeczowo- finansowy  i  inne wymagane)

.

  - Inne opracowania i czynności:

    - sporządzenie specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych  budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

    - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

    - wystąpienie o warunki zabudowy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, aktualizacja map do celów projektowych, uzgodnienia ZUD, BHP, P.POŻ.,SANITARNO-HIGIENICZNE MSWiA,           z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem d.s. Ochrony Informacji Niejawnych i inne niezbędne w gestii i na koszt Oferenta,

    - do wykonanej dokumentacji budowlanej Projektant załączy oświadczenia o: kompletnościi uzgodnieniu branżowym dokumentacji projektowej.

    - Projekty będą dostarczone  Zamawiającemu również w wersji  CAD;

    - Projektant załączy oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie przez Zamawiającego na potrzeby dalszego projektowania  projektów w wersji CAD.  ,

    - w ramach charakterystyki energetycznej i ekologicznej będą uwzględnione zrealizowane wcześniej   w budynkach zadania termomodernizacji  gospodarki cieplnej w obrębie obiektu  ( np. modernizacja stacji wymienników ciepła  lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania , etc).

              - Dokumentację projektową i inne opracowania Projektant wykona w ilości:

- każdy projekt budowlany – 7  egz, + wersja CAD

- przedmiary robót z symbolami CPV- 4 egz,

- kosztorysy inwestorskie z symbolami CPV - 2 egz,

- zbiorcze zestawienie kosztów z wydzieleniem grup robót w zakresie termomodernizacji,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -2 egz,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -  4 egz,

- projekty techniczne, przedmiary robót i specyfikacje techniczne w wersji cyfrowej na CD - 2 egz,

- kosztorysy inwestorskie w wersji cyfrowej na CD - 2 egz.

RPOWSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego