Katowice, dn. 05.08.2010r.

ZP-2380-291-34/1691/2010

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Wymiana bram i drzwi w zespole magazynowym B1 oraz w zespole magazynowym B3 dla realizacji zadania: Termomodernizacja budynków w kompleksie magazynowym B1 i B3 na terenie OPP w Katowicach

ul. Koszarowa 17”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust 4 udziela następujących odpowiedzi i dokonuje modyfikacji:

Pytanie zgłoszone w trakcie wizji lokalnej w dniu 30.07.2010r.

„Czy wymagana klasa odporności ogniowej dotyczy również bram z drzwiami przejściowymi w magazynach nr 18 i 20?”

Odpowiedź

Bramy z drzwiami przejściowymi w magazynach nr 18 i 20 należy wykonać jako ocieplone – z izolacją termiczną i okładzinami wykonanymi z atestowanych materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia. Nie wymaga się certyfikatu ognioodporności dla  całych bram – jako wyrobu budowlanego.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 11.08.2010r. na godzinę 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.08.2010r. o godzinie 11.30.

Wyk. 1 egz. AGK

- przesłano wykonawcom,

którym zamawiający przekazał SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego