KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON 270208292 		NIP 634-013-79-13

www.slaska.policja.gov.pl

Prowadzący sprawę:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAWIERCIU

42-400 ZAWIERCIE, UL. KASPROWICZA 9

Numer sprawy: ZP-4/2010

tel. 32 6738225  	fax  32 6738224 	e-mail finanse.kpp-zawiercie@slaska.policja.gov.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

# Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej i urządzeń kotłowni olejowej  w następujących obiektach służbowych policji:

# a) Komenda  Powiatowa Policji w Zawierciu ul. Kasprowicza 9 – wyposażona w 2 kotły gazowe Buderus GE315 o mocy 141-170 kW,

# b) Komisariat Policji w Szczekocinach, ul. Parkowa 4 – wyposażony w kocioł olejowy Buderus G215 o mocy 
41-47 kW.

# Przegląd i konserwacja urządzeń kotłowych obejmować będzie następujące czynności:

# 1. konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania)

# 2. czyszczenie i regulacja palników (w przypadku palników wentylatorowych wydruk z analizy spalin)

3. czyszczenie zbiornika na olej opałowy,

# 4. regulacja i kontrola systemu sterowania

# 5. kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza)

# 6. czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania

# 7. sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu        badań

# 8. sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów wraz z wynikami pomiarów i  
    zaleceniami do wykonania.

# W trakcie trwania umowy, w ramach konserwacji i przeglądu oferent zobowiąże się do jednego wyjazdu do kotłowni gazowej oraz dwóch wyjazdów do kotłowni olejowej celem wyregulowania, pomocy w obsłudze i zaprogramowaniu urządzeń. W sezonie grzewczym 24 godzinny serwis.

# CPV 50.72.10.00-5.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od  15.10.2010r do 15.04.2011r

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne  uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (np.: świadectwo kwalifikacyjne),

- wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie warunki formalne określone w art.24 ustawy Pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie,

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.  Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2.

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami aktualnych uprawnień w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie w realizacji zamówienia polegał na potencjale technicznym i zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w pkt. IV ppkt. 1, 2 i 3 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

- W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Kasprowicza 9 (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych).  Zamawiający w przypadku prośby o SIWZ oraz zapytań do ogłoszenia i SIWZ nie wymaga potwierdzenia pisemnego.

Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do KPP w Zawierciu  może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 7.30-15.30 na numer 32 6738224. Pismo od Wykonawcy złożone bądź przesłane po godzinie 15.30 zostanie zarejestrowane w dniu następnym jako złożone w tym dniu.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Cichoń-Markiewicz tel. 32 6738225. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przesyłać na numer faksu 32 6738224 lub pocztą elektroniczną na adres: finanse.kpp-zawiercie@slaska.policja.gov.pl . Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

Uwaga: Informuje się wszystkich Wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym Zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym Wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to kiedy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy Pzp.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Prawa zamówień publicznych) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

###### VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się sporządzenie (nie wymagane) spisu wszystkich załączonych dokumentów, połączenie ze sobą wszystkich stron uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyć, zbindować lub w inny sposób).

- Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należ sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty alternatywne nie będą brane pod uwagę.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie (w sposób czytelny) nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do ofert stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.

- Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego, poświadczone przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Upoważnienie / pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Upoważnienie / pełnomocnictwo musi być dołączone w oryginale lub jego poświadczonej notarialnie kopii (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2007r. sygn. akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.

10. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w nieprzezroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

Komenda Powiatowa Policji  w Zawierciu

42-400 Zawiercie ul. Kasprowicza 9

Numer sprawy: ZP-4/2010

„Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej i urządzeń kotłowni olejowej w obiektach 
służbowych KPP Zawiercie. 
 NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM OFERT.

11.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak w pkt 10). Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. Podczas otwarcia ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona otwarcia ofert opatrzonych określeniem „zmiana” bądź „wycofanie”.

12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
      w   rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
     składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
     o których mowa w art. 86 ust. 4.

Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej    
     kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9, piętro I sekretariat główny, pokój 202, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.08.2010r. godz. 10.00

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2010r. o godz. 12.00 w siedzibie KPP w Zawierciu 
ul. Kasprowicza 9, pokój 103. Otwarcie ofert jest jawne.

Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane pocztą wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej :  www.slaska.policja.gov.pl  na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu przy  ul. Kasprowicza 9, zgodnie z art. 92 ustawy .

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- 1. Cena (wartość brutto) oferty należy określić w załączniku nr 1 do SIWZ na poszczególne czynności i składniki.   Wszystkie pozycje w danym załączniku muszą być wypełnione.

- Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej pozycji, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku)

###### XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
1. Kryterium ceny – cena ofertowa: 100 pkt.

Kryterium odnosi się do wyboru oferty z najniższą ceną.

najniższa oferowana  cena brutto  x   100

Ilość punktów  =    ------------------------------------------------------

cena brutto badanej oferty

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punków tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

###### XII. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 
pokój 226. Termin podpisania umowy zostanie określony przy powiadomieniu.

W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń (umowa tzw. Konsorcjum bądź spółki cywilnej). Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego

###### XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

###### XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.

Istotne dla stron postanowienia stanowi projekt umowy - załączniku nr 4 do SIWZ.

###### XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

XVII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

XVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.

XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

XX. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

finanse.kpp-zawiercie@slaska.policja.gov.pl

XXI. WSZELKIE ROZLICZENIA BĘDĄ DOKONYWANE ZGODNIE Z POLSKIM SYSTEMEM PŁATNICZYM.

XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

XXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI OPISANEJ W ART. 93 UST. 4 USTAWY.

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 29 UST. 4

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia z niniejszego  postępowania.

- Projekt umowy.

Zawiercie, dnia  04.08.2010r

KOMENDANT  POWIATOWY POLICJI

w  ZAWIERCIU

z up. I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

w ZAWIERCIU

mł. insp. mgr Janusz  CISZEK