ZP-2380-320/1866/10 		                                                                                  Katowice 23.08.2010 r.

Egz. Nr 1

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup materiałów, odczynników daktyloskopijnych, chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: dot. Zadania nr IX: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego – Silikon Silmark – o masie 150 g wraz z utwardzaczem zapewniającym całkowite zużycie masy silikonowej?

Odpowiedź: W zadaniu IX dopuszcza się równorzędne pasty silikonowe, które mają posiadać masę silikonową + dodatkowo utwardzacz w odpowiedniej ilości do masy.

Pytanie 2: Zamawiający z części I SIWZ oraz w § 2 pkt 1 projektu umowy oczekuje, że oferowany asortyment/przedmiot umowy „..…zostanie dostarczony w nowych oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta ……”. Informuję Zamawiającego, że z uwagi na wysoko wyspecjalizowaną technologię rozdrabniania proszków daktyloskopijnych, ich producenci rozprowadzają je do odbiorców w opakowaniach zbiorczych. Proszki te następnie są konfekcjonowane w ilościach odpowiednich do wykorzystania w kryminalistyce przez dystrybutorów lub redystrybutorów, a nie przez producenta tych proszków. Ponadto, Zamawiający wskazuje jednostki miary i ilości poszczególnych proszków, co w przypadku proszków daktyloskopijnych konfekcjonowanych w Stanach Zjednoczonych nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego.

Czy biorąc powyższe wyjaśnienia pod uwagę Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proszków daktyloskopijnych konfekcjonowanych przez Wykonawcę w ilościach zgodnych z ich opisem w specyfikacji i wskazaniem źródła ich nabycia (wskazanie firmy i  kraju pochodzenia oraz numeru katalogowego) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proszków daktyloskopijnych konfekcjonowanych przez wykonawcę w ilości zgodnych z ich opisem w specyfikacji, i wskazaniem źródła ich nabycia.

Pytanie 3: Zamawiający pod poz. ew. 4 zadania III opisuje pędzel z puchu marabuta z pulweryzatorem w opakowaniu. Informuję Zamawiającego, że na rynku kryminalistycznym sprzedawane są wyżej opisane pędzle w bardzo zróżnicowanych opakowaniach również takich, które nie zabezpieczają pędzli przed uszkodzeniem. Wykorzystywane są okrągłe tuby skręcane, tuby zatrzaskowe o przekroju kwadratowym oraz opakowania typu „piórnik” z wysuwną ścianką i przegrodą unieruchamiającą pędzel. Rodzaj zastosowanego opakowania pędzla ma oczywisty wpływ na cenę pędzla. Proszę Zamawiającego o określenie swoich preferencji w zakresie rodzaju opakowania pędzli, opisanych zadaniu nr III.

Odpowiedź:  Pędzel z puchu marabuta z pulweryzatorem powinien być w opakowaniu typu „piórnik” z wysuwną ścianką.

Pytanie 4: Zamawiający pod poz. ew. 10 zadania III opisuje „środek do ujawniania śladów linii papilarnych „Cjanostik” 25 g”, a pod poz. ew. 5 zadania IV wymienia nazwę „Cyjanostick 20 ml”. Podobna w brzmieniu nazwa „Cyjanostik” występuje w katalogu jednej z polskich firm kryminalistycznych. Należy przypuszczać, że podane wyżej nazwy odnoszą się do klejów cyjanoakrylowych stosowanych w daktyloskopii. Kleje cyjanoakrylowe, w zależności od kryminalistycznych firm dystrybuujących je, posiadają nazwy - „Hard Evidence Liquid Glue – 25 g”, „CyanoPrint - 29 g”, „Permabond Super Glue – 500 g”, „”Omega-Print – 20 g”, „Cyanoakrylate – 50 ml” i szereg innych nazw własnych, odnoszących się do tego produktu. Firmy te jak wynika z podanych wyżej przykładów w przeważającej części stosują wagowe a nie objętościowe sposoby konfekcjonowania.

Czy biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zasadę równej konkurencji Zamawiający dokona zmian w opisie przedmiotu zamówienia poprzez:

  - połączenie kleju cyjanoakrylowego określonego pod poz. ew. 10 zadania nr III z klejem określonym pod poz. ew. 5 zadania IV,

  - przyjęcie częściej występującego, wagowego sposobu konfekcjonowania kleju cyjanoakrylowego ?

Odpowiedź:  W zadaniu III „środek do ujawniania śladów linii papilarnych Cjanostik” jest to klej cjanoakrylowy w płynie stosowany w daktyloskopii o pojemności 20 ml. Dostawa wymienionego artykułu powinna odbywać się sukcesywnie a nie jednorazowo (np. w cyklach kwartalnych lub półrocznych).

Natomiast w zadaniu IV mowa jest o żelu cjanoakrylowym w tubce.

Pytanie 5: Zamawiający pod poz. ew. 13 zadania III opisuje „Glinka artystyczna, naturalna”. Produkt powyższy nie jest produktem kryminalistycznym z czego wynika trudność ze zrozumieniem oczekiwań Zamawiającego. Występuje mnogość glinek naturalnych takich jak „Glinka Prowansalska”, „Glinka Marokańska”, „Glinka kaolinowa” i inne.

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia określonego w w/wym. zadaniu.

Odpowiedź:  W zadaniu III ma być „Glina naturalna samoutwardzalna do lepienia ręcznego”

Pytanie 6: Zamawiający pod poz. ew. 4 zadania IV oczekuje zaoferowania barwnika fluorescencyjnego o nazwie „Ardrox”. W kryminalistyce stosowane są różnorodne typy „Ardrox” oraz postaci (roztwór roboczy lub koncentrat).

Proszę Zamawiającego o:

- wskazanie typu barwnika,

- określenie postaci barwnika.

Odpowiedź:  ARDROX P 133 D na bazie dwupropanolu w postaci roztworu roboczego.

Pytanie 7: Zamawiający pod poz. ew. 8 zadania IV oczekuje zaoferowania „DFO zestaw 1 l”. Literatura kryminalistyczna przewiduje szereg akceptowanych przez CLK KGP receptur sporządzania roztworów DFO.

Proszę Zamawiającego o wskazanie preferowanej przez niego receptury roztworu DFO.

Odpowiedź:  W zadaniu IV ma być DFO metanol ostan metylu kwas octowy w postaci koncentratu. Oddzielnie rozcieńczalnik do roztworu roboczego HFE 7100 lub eter naftowy.

Pytanie 8: Zamawiający w części I SIWZ wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz w § 2 pkt 3 projektu umowy wskazuje odbiorców wymienionych w załączniku nr 4 do umowy. Cytowany załącznik obejmuje dane bezpośrednich odbiorców, nie posiada natomiast wskazania rodzaju i ilości materiałów, jakie należy im dostarczyć.

Proszę Zamawiającego o wskazanie ilości i asortymentu jaki należy dostarczyć bezpośrednim odbiorcom określonym w powyższych załącznikach.

Odpowiedź:  Rozdzilenik w załaczniku do niniejszego pisma.

Pytanie 9: Proszę o udzielenie informacji załacznik nr 3, zdanie V:

- czy w rubryce wymagania poz. Od 7 do 15 parametry temp. Zapłonu i temp. Samozapłonu zostały właściwie wpisane? (czy nie powinno być odwrotnie?)

- czy w poz. 7, 9, 11, 12 odczynniki mają być czyste (cz) czy cz.d.a.?

- czy w poz. 17 całkowita ilość zamawiana to 10 g, czy opakowanie 10 g x 10?

Odpowiedź:   - w rubryce wymagania poz. od 7 do 15 parametry temp. zapłonu i temp. samozapłonu zostały wpisane zgodnie z posiadanymi kartami charakterystyki

- w poz. 7, 9, 11, 12 odczynniki mają być czyste

- w poz. 17 całkowita ilość zamawiana to 1 opakowanie czyli 10 g.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z modyfikacją SIWZ przedłuża się termin składania ofert do dnia 27.08.2010 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.08.2010 r. o godz. 10:30.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl