Katowice, dnia 23.09.2010 r.

ZP-2380-399-99/2233/2010

Egz. Nr 1

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w nowej siedzibie KPP w Raciborzu” wpłynęły zapytania i  w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

1.  Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pt. „Budowa budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w nowej siedzibie KPP w Raciborzu” zwracamy się z zapytaniem dotyczącym prowadzenia robót wyburzeniowych na terenie przewidzianym pod w/w inwestycję, czyli możliwość użycia i zastosowania ciężkiego sprzętu zmechanizowanego.

Jako sprzęt do wykonania tych robót przewiduje się zastosowanie koparek samojezdnych wyposażonych w osprzęt do wykonywania prac burzących w postaci nożyc pneumatycznych, młotów pneumatycznych lub hydraulicznych. Do wywozu gruzu i materiałów przewiduje się zastosowanie samochodów samowyładowczych o nośności od 10 do 15 t. Załadunek materiału należy wykonać przy użyciu ładowarki o poj. łyżki od 1,5 do 3,5 m3.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy, w tym również roboty wyburzeniowe należy przygotować ściśle według załączonych przedmiarów. Rodzaj i ilość użytego do tych robót sprzętu i środków transportu pozostawia się w gestii wykonawcy.

2. Pytanie:

W poz. 76 i 77 kosztorysu na roboty budowlane wystąpił błąd w ilościach obmiarowych.

Według zestawienia stolarki w poz. 76 powinna być ilość 6,60 m2 zaś w poz. 77 4,88 m2.

Proszę o wyrażenie zgody na skorygowanie ilości obmiarowych.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle wg przedmiarów, tj. w poz. 76 - 7,38 m2 a w poz. 77 – 4,10 m2. Prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych.

3. Pytanie:

Zamawiający wymaga podania wynagrodzenia w kwocie brutto. Mając na uwadze, nie zawsze możliwe do przewidzenia, ewentualne zmiany obowiązującego prawa (zwłaszcza z kontekście zaproponowanych ostatnio zmian) prosimy o wprowadzenie zmiany powyższego zapisu poprzez podanie w powołanym paragrafie wynagrodzenie netto powiększonego o podatek VAT obowiązujący  w dacie powstania obowiązku podatkowego.

Odpowiedź:

W związku z możliwości zmiany obowiązujących stawek podatku VAT Zamawiający zmienił art. 14 projektu umowy, który otrzymał następujące brzmienie:

§ 14

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zmiany stawek opłaty VAT Zamawiający przewiduje waloryzację ceny zawartej w ofercie adekwatnie do wprowadzonej zamiany dotychczasowej stawki podatku VAT.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl