ZP-2380-409-100/2373/2010						Katowice, dn. 05.10.2010r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę fragmentu I piętra budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 01.10.2010 r.

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia do n/w zapytań:”

Pyt. 1	„W przedmiarze brak kalkulacji montażu drzwi aluminiowych D1”

Odp. 1	Drzwi D1, ścianki szklane i witryna na korytarzu została skalkulowana w pozycji nr 25 (jest tam materiał wraz z montażem).

Pyt. 2	„W przedmiarze brak kalkulacji montażu grzejników płytowych”

Odp. 2	Dostawę i montaż grzejników skalkulowano w pozycji nr 30 (w opisie jest mowa tylko o demontażu, ale chodzi również o dostarczenie i montaż nowych grzejników).

Pyt. 3	„W przedmiarze brak kalkulacji montażu umywalek”

Odp. 3	W przedmiarach ujęto montaż wraz z materiałem umywalek wg. standardów KOŁO (pozycja nr 33)

Pyt. 4	„W przedmiarze brak kalkulacji montażu miski ustępowej, pisuaru”

Odp. 4	W przedmiarach ujęto montaż wraz z materiałem misek ustępowych i pisuaru wg. standardów KOŁO ( pozycja nr 31,32).

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego