ZP-2380-409-100/2378/2010						Katowice, dn. 05.10.2010r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę fragmentu I piętra budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 04.10.2010 r.

Pyt. 1	„Z przedmiaru wynika, że rozdzielnia jest w pełni wyposażona i nie wymaga dodatkowego osprzętu modułowego, brak w przedmiarze, w przedmiarach brak jest pozycji przygotowanie podłoża dla wszystkich pozycji - czy należy traktować, że jest w innym przedmiarze niż elektryczny - brak też konkretnego symbolu dla osprzętu Legrand - rozumiem, że chodzi o najtańszy i kolor biały”.

Odp. 1	Rozdzielnica jest w pełni wyposażona i nie wymaga dodatkowego osprzętu modułowego, a co za tym idzie przygotowania podłoża dla poszczególnych pozycji nie jest wymagane. Osprzęt Legrand należy przyjąć do wyceny jako najtańszy w białym kolorze.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego