ZP-2380-439/2454/2010						Katowice, dn. 13.10.2010 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa oraz instalacja i konfiguracja systemu zasilania gwarantowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 13.10.2010 r.

Pyt. 1	„Czy istnieje możliwość zaproponowania rozwiązania z mocą modułu zasilającego 30kVA?”

Odp. 1	Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pyt. 2	„Czy istnieje możliwość zaproponowania mocy systemu 120kVA + 30kVA(nadmiarowość)?”

Odp. 2	Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości

Pyt. 3	„Czy istnieje możliwość zaproponowania rozwiązania, w którym występuje możliwość rozbudowania zasilacza UPS do całkowitej mocy 150kVA + nadmiarowość 30kVA?”

Odp. 3	Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości

Szczegółowe parametry techniczne podane w SIWZ, dotyczące urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, stanowią niezbędne minimum i zostały oszacowane na podstawie wyliczeń wynikających z aktualnego i planowanego obciążenia tych urządzeń.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego