oznaczenie sprawy ZP-239-80-615-112/2010	Załącznik nr 4 do SIWZ

stanowiący załącznik nr ... do umowy

Zadanie nr 2  - Lornetki z dalmierzem laserowym

| L.p. | Parametry minimalne lornetek | ilość | Parametry oferowanych lornetek | Cena jednostkowa brutto | Wskazanie stawki podatku VAT | Wartość zamówienia brutto (3 x 5) | Gwarancja udzielona przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wykonawca oferuje lornetki: Producent ........................................................................ Marka/typ ........................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | średnica obiektywu min 40 mm | 6 szt |  | ................... zł brutto | ............. % | ................... zł brutto | ................. lat |
| 2. | powiększenie min 8 krotne |  |  |  |  |  |  |
| 3. | zakres ostrości od 2 m do nieskończoności |  |  |  |  |  |  |
| 4 | regulacja ostrości indywidualnie dla każdego okularu |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pole widzenia min. 10 m/ 100 m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | waga maksymalnie 1500 g |  |  |  |  |  |  |
| 7 | obudowa odporna na wstrząsy, upadki, uderzenia, wodoodporna, wypełniona azotem |  |  |  |  |  |  |
| 8 | dalmierz laserowy z odczytem odległości |  |  |  |  |  |  |

..........................................................................................

pieczęć i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń w imieniu firmy