ZP-2380-701-112/2978/2010					Katowice, dn. 03.12.2010 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup lornetek dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytania z odpowiedzią.

Zapytanie z dnia 02.12.2010 r.

Pyt. 1	„Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści jako przedmiot przetargu lornetki, dla których parametr „zakres ostrości” wynosi „od 20 m do nieskończoności”? Jednocześnie informuję, że wg. mojego stanu wiedzy – nie istnieją lornetki spełniające określoną w SIWZ wartość tego parametru „od 2 m do nieskończoności”

Odp. 1	Zamawiający modyfikuje parametry techniczne zamieszczone w wymaganiach przetargowych w załączniku nr 3 do SIWZ i załączniku nr 4 do SIWZ:

Parametr ujęty w punkcie 3 – „zakres ostrości od 2 m do nieskończoności”, modyfikuje się na „minimalna odległość ostrzenia od 5 m do nieskończoności”

Parametr ujęty w punkcie 4 – „regulacja ostrości indywidualnie dla każdego okularu”, modyfikuje się na: „regulacja ostrości indywidualnie dla każdego okularu lub centralnie”

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego