Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 2 do umowy)

Zadanie nr 1  na:  „Zakup ustników do urządzeń do badania trzeźwości”

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37322300-4 | 1.Ustnik do Alcosensora IV 2.Ustnik do Alcosensora FST | 1. Ustnik do Alosensora IV winien być wykonany z tworzywa sztucznego . Wewnątrz ustnika powinien znajdować się zawór z tworzywa sztucznego, dzięki któremu nie ma możliwości fałszowania pomiarów przez zasysanie powietrza. Ustniki do Alcosensora IV winny być pakowane w pojedyncze indywidualne torebki foliowe, które należy umieścić w workach foliowych zawierających po 250 sztuk. Pojedyncze indywidualne torebki, worki foliowe i opakowania zbiorcze muszą zawierać zamieszczoną w sposób trwały informację o: - rodzaju zawartych w nich ustników, - ich ilości, - nazwę producenta, - numer atestu dopuszczającego ustniki do użytku, - nazwę instytucji wydającej atest Opakowania(pojedyncze indywidualne torebki, worki foliowe i kartony zbiorcze) muszą zapewniać zabezpieczenie zawartych w nich ustników przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić w trakcie transportu oraz magazynowania. 2.Ustnik do Alosensora FST wykonany jest z tworzywa sztucznego oraz pakowany jest w pojedyncze indywidualne torebki foliowe, które należy umieścić w zbiorczym opakowaniu foliowym. Ustniki posiadają atest PZH | szt. szt. | 160tyś. sztuk 1000 szt. |  |  |  |
| Łączna wartość brutto z podatkiem vat (......%): |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 6 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 3 do umowy)

Zadanie nr 2  na: „Zakup ustników do urządzeń do badania trzeźwości”

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37322300-4 | 1.Ustnik do Alkometru A2.0, Siemens ( typ A) 2.Ustnik do Alcomatu Drager ( typ D) | 1.Ustniki muszą być wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego. Ustniki muszą być ściśle dopasowane do urządzenia (A2.0 i Siemens), po włożeniu do końcówki węża musi być zapewniona szczelność pomiędzy ustnikiem a wężem, ustnik nie może wypadać z węża.Ustniki powinny być pakowane w indywidualne torebki foliowe, które należy umieścić w workach foliowych zawierających po 500 sztuk. Pojedyncze torebki jak i opakowania zbiorcze muszą zabezpieczać asortyment przed uszkodzeniami mogące nastąpić w trakcie transportu lub magazynowania. Wszystkie wyżej wymienione opakowania muszą zawierać niżej wymienione informacje zamieszczone w sposób trwały: - nazwy, typu ustnika; - nazwy producenta; - zaznaczone miejsce otwarcia opakowania - numer atestu, dopuszczający ustniki do użytku wraz z nazwą instytucji wydającej atest. 2. Ustniki muszą być wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego. Ustniki muszą być ściśle dopasowane do urządzenia Drager i nie mogą wypadać z głowicy mocującej ustnik.Ustniki powinny być pakowane w indywidualne torebki foliowe, które należy umieścić w workach foliowych zawierających po 500 sztuk. Pojedyncze torebki jak i opakowania zbiorcze muszą zabezpieczać asortyment przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić w trakcie transportu lub magazynowania. Wszystkie wyżej wymienione opakowania muszą zawierać niżej wymienione informacje zamieszczone w sposób trwały, w języku polskim: - nazwa / typ ustnika; - informację jednorazowy - nazwy producenta; - zaznaczone miejsce otwarcia opakowania - numer atestu, dopuszczający ustniki do użytku wraz z nazwą instytucji wydającej atest. | szt. szt. | 50tyś. 20tyś. |  |  |  |
| Łączna wartość brutto z podatkiem vat (........%): |  |  |  |  |  |  |  |