ZADANIE NR 2  -   Naprawa, legalizacja i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu

w wydychanym powietrzu typu Siemens w ilości 29 sztuk.

A/ usługa podstawowa mająca na celu zalegalizowanie jednego urządzenia

| Lp. | Usługa | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT w % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zabezpieczenie serwisu technicznego punktu legalizacyjnego*** |  |  |
| 2. | Kalibracja (zawiera przygotowanie urządzenia do kalibracji) |  |  |
| 3. | Przegląd drukarki |  |  |
| OGÓŁEM CENA BRUTTO USŁUGI PODSTAWOWEJ (SUMA 1-3) |  |  |

oświadczam/y, że wykonywane czynności legalizacji urządzeń będą miały miejsce w punkcie legalizacyjnym/w Urzędzie Miar * w ............................... (wskazać nazwę miasta)

*- niepotrzebne skreślić

Legalizacja ponowna **.................................... złotych w tym podatek VAT...............%

Legalizacja po naprawie ** ................................. złotych w tym podatek VAT...............%

** - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów (Dz.U. nr 207 poz. 1757 z 2002r  z póżn. zm.)

*** - Jeżeli brak jest kosztów z tytułu zabezpieczenia technicznego punktu legalizacyjnego wykonawca wpisuje 0.

B/ materiały eksploatacyjne

| Lp. | Nazwa elementu | cena jednostkowa brutto (koszt wymiany + koszt materiału) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | naprawa węża grzejnego |  |
| 2 | wymiana mechanizmu drukującego |  |
| 3 | wymiana silnika krokowego |  |
| 4 | czyszczenie toru analitycznego |  |
| 5 | naprawa układu grzania |  |
| 6 | naprawa układu drukarki |  |
| 7 | naprawa silnika krokowego |  |
| 8 | naprawa mechanizmu drukującego |  |
| OGÓŁEM CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO |  |

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert z cenami określonymi w tysięcznych częściach złotego. Wszystkie ceny muszą być podane do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z polskim systemem płatniczym.

.........................................................................

podpis czytelny i pieczęć osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy