Katowice, dn. 21.03.2011r.

ZP-2380-601-1/2010/751/2011

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Hurtowa dostawa paliw PB, ON”

Ponadto Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 udziela następujących odpowiedzi:

Pytania z dnia 07.03.2011r.

Pytanie nr 1

„Prosimy o sprecyzowanie jakiej wielkości będą jednorazowe dostawy?”

Odpowiedź

Maksymalne jednorazowe dostawy przedstawiają się następująco:

- KWP Katowice:

PB – 2 zbiorniki o pojemności 27 500 litrów

ON – 2 zbiorniki o pojemności 27 500 litrów oraz 20 500 litrów

- KMP Bielsko – Biała

PB – zbiornik o pojemności 27 000 litrów

- KMP Częstochowa

PB – zbiornik o pojemności 23 000 litrów

ON – zbiornik o pojemności 22 000 litrów.

Pytanie nr 2

„§ 1 pkt. 6 – 8 projektu Umowy – prosimy o rozważenie zmiany przedmiotowych punktów z uwagi na fakt, iż zaproponowana przez Zamawiającego procedura może budzić wątpliwości: pobranie próbki paliwa, zgodnie z pkt. 8, w kilka dni po dostawie może być niemiarodajne. Proponujemy, aby próbki paliwa były pobierane w momencie dostawy w obecności Kierowcy i przedstawiciela Zamawiającego – jedna dla Zamawiającego, druga dla Wykonawcy i w tym samym momencie plombowane. Takie rozwiązanie pozwoli na obiektywną ocenę dostarczonego paliwa, ograniczając wątpliwości co do jakości dostarczonego towaru.”

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis § 1 pkt. 6 projektu umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo na wniosek Zamawiającego, przy bieżącej dostawie, do pobrania próbek paliwa będącego przedmiotem zamówienia”.

Pytanie nr 3

„§ 2 pkt. 1 projektu Umowy – czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania realizacji zamówienia Zamawiający podpisze z Wykonawcą aneks do umowy podwyższający ustawową stawkę podatku VAT?”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy poprzez dodanie do § 6 punktu 5 o treści: „Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, w stosunku do treści oferty: zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.”

Pytania z dnia 07.03.2011r.

Pytanie nr 1

„Prosimy o określenie wielkości jednorazowej dostawy poszczególnych paliw dla poszczególnych lokalizacji oraz wielkości zbiorników”

Odpowiedź

Maksymalne jednorazowe dostawy przedstawiają się następująco:

1.          KWP Katowice:

PB – 2 zbiorniki o pojemności 27 500 litrów

ON – 2 zbiorniki o pojemności 27 500 litrów oraz 20 500 litrów

2.          KMP Bielsko – Biała

PB – zbiornik o pojemności 27 000 litrów

3.          KMP Częstochowa

PB – zbiornik o pojemności 23 000 litrów

ON – zbiornik o pojemności 22 000 litrów.

Pytanie nr 2

„Prosimy o określenie  jakich przypadkach będą pobierane próbki paliw, na czyj koszt i jaka będzie objętość pobranych prób”

Odpowiedź

Powyższe kwestie zostały określone w § 1 pkt. 6 – 9 projektu umowy.

Pytanie nr 3

„Prosimy o określenie czy pomiar ilości dostarczonych paliw będzie odbywał się w oparciu o pomiar licznika autocysterny w temperaturze 15 stopni Celsjusza”

Odpowiedź

Pomiar ilości dostarczonych paliw będzie odbywał się w oparciu o pomiar licznika autocysterny w temperaturze rzeczywistej, natomiast przyjęcie dostarczanego paliwa będzie odbywało się zgodnie z zapisami projektu umowy § 1 pkt. 2 – 5.

Pytanie nr 4

„W związku z brakiem spójności zapisów dotyczących ustalenia ceny ofertowej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt. X Opis sposobu obliczenia ceny pkt. 1) oraz w Projekcie umowy ( § 3 pkt. 3) wnosimy o dokonanie ich modyfikacji. Zgodnie z zapisem SIWZ X pkt. 1 Wykonawca winien uwzględnić ceny rynkowe pali spośród dwóch najtańszych hurtowych dostawców pali na cztery dni przed terminem otwarcia ofert. Ceny te mają być zawarte na stronie www.e-petrol.pl. Natomiast w Projekcie umowy ( § 3 pkt. 3) określono, iż strony przyjmują jako punkt odniesienia średnie ceny netto PKN Orlen oraz Grupy Lotos na dzień przed otwarciem ofert.  Ze względu na ciągłe zmiany cen paliw na rynku wnosimy o modyfikacje obu zapisów, poprzez ustalenie konkretnego dnia, na który ma być skalkulowana cena ofertowa. Jednolite kryterium oceny ofert, umożliwi ich porównywalność oraz pozwoli Wykonawcom składanie ofert za pomocą poczty. ”

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. X.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 30.03.2011r. Wykonawca winien uwzględnić ceny rynkowe paliw hurtowych proponując swoją cenę netto m³ paliwa w ofercie. Ceny rynkowe paliwa hurtowego spośród dwóch najtańszych hurtowych dostawców paliwa na dzień 30.03.2011r. oraz cena jednostkowa m³ paliwa najkorzystniejszej oferty będą miały zastosowanie do ustalenia wskaźnika ceny zgodnie z zapisami projektu umowy par. 3 pkt. 1. Powyższy wskaźnik zostanie porównany do dwóch najtańszych dostawców hurtowych, których ceny m³ paliwa PB 95 oraz ON, zawarte są na stronie internetowej www.e-petrol.pl. Podczas weryfikacji czy oferta nie  przekracza możliwości finansowych Zamawiającego, w przypadku gdy wskaźnik ceny obliczony ze wzoru projektu umowy par. 3 pkt.1 będzie wyższy od ceny paliwa dwóch najtańszych dostawców hurtowych ze strony e-petrol, Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy.”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 3 projektu umowy, który tym samym otrzymuje brzmienie:

„Strony przyjmują jako punkt odniesienia średnie ceny netto PKN Orlen oraz Grupy Lotos na dzień ….....:

- benzyna bezołowiowa 95 - …............................ PLN/ m³ w temp. 15º C,

- olej napędowy -  …............................. PLN/ m³ w temp. 15º C.”

Wyk. w 1 egz. AGK

- umieszczono na stronie

internetowej Zamawiającego