Katowice, dn. 23.03.2011r.

ZP-2380-14-21/784/2011

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży KMP w Mysłowicach 
przy ul. Starokościelnej 2”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 udziela następujących odpowiedzi:

Pytania z dnia 21.03.2011r.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie celowości zastosowania Systemu Sygnalizacji Pożaru tylko na części pomieszczeń, gdyż taki system nie zostanie zatwierdzony przez Rzeczoznawcę ds. p.poż.

Odpowiedź

System Sygnalizacji Pożaru obejmuje wszystkie pomieszczenia – projekt był zatwierdzony przez Rzeczoznawcę ds. poż. i częściowo zrealizowany – obecnie przewidywana jest kontynuacja projektu.

Pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie kosztorysu instalacji ochrony i kontroli dostępu dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach o pozycje prowadzenia i układania okablowania dla rozdziału 2 Instalacja Systemu TV.

Odpowiedź

Instalacja ochrony i kontroli dostępu dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, w tym Instalacja Systemu TV jest kontynuacją projektu i jako „zastrzeżone” jest do wglądu w KWP Katowice.

Pytanie nr 3

Ze względu na opis dokumentacji instalacji ochrony i kontroli dostępu dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach jako „zastrzeżona” proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowe zestawienie materiałów w/w systemów.

Odpowiedź

Instalacja ochrony i kontroli dostępu dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, w tym szczegółowe zestawienie materiałów w/w systemów jako „zastrzeżone” jest do wglądu w kancelarii KWP w Katowicach.

Wyk. w 1 egz. AGK

- umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego