Katowice, dn. 30.03.2011r.

ZP-2380-14-21/849/2011

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży KMP w Mysłowicach 
przy ul. Starokościelnej 2”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 udziela następujących odpowiedzi:

Pytania z dnia 24.03.2011r.

I. Dotyczy: Remont budynku (OBIEKT OP-3) Komendy Miejskiej Policji
     w Mysłowicach (przedmiar, opis, rysunki) – budowlanka.

I Przedmiar - roboty budowlane

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że szyby do drzwi aluminiowych  D1, D2, D3 rys.  PW-AB-12A, można zamienić na szkło P4.

Odpowiedź:  tak - można zmienić szkło P7,P8 w drzwiach D1, D2 i D3 na szkło P4 kl. II;

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że płytki na ściany zastosować np. Opoczno natomiast w poz. 144 zastosować płytki np. GRESS CERIM nieścieralne, antypoślizgowe.

Odpowiedź: proszę przyjąć, że płytki na ściany np. OPOCZNO, natomiast wszystkie 
             płytki na posadzki typu „gress”  poz.144- nieścieralne i antypoślizgowe np. firmy CERIM.

Pytanie 3:

Czy należy w poz. 120 i 121 przyjąć ilość 108,50m2 i dopisać dodatkową pozycję  na podstawie kalkulacji własnej tj. sufit podwieszony kasetonowy 60x60 w ilości 888,36m2, ponieważ – z rysunków ( np. PW-AB-26) wynika, że ma  być wykonany sufit kasetonowy 60x60 system D-XL, natomiast z przedmiaru  robót i rysunku (np. PW-AB-9A) wynika, że mają to być  płyty GKF.

Odpowiedź:   sufity podwieszane kasetonowe 60x60 w ilości 888,36 m²  wykonane będą na

poziomach: parteru (183,30 m²),  I piętra (232,81 m²), II piętra (277,05 m²), III piętra 
	(195,20 m²),  dla których   należy przyjąć powierzchnię jak w poz. 120 dla 
	poszczególnych  poziomów 1.,2.,3. i 4. ( jak  podano w poz. 120) - poz. 120 należy 
	skorygować: nazwy pozycji - sufity podwieszane kasetonowe 60x60 - kalkulacja

własna   - pow. 888,36 m², wykreślając pow. 108,50 m²  (5. Poddasze);

- sufity z płyt gipsowo-kartonowych 2xpłyta GKF wykonane będą na poziomie 
	poddasza- należy przyjąć powierzchnię 108,50 m²  ( jak  podano w poz. 120 dla

poziomu poddasza 5.) i przenieść do poz. 121 przedmiaru z korektą nazwy pozycji: 
	„sufity z płyt gipsowo-kartonowych 2xpłyta GKF z konstrukcją rusztu pod okładziny 
	z płyt gipsowych” - kalkulacja własna   - pow. 108,50 m²;

- Poz. 122 i 123 przedmiaru - bez zmian

Pytanie 4:

Obudowa kominów płytami w  GKF zgodnie z opisem powinny być dwie płyty, natomiast przedmiar robót poz. 295 ujmuje jedną. Proszę  o wyjaśnienie i podanie ile płyt ująć w kosztorysach i w przypadku ujęcia dwóch warstw płyt – proszę o zmianę i podanie jaką podstawę i opis ująć w danej pozycji.

Odpowiedź: powinny być 2x płyta GKF; proszę zmienić opis poz.: „obudowa kominów płytami   
             2XGKF na rusztach metal.” - kalkulacja własna;

Pytanie 5:

Poz. 394 -397  – proszę o potwierdzenie, że należy ująć zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź:   tak,  proszę przyjąć zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 6:

Poz. 174 – proszę o analizę, ponieważ np. D2 lewe jest zapis ( z kontrolą dostępu (w ościeżnicy zabudowa elektrozaczepu, dostarczonego przez wykonawcę kontroli dostępu), zamek antypaniczny – od zewnątrz pochwyt, od wewnątrz dźwignia antypaniczna – zgodnie z informacją kontrola dostępu jest uwzględniona w przedmiarze „Instalacje w zakresie ochrony i kontroli dostępu’, jeśli nie to proszę o uzupełnienie danego przedmiaru o  kontrolę dostępu, naszym zdaniem  nie powinno to być ujęte w przedmiarach robót budowlanych, proszę o analizę i odpowiednio stosowną korektę pozycji z podaniem dokładnego opisu co należy wycenić i jakie ilości. Proszę o załączenie pozycji z dokładnym opisem, podstawą wyceny i ilości.

Pytanie 7:

Poz. 177, 179, 180 – proszę o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować zamku Gerda z kontrolą dostępu (producent Gerda nie posiada w swojej ofercie zamków Gerda z kontrolą dostępu) proszę o potwierdzenie, że zamki - elektrozaczepy do drzwi zostały ujęte w przedmiarze „Instalacje w zakresie ochrony i kontroli dostępu” jeśli natomiast nie to proszę o uzupełnienie tych przedmiarów, dodatkowo proszę o stosowną poprawę przedmiaru w robotach budowlanych w  podanych pozycjach przedmiaru.

Odpowiedź Ad.6 i 7: - elektrozaczepy do drzwi obejmuje projekt „Instalacje w zakresie ochrony i kontroli 
	dostępu” - przy zamawianiu u producenta (dostawcy) drzwi z zapisaną uwagą - 
	w ościeżnicy zabudowa elektrozaczepu, dostarczonego przez wykonawcę kontroli 
	dostępu -  należy  ten wymóg zgłosić, aby uniknąć dodatkowych robót 
	po  zainstalowaniu drzwi w miejscu zabudowy.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że okno Op można wykonać jako aluminiowe.

Odpowiedź: –  okno podawcze o symbolu Op wykonane z aluminium.

Pytanie 9:

Poz. 260 – proszę o podanie ilości, jaką należy ująć do wyceny (w przedmiarze występuje 0m2).

Odpowiedź: – poz. 260 - proszę przyjąć powierzchnię wg odpowiedzi Ad.10 – patrz zestawienie
	ścianek  przeszklonych na rys. PW-AB-14A;

Pytanie 10:

„Remont budynku komendy miejskiej policji, obiekt OP3 – rys. PW-AB-14A obejmuje wykonanie ścianek przeszklonych wraz z opisem wykonano, proszę o potwierdzenie, że ścianki S1, S2, S3 i S4 nie wchodzą w zakres.

Odpowiedź: –  należy przyjąć w ofercie uzupełnienia ścianek nad sufitem wys. ok. 0,60cm

(2xpłyta GKF+ wełna mineralna+2xpłyta GKF) zabudowanych – już wykonanych     
ścianek  przeszklonych o symbolu S1, S2, S3 i S4 – patrz zestawienie ścianek 
przeszklonych na rys. PW-AB-14A;

Pytanie 11:

Poz. 142 przedmiaru  – proszę o potwierdzenie, że należy wycenić powłokę MEGADUR SW 2000PUR – kolor szary.

Odpowiedź: –  tak, należy wycenić powłoke MEGADUR SW 2000PUR-kolor szary.

Pytanie 12:

Poz. 149 przedmiaru „Remont budynku Komendy Miejskiej Policji – proszę o potwierdzenie, że należy wycenić wykładzinę PCW o grubości 2mm w rulonie (homogeniczna – jednorodna).

Odpowiedź:  tak, wykładzina PCV (np. TARKETT) o gr. 2mm (homogeniczna-jednorodna) w rulonie, 
	spawana w celu uzyskania jednolitej posadzki,  uściślenie koloru nastąpi w porozumieniu
	z Inwestorem  i Użytkownikiem w trakcie realizacji robót.

Pytanie 13:

Poz. 185 – proszę o podanie ilości jaką należy ująć, ponieważ w przedmiarze występuje 0.

Odpowiedź: poz.185 - proszę przyjąć drzwi D11 o wym. 700x1600 z ościeżnicą wg zestawienia 
	drzwi PW-AB-12Aa - opis jak w przedmiarze

Pytanie 14:

Poz. 195 przedmiaru obejmuje okno Op o wymiarach 0.9 x 1.3m, rysunek zestawienia stolarki PW-AB-12A ujmuje okno Op o wymiarach 1.56 x 0.96m, które jest ujęte w pozycji 202. Proszę o analizę i wskazanie, jakie ilości, podstawy wyceny i opisy należy ująć w podanych wyżej pozycjach.

Odpowiedź: poz.195 -powinno być: drzwi niskie -przegroda „Dn” o wymiarach 0,9x1,3 w miejscu 
	okno Op -  wyjaśniam, iż w pomieszczeniu 1.30 (WC) zabudowane będą niskie drzwi
	znaczone symbolem Dn wg schematu na rys. PW-AB-12A

-  poz. 202 - bez zmian.

Pytanie 15:

W przedmiarze są podane drzwi „Da” i okno „Oa” – 1szt., które nie występują w projekcie a występują w przedmiarze robót w związku z powyższym proszę o uzupełnienie brakującego zestawienia w wersji elektronicznej.

Odpowiedź: proszę przyjąć jak w przedmiarze - wyjaśniam, iż drzwi „Da” i okno „Oa” 
	występują w projekcie - patrz pomieszczenie 2.19 na poz. II piętra

Pytanie 16:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane wizytówki z numerami poz. 325.

Odpowiedź:  poz.325 - wizytówki 15x12cm - blacha nierdzewna

Pytanie 17:

Proszę o podanie wymiarów i sprecyzowanie materiału z jakiego mają być wykonane tablice informacyjne  poz. 326.

Odpowiedź:  poz.326 - tablica informacyjna 100x210cm - typowa tablica w ramie aluminiowej

Pytanie 18:

Proszę o podanie wymiarów i sprecyzowanie materiału z jakiego mają być wykonane tablice ogłoszeń  poz. 327.

Odpowiedź:  poz.327 - tablica ogłoszeń  110x110cm  - typowa tablica w ramie aluminiowej

Pytanie 19:

Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarach robót, gdzie zostały ujęte prace związane z odbiciem tynków zewnętrznych jeśli nie występuje to proszę o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości, podstawy wyceny i pozycji gdzie należy dopisać do przedmiaru.

Odpowiedź: należy  ująć w pozycji 309 - odbicie tynków zewnętrznych - kalkulacja indywidualna - 
	pow. 50% z 2300m2

Pytanie 20:

Poz. 161 – proszę o potwierdzenie, że należy zmienić opis i wycenić szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe klejone na folii, VSG 6/4/6 (bezbarwne), ponieważ nie występuje szkło klasy P8 gr. 12mm.

Odpowiedź: poz 161 - tak,  można przyjąć szkło równoważne parametrom szkła podanego 
               w projekcie tj. szkło klasy P8 gr 12mm.

Pytanie 21:

Rusztowania zewnętrzne – docieplenie budynku – proszę o uzupełnienie przedmiarów z podaniem podstawy wyceny, ilości, i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć.

Odpowiedź:  patrz poz. 322 , poz. 323, poz.324.

II. Przedmiar remont Budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach – Roboty naprawcze

Pytanie 22:

Proszę o potwierdzenie, że w pozycjach 14-23 – należy ująć tylko montaż i nie należy wyceniać okna – natomiast jeśli stolarka wchodzi w zakres to proszę o zmianę opisu i dodatkowo uzupełnić dokumentację o zestawienie stolarki z opisem.

Odpowiedź: poz. 14-23  - dotyczy demontażu istniejących okien i ponowny montaż (nie należy  
	wyceniać okien)

III. Dotyczy: Remont istniejące garaże z pomieszczeniami agregatu prądotwórczego

Przedmiar  istniejące garaże z pomieszczeniami agregatu prądotwórczego

Pytanie 23:

Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy ująć drzwi płycinowe zgodnie  z przedmiarem robót?

Odpowiedź: -   należy wycenić drzwi drewniane;

IV. Budowa zespołu garaży (OP-1) wraz z przebudową ogrodzenia

Pytanie 24:

Projekt wykonawczy budowy zespołu garaży rys. PW-A-9 – zgodnie z zestawieniem stolarki występują 2 szt. drzwi stalowych natomiast przedmiar robót „Budowa zespołu garaży wraz z przebudową ogrodzenia” poz. 106-108 ujmują 3 szt. Proszę o analizę i podanie jakie drzwi należy wycenić w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź:   poz. 106 - 108 - należy przyjąć jak w przedmiarze

Pytanie 25:

Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy ująć drzwi płycinowe a nie drewniane?

Odpowiedź:   należy wycenić drzwi drewniane;

V. Instalacje

Pytanie 26:

Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie wyrzutni dachowej w pom. agregatu prądotwórczego. Czy ująć, gdzie i jaki zastosować materiał oraz jaką przyjąć podstawę wyceny? Proszę o podanie w którym kosztorysie należy dopisać pozycję.

Odpowiedź: - wyrzutnia dachowa w pom. agregatu prądotwórczego wydana w projekcie cz. 
	budowlana  ( o wymiarach 1000x1000  typu B z blachy ocynkowanej np. firmy
	FRAPOL) - powinna być ujęta wraz z agregatem prądotwórczym „AGP” - kalkulacja 
	indywidualna - patrz poz. Lp.41 – dostawa urządzenia przedmiaru robót wg 24/PR/94/A

Pytanie 27:

W branży wentylacyjnej znajdują się elementy sterowania do oddymiania. W przedmiarze brakuje okablowania instalacji oddymiającej, czy należy uwzględnić okablowanie i w jakich pozycjach je ująć?

Odpowiedź: - okablowanie instalacji oddymiania w projekcie i przedmiarze :

część: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagłośnienia

VI. Instalacje elektryczne

Pytanie 29:

W części "instalacje elektryczne" stwierdzono rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a zestawieniem materiałów do Projektu Wykonawczego. Jakie ilości należy przyjąć do oferty.

| Lp. | Nr pozycji w przedmiarze | Ilość w przedmiarze | Ilość w zestawieniu materiałów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | 38 | 50 |
| 2 | 49 | 52 | 68 |
| 3 | 50 | 8 | 19 |
| 4 | 51 | 60 | 79 |
| 5 | 53 | 49 | 66 |
| 6 | 54 | 1 | 2 |
| 7 | 55 | 19 | 54 |
| 8 | 57 | 38 | 50 |
| 9 | 61 | 1 | 5 |
| 10 | 62 | 23 | 37 |
| 11 | 63 | 23 | 36 |
| 12 | 98,99,100 | 5511 | 8485 |
| 13 | 101 | 100 | 202 |
| 14 | 102 103 | 350 | 650 |
| 15 | 104, 105, 106 | 3300 | 4548 |
| 16 | 107 | 479 | 696 |
| 17 | 108 | 200 | 312 |
| 18 | 114 | 20 | 31 |
| 19 | 115 | 200 | 285 |
| 20 | 116 | 50 | 80 |
| 21 | 117 | 200 | 268 |
| 22 | 118 | 100 | 184 |
| 23 | 121 | 40 | 75 |
| 24 | 122 | 200 | 296 |
| 25 | 143 | 22 | 30 |
| 26 | 144 | 32 | 22 |
| 27 | 146 | 23 | 15 |
| 28 | 152 | 2 | 3 |
| 29 | 181 | 34 | 0 |
| 30 | 182 | 190 | 358 |
| 31 | 183 | 90 | 98 |
| 32 | 184 185 | 247 | 72 |
| 33 | 186 | 312 | 61 |

Odpowiedź:-   do oferty należy przyjąć ilości wg przedmiaru robót.

Pytanie 30:

W zestawieniu materiałów do Projektu Wykonawczego część "instalacje elektryczne" są

wykazane materiały, które nie są uwzględnione w przedmiarze:

roz. 5.13 poz. 5.18,20,21,24

roz. 5.14 poz. 1,2,9

roz. 5.17 poz. 6

Czy w/w materiały należy ująć w wycenie ofertowej?

Odpowiedź: - część instalacji elektrycznych i tablic piętrowych wykonano i zabudowano, 
	a część wykonano i pozostawiono w depozycie (posiada Inwestor) – proszę 
	porównać z Dokumentacją powykonawczą z realizacji częściowej modernizacji obiektu 
	– oprac. 03.04.07 Kier. robót instalacji –inżynieryjnych, załączonej do projektu – 
	instalacje elektryczne.

Pytanie 31:

Dotyczy tablic rozdzielczych, które posiada Inwestor w depozycie. Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym „Instalacje elektryczne” należy wycenić tylko montaż bez dostawy tablic będących w posiadaniu Inwestora (poz. 30 i 31 przedmiaru – tablice T11A, T21A, T31A; poz. 35 i 36 przedmiaru – tablice T21K, T31K).

Pytanie 32:

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej montażu tablic rozdzielczych T22P, T32P, T22A, T32A,     T11K, T22K, T32K (tablice w depozycie u Inwestora). Prosimy o podanie pozycji w przedmiarze, w których należy je ująć.

Pytanie 33:

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej montażu i dostawy rozdzielnicy T01K. Prosimy o podanie pozycji w przedmiarze, w której należy ją ująć.

Odpowiedź: ad. 31, 32 i 33

-  j. w.  - tablice , które są w posiadaniu  Inwestora - należy wycenić tylko montaż   
	         - każda tablica powinna być wyceniona oddzielnie.

Pytanie 34

Zamawiający w § 5 Umowy przewidział płatności częściowe oraz płatność końcową (na podstawie stosownych protokołów odbioru). Z powołanego zapisu nie wynika jednak, jak często Wykonawca będzie miał prawo do wystawiania faktur częściowych. Prosimy o doprecyzowanie w/w zapisu poprzez określenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe np. 1 raz w miesiącu.

Odpowiedź: Zamawiający uzależnia fakturowanie częściowe od zakresu wykonanych prac jak również od sytuacji finansowej.

Pytanie 35

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Biorąc pod uwagę, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji umowy prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie gwarancji na urządzenia równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci przedmiotowych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje § 7 ust. 2 do projektu umowy o treści: „Gwarancja na urządzenia rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego robót. Wykonawca winien dostarczyć dokumenty gwarancyjne na urządzenia w dniu protokolarnego odbioru robót.”

Pytanie 36

Biorąc pod uwagę wartość przedmiotowego zamówienia, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację  § 6 projektu umowy oraz pkt. XIII SIWZ w ten sposób, iż Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, a nie 10%.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji § 6 projektu umowy.

Pytanie 37

W § 13 projektu umowy Zamawiający zastrzegł sobie możliwość naliczenia Wykonawcy wysokich kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usuwaniu wad w przedmiocie umowy. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisów umożliwiających Wykonawcy naliczenie Zamawiającemu kar umownych (na takim samym poziomie, na jakim może je naliczać Zamawiający) za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru, w przekazaniu placu budowy oraz dokonywaniu płatności. Jednocześnie -  biorąc pod uwagę wartość przedmiotowego zamówienia – prosimy o rozważenie możliwości obniżenia w/w kar umownych do poziomu 0,1% wartości przedmiotu Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wskazane modyfikacje.

Pytania z dnia 25.03.2011r.

Pytanie 1:

W związku z tym, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych czy można dowolnie modyfikować nakłady RMS?

Odpowiedź: – należy przyjmować nakłady wymienione w podstawach przedmiarowych. W przypadku
	kalkulacji indywidualnych nakłady mogą być indywidualnie modyfikowane

Pytanie 2:

W przedmiarze o nazwie :21-KI-04a: w poz.185 ilość jest”0”. Co należy zrobić z tą pozycją?
Odpowiedź: w poz. 185 - proszę przyjąć drzwi D11 o wym. 700x1600 z ościeżnicą wg zestawienia drzwi
	PW-AB-12Aa - opis jak w przedmiarze;

Pytanie 3:

W przedmiarze o nazwie „31-KI-04a” w dziale 4.2 „Instalowanie okien z tworzyw sztucznych „jest
   adnotacja „ponowny montaż ościeżnic”. Co należy wycenić w tym rozdziale? Czy montaż okien
      wraz z materiałem czy montaż okien z odzysku”

Odpowiedź: - dotyczy demontażu istniejących okien i ponowny montaż (nie należy wyceniać okien);

Pytanie 4:

W przedmiarze o nazwie „21-KI-04a” w poz. 176 „Ościeżnice drewniane zwykłe – MONTAŻ”. Czy w pozycji tej należy wycenić ościeżnice z montażem czy tylko sam montaż?

Odpowiedź: - wycenić jak w przedmiarze - montaż;

Pytanie 5:

W przedmiarze o nazwie „21-KI-04a” np. w dziale 10 „Balustrady schodowe” jest dopisek „wywóz na
    wskazane miejsce przez oferenta”. Czy dla każdej poz. z takim opisem należy doliczyć wywóz danego
    materiału z rozbiórki czy można to skalkulować poprzez dodanie pozycji na końcu każdego kosztorysu
   zawierającego taki dopisek, o brzmieniu np. Kalkulacja indywidualna: Wywóz materiału z rozbiórki
       wraz z utylizacją kpl 1. W tej pozycji byłby skalkulowany wywóz materiałów z całego kosztorysu.

Odpowiedź - proponuję wycenić dla każdego działu pozycje z dopiskiem: „wywóz na wskazane
	miejsce przez oferenta”;

Pytanie 6:

W przedmiarze 30-KI-04a w poz. 134 podano osadzenie kotew HILTI typu HSL-TZ-M10/20, natomiast
    w poz. 135 – dostawa kotew segmentowych HILTI typu HTS M8/10. Czy należy zmienić typ kotew
       w poz. 135 na typ HSL-TZ-M10/20?

Pytanie 7:

W przedmiarze 21-KI-04a w poz. 216 podano osadzenie kotew HILTI typu HSL-TZ-M12/25, natomiast
     w poz. 217 – dostawa kotew HILTI typu HTS M8/10. Czy należy zmienić typ kotew  w poz. 217 na typ
       HSL-TZ-M12/25?

Pytanie 8:

W przedmiarze 28-KI-04a w poz. 156 podano osadzenie kotew HILTI typu HSL-TZ-M10/20, natomiast
    w poz. 157 – dostawa kotew segmentowych HILTI typu HTS M8/10. Czy należy zmienić typ kotew
       w poz. 157 na typ HSL-TZ-M10/20?

Odpowiedź ad 6, 7 i 8:  - należy przyjąć jak w przedmiarze.

Pytanie z dnia 29.03.2011r.

W SIWZ Pkt. III 1.1.1.c Zamawiający wskazuje wymóg dysponowania osobą kierownika robót w specjalności instalacyjnej oraz w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych spełniającego wymagania określone w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228) lub posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. Prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania, że kierownik robót elektrycznych jest w trakcie zdobywania w/w uprawnień.

Odpowiedź: Kierownik robót elektrycznych winien posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia na dzień składania oferty.

Wyk. w 1 egz. AGK

- umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego