Katowice, dn. 01.04.2011r.

ZP-2380-14-21/866/2011

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży KMP w Mysłowicach 
przy ul. Starokościelnej 2”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie z dnia 31.03.2011r.

W związku z tym, że obiekt będzie czynny, proszę podać w jaki sposób będą przekazywane pomieszczenia do remontu (całymi piętrami, poszczególnymi pokojami). Informacje te są istotne przy wymianie instalacji elektrycznych i wod-kan. (piony), oraz do prawidłowej wyceny oferty?

Odpowiedź

Przekazywanie pomieszczeń będzie odbywało się sukcesywnie poszczególnymi pokojami. Natomiast pomieszczenia sanitarne i piony instalacyjne wod-kan. będą przekazane po wykonaniu remontu węzłów w części obecnie remontowanej.

Wyk. w 1 egz. AGK

- umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego