ZP-6/11

Zamawiający: 				KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

ul. Powstańców Warszawy 12

tel. 0-32 33 69 200	fax 0-32 33 69 224	e-mail. policja@gliwice.kmp.gov.pl     http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

PRZEGLĄD I KONSERWACJA URZĄDZENIA GRZEWCZEGO ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ W KMP GLIWICE

I. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

Zadanie 1:

Przegląd i konserwacja kotła grzewczego gazowego wodnego JUBAM o mocy 105 kW  tj.:

1. Sprawdzenie stanu technicznego kotła grzewczego gazowego wodnego JUBAM o mocy 105 kW oraz ocena efektywności tego kotła poprzez porównanie z wymaganiami grzewczymi budynku.

Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie na okoliczność wskazanego wyżej zadania oraz rodzaju wykonanych czynności.

2. Czyszczenia kotła grzewczego gazowego wodnego JUBAM  (czyszczenie dysz, palników, płomieniówek, górnej pokrywy, zawirowywaczy,  wkładu filtra itd.)

Wykonawca przedłoży protokół z wykonanych czynności w zakresie w/w punktu.

Zadanie 2:

Przegląd instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotła grzewczego tj.:

1. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotła.

Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie na okoliczność wskazanego wyżej zadania oraz rodzaju wykonanych czynności.

2. Wykonanie pomiaru szczelności instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotła.

Wykonawca przedłoży protokół z wykonanych czynności w zakresie w/w punktu.

W/w usługi będą wykonywane w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 8-12

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV-  76100000-4, 50531100-7

II. OPIS  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKAŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Zadanie 1:

Przegląd i konserwacja kotła grzewczego gazowego wodnego JUBAM o mocy 105 kW.

Zadanie 2:

Przegląd instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotła grzewczego.

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie    przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistniałej sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4  Ustawy).

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:

1.1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.1.1. Dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kontroli stanu technicznego instalacji oraz 						urządzeń gazowych zgodnie  z art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane

1.1.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych 				do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków 					udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

2. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga ponadto wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do 	oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału 	w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

2.2. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie IX 2.2 SIWZ

2.2.1. Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed 						upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli 					istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym 					terminie.

2.2.2. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia 					uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania 						odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty uchwałę 						o zmianie zarządu jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie 					członka zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej 					członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy. 				Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 22 marca 2005r. sygn. akt 								UZP/ZO/0-478/05.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania ma nastąpić nie później niż na dzień składania ofert

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego na formularzu ofertowym lub na odrębnym dokumencie, należy przedłożyć:

1.1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 		do kontroli stanu technicznego instalacji oraz urządzeń gazowych zgodnie  z art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane 			(załącznik nr 1 do SIWZ)

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

2.1.oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu ofertowym  lub na odrębnym dokumencie.

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy PZP, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt IX 1.1

4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego , każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punkcie 2.1 do 2.2 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie na adres:  Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 12. (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych).

2.  Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Renata Komisarczyk, Piotr Rygalski. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesyłać na numer faksu 032 33 69 224. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

- XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  - 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wszelkich wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie do SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

- 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez zamawiającego dzień składania

ofert jest pierwszym dniem związania z ofertą.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

  - 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (lub według takiego samego schematu) stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

  - 2. Oferta tj. formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane w sposób określony ppkt. 4 przez osoby uprawnione.

3. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz                          z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - 4. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy ewentualnych załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy jak np. KRS, KRK, ZUS, US, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione                    i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

  - 5. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym punktem IX.1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  - 6. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

  - 7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

  - 8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ.

  - 9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

- 10. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada wykonawca. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

  - Adres Zamawiającego: Komenda Miejska Policji Zespół Finansów i Zaopatrzenia 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 8-12

Nr Sprawy: ZP- 6 / 11

„PRZEGLĄD I KONSERWACJA URZĄDZENIA GRZEWCZEGO ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

W KMP GLIWICE”

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT.

Na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.

11. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje                              i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 13 z dopiskiem „ZMIANA”.

  - 12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

  - 13. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić w tej przeglądanie dokumentacji z postępowania dokona Zamawiający z tym, że przeglądanie winno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

  - 14. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

  - XV. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - 1. Oferty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 12, piętro I, sekretariat Zespołu Finansów i Zaopatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.04.2011r. godz. 13.30

  - 2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

  - 3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2011r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego KMP Gliwice 
ul. Powstańców Warszawy 12 pokój 111, piętro I.

XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.  Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarcie ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 Pzp)

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp)

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 Pzp)

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (art. 87 ust. 2 Pzp).

6. W toku oceny i badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnie z art. 26 ust 4, art. 87 ust. 1 Pzp

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 12, zgodnie z art. 92 ustawy .

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

ZADANIE 1:

Przegląd i konserwacja kotła grzewczego gazowego wodnego JUBAM o mocy 105 kW* tj.:

1. Sprawdzenie stanu technicznego kotła grzewczego gazowego wodnego JUBAM o mocy 105 kW oraz ocena efektywności tego kotła poprzez porównanie z wymaganiami grzewczymi budynku.

Wykonawca przedłoży pisemną informację dla zamawiającego w zakresie w/w punktu.

2. Czyszczenia kotła grzewczego gazowego wodnego JUBAM  (czyszczenie dysz, palników, płomieniówek, górnej pokrywy, zawirowywaczy,  wkładu filtra itd.)

Wykonawca przedłoży protokół z wykonanych czynności w zakresie w/w punktu.

Oferowana kwota za zadanie 1: wartość brutto ................................. złotych, słownie: .................................................... ......................... ............ ............................................................................. w tym podatek VAT ................................ złotych;

ZADANIE 2:

Przegląd instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotła grzewczego* tj.:

1. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotła.

Wykonawca przedłoży pisemną informację dla zamawiającego w zakresie w/w punktu.

2. Wykonanie pomiaru szczelności instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotła.

Wykonawca przedłoży protokół z wykonanych czynności w zakresie w/w punktu.

Oferowana kwota za zadanie 2: wartość brutto ................................. złotych, słownie: .................................................... ......................... ............ ............................................................................. w tym podatek VAT ................................ złotych;

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem do siedziby  Komendy .

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ                         Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

    - 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    - a) Cena brutto zamówienia -  100 %

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów wyliczoną w następujący sposób, odrębnie dla każdego zadania:

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert

## Ilość pkt =         		    cena brutto badanej oferty 		                x 100 pkt.

    - Cena najniższa z ważnych ofert, dla poszczególnego zadania, uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru dla każdego zadania odrębnie.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY  ALBO WZÓR UMOWY

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ.

Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień umowy:

- Zmiana obowiązującej stawki VAT

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

Gliwice, dn. 31.03.2011r.