ZP-2380-9-25/922/2011							Katowice, dn. 07.04.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz stacji wymienników ciepła w budynku nr 6 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 01.04.2011 r.

Pyt. 1	„Czy do wyceny należy przyjąć izolację „STEINONORM 300” jak w opisie pozycji przedmiarowych czy też THERMAFLEX jak w projekcie i specyfikacji technicznej.”

Odp. 1	Zamawiający wskazuje, iż do wyceny należy przyjąć izolację THERMAFLEX

Pyt. 2	„Czy przedmiar nie powinien zawierać wykucia i zatynkowania bruzd dla podejść do grzejników jak w opisie projektu?”

Odp. 2	Zamawiający informuje iż należy uwzględnić wykucia i zamurowania bruzd i modyfikuje przedmiar robót nr 54/EL/10 poprzez anulowanie pozycji nr 93, 94, 95 i zastąpienie ich pozycjami nr 93, nr 94, nr 95, nr 96, nr 97, nr 98, nr 99, nr 100 według opisu jak niżej

| lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 d2 | KNR 4-01 0339-03 STS-1 | Wykucie bruzd pionowych ½ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej 150 | m | 150 | 150 |
| 94 d2 | KNR 4-01 0336-03 STS-1 | Wykucie bruzd poziomych ½ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej 100 | m | 100 | 100 |
| 95 d2 | KNR 4-01 0326-01 STS-1 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer ½ cegły z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 100 | m | 100 | 100 |
| 96 d2 | KNR 4-01 0326-03 STS-1 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer ½ cegły z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 150 | m | 150 | 150 |
| 97 d2 | KNR 4-01 0705-02 STS-1 | Wykonanie pasów tynku zwyk. kat III o szer do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. uprzed. zamurow. cegłami lub dachówkami | m | 250 | 250 |
| 98 d2 | KNR 4-01 0706-03 STS-1 | Wykonanie pasów tynku zwyk. kat III z zaprawy cementowo- wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0,1 m2 na stropach | szt | 15 | 15 |
| 99 d2 | KNR 4-01 0706-01 STS-1 | Wykonanie tynku zwykłego kat III z zaprawy cementowo- wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0,1 m2 na ścianach | szt | 86 | 86 |
| 100 d2 | KNR 4-01 12-04-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Uzupełnienie malowania po zdemontowanych grzejnikach i bruzdach 140 | m2 | 140 | 140 |

Pyt. 3	„W związku z brakiem w naszych programach kosztorysowych katalogu KNZ – 15 prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego nakładów R, M, S dla pozycji od 76 do 84”

Odp. 3	Zamawiający modyfikuje przedmiar robót w zakresie pozycji od nr 76 do nr 84 poprzez anulowanie pozycji od 76 do 84 według KNZ-15 dotyczących otulin STEINONORM i zastąpienie ich pozycjami według KNR -034 z izolacjami rurociągu  otulinami Thermaflex FRZ według Załącznika nr 1 do niniejszego pisma

Zapytanie z dnia 05.04.2011 r.

Pyt. 1	„Proszę o wyjaśnienia do pozycji nr 82 d.2 oraz 84 d.2 w przedmiarze robót nr/EL/10 dotyczącym części instalacyjnej przetargu „MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU NR 6 NA TERENIE OPP”. Pozycje te dotyczą izolacji rurociągów o średnicach 90 mm oraz 120 mm. W projekcie i zestawieniu materiałów nie pojawiają się rurociągi o takich średnicach. Czy w ofercie należy uwzględnić te izolacje?”

Odp. 1	Do wyceny pozycji od 76 do 84 proszę zastosować KNR- 034 dla izolacji Thermaflex zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 01.04.2011 r.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach, dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 14.04.2011 r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.04.2011 r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 14.04.2011 r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 14.04.2011 r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego