ZP-23210- 109-16/ 2049/07						Katowice, 20.06.2007r.

Egz. nr 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego „ Dostawa sprężarek powietrza użytkowanych w stacjach obsługi samochodów KWP w Katowicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na przesłane zapytania do Siwz.

Pytania:

- Czy możliwe jest złożenie oferty wariantowej – brak jednoznacznej odpowiedzi  w Siwz?

- Czy sprężarka, zbiornik i osuszacz muszą być dostarczone w jednej zabudowie tzw.           „centrala sprężonego powietrza ( sprężarka śrubowa i osuszacz ziębniczy zabudowane na poziomym zbiorniku)” czy jest dopuszczalne osobne dostarczenie poszczególnych ww. elementów i dokonanie ich montażu i połączenia na miejscu przeznaczenia?

- Jak należy rozumieć sformułowanie w zał. nr 1 do Siwz „ Komplet filtrów z osuszaczem” tzn. jakie mają być parametry powietrza po filtrach. Czy np. powietrze będzie używane do malowania czy tylko do urządzeń pneumatycznych?

- Czy ciężar urządzenia wraz z osuszaczem i filtrami może wynosić 500 kg?

- Co oznacza wyrażenie „ koszt uruchomienia” ? Czy oznacza weryfikację połączeń
i załączenie urządzeń, czy też obejmuje połączenie urządzeń pod względem pneumatycznym, elektrycznym, wykonanie czerpni powietrza i wykonanie kanałów wyrzutowych powietrza chłodzącego. Jeżeli uruchomienie obejmuje montaż to proszę o przesłanie rysunków pomieszczenia. Proszę także o podanie jaka będzie temperatura w miejscu posadowienia sprężarek ( sprężarkowni ) w okresie letnim ( maksymalna )  i w okresie zimowym ( minimalna)?

- Czy parametr dotyczący ciężaru sprężarki śrubowej odnosi się bezpośrednio do samej „ sprężarki śrubowej” ( tj. silnik, zbiornik, sprężarka) nie uwzględniając osuszacza, dodatkowych filtrów wstępnego i szczegółowego, czy dotyczy wagi całego przedmiotu zamówienia tj. sprężarki śrubowej wraz z osuszaczem i filtrami?

Odpowiedzi:

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej zgodnie z pkt. XIX Siwz.

- Urządzenie ma być dostarczone w jednej zabudowie jako tzw. Centrala sprężonego powietrza z osuszaczem oraz kpl. filtrów na zbiorniku.

- Parametry powietrza zostały ujęte w zał. nr 1 do Siwz. Urządzenie może być używane do lakierni oraz do urządzeń pneumatycznych.

- Ciężar urządzenia nie może przekroczyć więcej niż 400 kg.

- Koszt uruchomienia polega na przyłączeniu do istniejącej instalacji pneumatycznej
i elektrycznej oraz zrobieniu otworu wyrzutnika powietrza chłodzącego. Temperatura
w miejscu pracy sprężarki min. to 5 º C - max. 45º C.

6. Parametr dotyczący ciężaru urządzenia odnosi się do całego przedmiotu zamówienia (sprężarki śrubowej wraz z osuszaczem i filtrami).

Wyk w 1 egz.

umieszczono na stronie internetowej                                                                  KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI		 W KATOWICACH           			    z up. RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 									KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr. Marek GRABIŃSKI