ZP-2380-169-63/1435/11					Katowice dnia 24.05.2011 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „REMONT DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO, PRZEBUDOWĄ KOMINÓW PONAD DACHEM ORAZ WYMIANĘ INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU IV KOMISARIATU POLICJI W CZĘSTOCHOWIE PRZY ULICY KOPERNIKA 38” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o możliwość obejrzenia dachu.

Odpowiedż 1:

Istnieje możliwość obejrzenia dachu przeznaczonego do remontu na budynku administracyjnym, zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Kopernika 38.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 26.05.2011r. o godziny 13:00. Spotkanie zainteresowanych Wykonawców odbędzie się w poczeklani obok dyżurnego, w budynku jednostki IV Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kopernika 38.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie parametrów papy podkładowej i nawierzchniowej, jej grubości i tp. parametry.

Odpowiedź 2:

Należy zastosować papy zgrzewalne o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych pap:

a) papa nawierzchniowa – papa asfaltowa zgrzewalna GORDACH EXTRA WZ PYE PV200 S52 o 		grubości 5,2 mm;

b) papa podkładowa – papa asfaltowa zgrzewalna  GORDACH EXTRA PZ PYE PV200 S46 o grubości 	4,6 mm.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl			Str.1/1