Nr sprawy  :6/2011

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON: 270-208-292            NIP – 634-013-79-13

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

PROWADZĄCY SPRAWĘ:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI  W BYTOMIU

41-902 BYTOM, UL.POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 74

## TEL. 0-32 3888200                   FAX 0-32 3888244

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowych w następujących budynkach:

1.Komenda Miejska Policji w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 74

– 2 kotły Jubam G 300 o mocy 241 kW, rok budowy 2001 – c.o.,

2.Komisariat Policji III w Bytomiu, ul.  Rostka 14

– 2 kotły Roca G 100/90IE o mocy 103 kW, rok budowy 2000 – c.o.

3.Komisariat Policji IV w Bytomiu, ul. Zabrzańska 91

– 1 kocioł Jubam KGGW-N70-B1 o mocy 70 kW, rok budowy 1990 – c.o.

Przegląd i konserwacja urządzeń obejmować będzie następujące czynności:

- konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania),

- czyszczenie i regulacja palników,

- regulacja i kontrola systemu sterowania,

- kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza)

- czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania,

- sporządzenie dla Zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonych przeglądów jeden raz w roku wraz    z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania.

W ramach konserwacji i przeglądu oferent zobowiąże się do minimum dwóch wyjazdów w ciągu roku do poszczególnych kotłowni celem ewentualnego wyregulowania, pomocy w obsłudze i zaprogramowaniu urządzeń. W sezonie grzewczym możliwość 24-godzinnego serwisu.
3.Na zamontowane w kotłowni nowe elementy lub urządzenia Wykonawca udzieli min. 12 m-cy gwarancji..

Uwaga:  maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt XV SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

CPV   50721000-5

II. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

1 Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Oferty częściowe jako sprzeczne z SIWZ zostaną odrzucone.

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistniałej sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4  Ustawy).

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:

1.1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.1.1) Wykonawcy, którzy dysponują, co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (np.: świadectwo kwalifikacyjne),

1.1.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

2. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga ponadto wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy PZP.

2.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy

2.2.1. Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.

2.2.2. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty uchwałę o zmianie zarządu jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy. Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 22 marca 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-478/05.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania ma nastąpić nie później niż na dzień składania ofert

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego na formularzu ofertowym lub na odrębnym dokumencie, należy przedłożyć:

1.1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2.Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia

2.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik na 3 do SIWZ)

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik na 5 do SIWZ)

3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy PZP, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt IX 1.1

4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punkcie 2.1 do 2.2 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ RZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie na adres:  Komenda Miejska Policji w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 74 (art. 27 Prawa zamówień publicznych) Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dni powszednie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 3888244. W przypadku prośby o SIWZ oraz zapytań do ogłoszenia Zamawiający nie wymaga potwierdzenia pisemnego.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

Jolanta Puza tel. 032 3888 220

asp. Mieczysław Kurtyka tel. 032 3888 229

Uwaga: Informuje się wszystkich wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to kiedy zamawiający przekazuje SIWZ wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy Pzp.

  - XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez zamawiającego dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania z ofertą.

###### XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ.

- Oferta tj. formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 1 oraz wszystkie załączniki w ofercie w tym dokumenty i oświadczenia mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze ( w sposób czytelny) oraz podpisana przez osoby uprawnione (podpisujące ofertę).

- Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis ręczny umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła. Tym samym podpis musi zawierać imię i nazwisko. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- W przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym punktem IX 2.2 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Ma zastosowanie ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 16.11.2006r. nr 225 poz. 1635). Powyższy obowiązek ustanowienia pełnomocnika dotyczy również wspólników spółki cywilnej jako wykonawców ubiegających się wspólnie  o udzielenie zamówienia (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 11 marca 2005r. sygn. akt. UZP/ZO/0-415/05).

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

- Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być podpisane zgodnie  z pkt. 3.

- Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

- Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli zapytanie wpłynie                               do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem„ INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

###### XIV. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

A.

          - Oferty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu,  w pokoju nr 15 Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, I piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia  07.06.2011r. godz. 10.00

          - Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach); za sposób zabezpieczenia kopert odpowiada oferent:

          - Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

OMENDA MIEJSKA POLICJI W BYTOMIU ul. Powstańców Warszawskich 74 , 41-902 Bytom nr sprawy 6/2011 „KONSERWACJA I PRZEGLĄD KOTŁOWNI GAZOWYCH” NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT

Ponadto na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy z uwagi na pkt. A 5

###### Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.   W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

- Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

- Oferent może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 1 z dopiskiem „ZMIANA” do oferty zarejestrowanej pod numerem /wynika z rejestru składanych ofert KPP/.

B.

  - Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.06.2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu w  Zespole Finansów i Zaopatrzenia,  41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 74,  I piętro,   pokój  15,

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (art.86 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych)

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych)

  - Zamawiający będzie poprawiał wyłącznie omyłki oczywiste takie jak: błędy pisarskie ( np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście),

  - W toku oceniania ofert zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art.26 ust. 4 i  art. 87 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja                o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu do budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, przy ul. Powstańców Warszawskich 74, zgodnie z art. 92 ustawy.

###### XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena (wartość brutto) oferty należy określić w załączniku nr 1 do SIWZ na poszczególne czynności i składniki. Wszystkie pozycje w danym załączniku muszą być wypełnione.

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej pozycji, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

###### XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

###### XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

      - Kryteria i wagi

Cena (wartość brutto) zamówienia -  100 pkt

2.   Ocena ofert

Cena (wartość brutto) zamówienia - 100  pkt

najniższa oferowana Cena z ważnych ofert

Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------x 100pkt

wartość brutto badanej oferty

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100.

Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

UWAGA:

Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług      w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

###### XVIII. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. Komenda Miejska Policji w Bytomiu Zespół Finansów i Zaopatrzenia 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 74, I piętro pokój 15.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie        o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie      z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą  go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

- określać zakres rzeczowo-finansowy każdego z członków konsorcjum

###### XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

###### XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w  załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy.

Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość % zmiany wartości podatku VAT wynikającej ze zmiany odrębnych przepisów.

###### XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY           W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone  w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do siedziby Zamawiającego tj. „Komenda Miejska Policji  w Bytomiu,  ul.  Powstańców Warszawskich 74,  41-902 Bytom”

2. Wykonawca wnosi protest wraz z załącznikami w formie pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza przesłanie protestu drogą faksową jeżeli zostanie niezwłocznie potwierdzony pisemnie (doręczony pocztą lub osobiście) na adres: Komenda Miejska Policji w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 74

Uwaga: Przesyłanie protestu, kopii odwołania drogą faksową do KMP w Bytomiu może odbywać się tylko  w dniach powszednich (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach  7.30-15.30 na numer 032 3888 244 tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2 oraz art. 184 ust. 3.

Komendant Miejski Policji w Bytomiu

wz. PIERWSZY ZASTĘPCA

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

W BYTOMIU

mł. insp.  Leszek SURNIAK

Bytom, dnia 16 maja 2011 r.