ZP-2380-196-66/1546/11					Katowice dnia 01.06.2011 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „KMP ZABRZE – REMONT KOMPLEKSOWY” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 31.05.2011r.

Pytanie :

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 39 przedmiaru instalacjia wentylacji system RMB-75/79-przewody 	wentylacyjne i spalinowe. Jakie urządzenia kryją się pod tą nazwą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż poz. 39 należy pominąć przy wycenie  (podłączenie przewodów 	wentylacyjnych nastapi do istniejących przewodów wentylacyjnych kominowych).

Ponadto Zamawiający modyfoikuje przedmiar robót w zakresie

- w poz. 38 zmienić wydajność wentylatora z 100m3/h na 200m3/h z wyłącznikiem czasowym podłączonym do istniejącego mórowanego przewodu wentylacyjnego;

- w poz. 48 należy dodatkowo wycenić materiał : płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne pojedyncze w ilości wynikające z przemiaru pozycji.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl			Str.1/1