Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy ZP - 5/2011

Załącznik nr 2

do umowy nr ……………

z  dnia ..........................

# SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy przegląd i konserwacja kotła gazowego BUDERUS LOGOMAX PLUS GB 112 o mocy 43 kW znajdującego się w Komisariacie Policji II w Rudzie Śląskiej przy ul. Pocztowej 3

Zakres podstawowych czynności, które Wykonawca powinien wykonać:

- Czyszczenie kotła i palnika z zanieczyszczeń i osadów

- Kontrola uszczelnienia drzwi kotła

- Kontrola elementów izolacji termicznej

- Kontrola szczelności hydraulicznej

- Kontrola szczelności przewodu spalinowego w pomieszczeniu kotłowni

- Demontaż elementów palnika

- Kontrola stanu technicznego elektrod i przewodów zapłonowych

- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w obrębie kotła

- Sprawdzenie i regulacja odległości elektrod zapłonowych palnika

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatu palnika

- Analiza spalinowego

- Kontrola funkcjonowania urządzeń zabezpieczających kocioł

- Kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki sterującej kotła

- Ciśnienie gazu statyczne na zasilaniu

- Ciśnienie gazu dynamiczne w trakcie pracy urządzenia