Komenda Wojewódzka Policji							Katowice, dnia 07.06.2011r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-298-67/ 1606 /2011

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup papy termozgrzewalnej dla KMP w Dąbrowie Górniczej” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art 38 ust 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dot. punktu gwarancji 10 letniej na papy. Producent pap stwierdza, że papa termozgrzewalna podkładowa na welonie szklanym posiada gwarancje 3 lata.

- W związku z faktem, że oferowane przez producentów papy o grubości S30 posiadają okres gwarancji nie dłuższy niż 3 lata, prosimy o zweryfikowanie żądania, aby oferowana papa V60 S30 posiadała gwarancję na 10 lat. Jest to żądanie niemożliwe do spełnienia przez produkt tej grubości.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji na papę termozgrzewalną podkładową na welonie szklanym (V60. S30) okres 3 lat.

Pytania:

- Papa termozgrzewalna o gr 5,2 mm jest pakowana w rolki 5 m2 a nie 7,5 m2

- Papa termozgrzewalna o gr 5,2 mm nawierzchniowa modyfikowana SBS szara 7,5 m2  - papa gr 5,2 mm występuje w rolkach po 5 m2 a nie po 7,5 m2. Czy zmienią Państwo ilość rolek?

- W związku z faktem, że  papa termozgrzewalna o gr 5,2 mm ze względu na przepisy BHP, nie występuje w rolkach o powierzchni 7,5 m2 , lecz w rolkach o szerokości 1m i długości 6m lub 5m, prosimy o dopuszczenie papy o powierzchni krycia 6,0 m2 lub 5,0 m2. W związku z powyższym wskazana byłaby zmiana jednostki miary zamawianej papy ze „szt” na „m2”

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza  tylko papy o powierzchni krycia 5,0 m2, jednocześnie zmienia ilości asortymentu z 143 sztuk na 214 dla papy termozgrzewalnej o gr 5,2 mm nawierzchniowej modyfikowanej SBS szarej.

Pytanie:

- W nawiązaniu do przetargu na zakup papy termozgrzewalnej proszę o określenie podłoża, na jakie ma być zastosowana w/w papa oraz o informację czy papa nawierzchniowa może być dostarczona w rolkach 5 m2

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że papa zastosowana będzie na podłożu betonowym. Jednocześnie informuje, że papa nawierzchniowa zostanie zamówiona w rolkach 5 m2

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje w SIWZ następujące zapisy:

- w pkt I tj. opis przedmiotu zamówienia wykreśla się „Zamawiający wymaga, aby gwarancja na oferowany asortyment wynosiła co najmniej 10 lat od daty odbioru oferowanego asortymentu.” i dodaje nowy:

1. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na papę termozgrzewalną 5,2 nawierzchniową modyfikowaną SBS szara wynosiła co najmniej 10 lat od daty odbioru oferowanego asortymentu.

2. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na papę termozgrzewalną podkładową na welonie szklanym (V60. S30) wynosiła co najmniej 3 lata od daty odbioru oferowanego asortymentu.

- w pkt IV B SIWZ ppkt 1 wykreśla się „ Oświadczenie, że wykonawca udzieli co najmniej 10 lat gwarancji na oferowany produkt  złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ” i dodaje nowy:

1. „Oświadczenie, że wykonawca udzieli co najmniej 10 lat gwarancji na papę termozgrzewalną 5,2 nawierzchniową modyfikowaną SBS szara oraz co najmniej 3 lata gwarancji na papę termozgrzewalną podkładową na welonie szklanym (V60. S30) złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ”

- w pkt I tj. opis przedmiotu zamówienia wykreśla się „papa termozgrzewalna podkładowa na welonie szklanym (V60. S30) 10m2 w ilości 107 szt., papa termozgrzewalna 5,2 nawierzchniowa modyfikowana SBS szara 7,5m2 w ilości 143 szt .” i dodaje nowy:

„papa termozgrzewalna podkładowa na welonie szklanym (V60. S30) 10m2 w ilości 107 szt.,

papa termozgrzewalna 5,2 nawierzchniowa modyfikowana SBS szara 5,0 m2 w ilości 214 szt .”

Ponadto Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy, który zostanie umieszczony na BIP oraz dwa zapisy w projekcie umowy tj.

w § 1 pkt 1 jest:

- Wykonawca sprzedaje i dostarcza na własny koszt, a Zamawiający kupuje fabrycznie nową, gatunku I-go, wyprodukowaną w 2011 r. papę termozgrzewalną podkładową na welonie szklanym (V60. S30) 10m2 w ilości 107 szt. oraz papę termozgrzewalną 5,2 nawierzchniową modyfikowaną SBS szara 7,5m2 w ilości 143 szt zgodnie ze złożoną ofertą

winno być:

- Wykonawca sprzedaje i dostarcza na własny koszt, a Zamawiający kupuje fabrycznie nową, gatunku I-go, wyprodukowaną w 2011 r. papę termozgrzewalną podkładową na welonie szklanym (V60. S30) 10m2 w ilości 107 szt. oraz papę termozgrzewalną 5,2 nawierzchniową modyfikowaną SBS szara 5,0m2 w ilości 214 szt zgodnie ze złożoną ofertą

w § 1 pkt 2 jest:

- Wykonawca udziela co najmniej 10 lat gwarancji na oferowany asortyment zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

winno być:

- Wykonawca udziela  co najmniej 10 lat gwarancji od daty odbioru na papę termozgrzewalną 5,2 nawierzchniową modyfikowaną SBS szara oraz co najmniej 3 lata gwarancji od daty odbioru  na papę termozgrzewalną podkładową na welonie szklanym (V60. S30) zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ulega przesunięciu termin składania ofert na dzień 13.06.2011r. na godzinę 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.06.2011 r. o godzinie 10:30.

Wykonano w 1 egz. CK

Umieszczono na stronie internetowej		                                    KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI