Katowice, dn. 07.06.2011r.

ZP-2380-166-60/1631/2011

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawa oraz instalacja i konfiguracja systemów zasilania bezprzerwowego

dla systemu OST 112 w jednostkach Policji woj. śląskiego”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ tj. Specyfikacji technicznej zasilania gwarantowanego w zakresie:

- pkt. II.7 załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie: „Montaż w pomieszczeniu instalacji UPS-a rozdzielnicy napięcia gwarantowanego „RU” (prąd znamionowy min. 200 A)”

- wykreślony zostaje pkt. II.15 załącznika nr 3 do SIWZ.

Wyk. w 1 egz. AGK

- umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego