Katowice, dn. 13.06.2011r.

ZP-2380-166-60/1680/2011

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawa oraz instalacja i konfiguracja systemów zasilania bezprzerwowego

dla systemu OST 112 w jednostkach Policji woj. śląskiego”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji załącznika nr 10 do SIWZ tj. Harmonogramu wizji lokalnych w zakresie:

- zmiany terminu wizji lokalnej dla KMP Zabrze z dnia 23.06. na dzień 28.06.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaje treść złożonego zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie z dnia 09.06.2011r.

Czy Zamawiający zaakceptuje system UPS zbudowany z modułów o mocy 20 kVA?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu UPS zbudowanego z modułów o mocy 20 kVA.

Wyk. w 1 egz. AGK

- umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego