Katowice, dn. 04.07.2011r.

ZP-2380-228-33/1873/2011

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku

Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczyny przy ulicy 3 Maja 40”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 udziela następujących odpowiedzi:

Pytania z dnia 30.06.2011r.

Pytanie nr 1

„Zgodnie z opisem technicznym Dział „Wytyczne Wykonawcze” pkt. 18 „Maszt antenowy” przewiduje się adaptację istniejącego masztu antenowego polegający na przeglądzie elementów konstrukcyjnych masztu, wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym miejsc zardzewiałych, wzmocnieniu miejsc zamocowania naciągów oraz wyregulowaniu naciągów. Przedmiar robót nie ujmuje w/w zakresu prac. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy zakres prac nie obejmuje przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Potwierdzamy, iż „Maszt antenowy” nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

„Zgodnie z opisem technicznym Dział „Wytyczne Wykonawcze” pkt. 24 „Elementy informacyjne” przewiduje się montaż typowych urzędowych tablic informacyjnych w kolorze czerwonym. Przedmiar robót nie ujmuje w/w zakresu prac. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy zakres prac nie obejmuje przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.”

Odpowiedź

Potwierdzamy, że „Elementy informacyjne” nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

„Prosimy o wskazanie czy zastosowane w przedmiarach robót podstawy wyceny są obligatoryjne czy oferent może zastosować inne dowolne podstawy wyceny.”

Odpowiedź

Zastosowane w przedmiarach podstaw wyceny są obligatoryjne, nie należy stosować innych dowolnych podstaw wyceny.

Pytanie nr 4

„Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 304 przedmiaru robót obmiar wynosi „0””

Odpowiedź

Pozycja 304 przedmiaru jest pozycją czysto informacyjną, z obmiarem równym „0”, uściślającą zagadnienia związane z pozycją 305.

Pytanie nr 5

„Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 226 przedmiaru robót nie należy przyjmować do wyceny kosztu dachówki ceramicznej karpiówki.”

Odpowiedź

W pozycji 226 nie należy przyjmować wyceny dachówki karpiówki: do prac wykończeniowych zostaną zastosowane dachówki odzyskane z rozbiórki fragmentów dachu, które są konieczne do wykonania w miejscu montażu nowych elementów dachowych (klapy dymowe i włazy).

Wyk. w 1 egz. AGK

- umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego