ZP-2380-251-20/1946/11				Katowice dnia 06.07.2011 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „KMP BYTOM – REMONT KOMPLEKSOWY” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 29.06.2011r.

Pytanie :

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem do ww postępowania, w pozycji 10 przedmiaru robót jest podany 	obmiar stolarki okiennej dotyczącej poddasza równy 8.81 m2 .W graficznym zestawieniu stolarki okiennej 	brak jest dokładnych wymiarów okienek 012 w ilosci 10 szt., proszę  o podanie ich wymiarów.

Odpowiedź:

Wymiar okienaka 012 wynosi 120 cm x 50 cm.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl			Str.1/1