Załącznik nr 4 do SIWZ

Warunki ułożenia kabla w Prokuraturze Okręgowej  w Katowicach

- Należy uszczegółowić trasę kabla na etapie projektowym, tj. przedłożyć szkic trasy kabla ze szczegółowym opisem sposobu przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany); sposobu mocowania kabla w szachcie teletechnicznym (60V); rodzaju środka uszczelniającego spełniającego normy ppoż. (np.:HILTI) – szkic należy uzgodnić z zarządcą oraz administratorem budynku.

- Uzyskać na podstawie dostarczonej dokumentacji i wizji lokalnej ostateczne zatwierdzenie trasy przedmiotowego kabla.

- Uzgodnić termin i szczegóły wykonawstwa z zarządcą oraz administratorem budynku.

- Przed przystąpieniem do prac montażowych należy spisać protokół przekazania frontu robut z administratorem budynku oraz stosować się do jego uwag, ze względu na czynne instalacje.

- Po wykonaniu prac należy spisać z zarządcą i administratorem budynku protokół stwierdzający prawidłowe wykonanie prac pod względem szczelności przejść przez przegrody budowlane oraz dostarczyć atest na środek uszczelniający ppoż.

- Za wszelkie szkody wynikłe z tytułu prac montażowych odpowiedzialna odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Osoby do kontaktu ze strony Prokuratury oraz projekty pomieszczeń zostaną przedstawione po podpisaniu umowy z Wykonawcą.