ZP-2380-296-71/2002/2011						Katowice, dn. 11.07.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 04.07.2011 r.

Pyt. nr 1	„Proszę podać czy obiekt będzie czynny, jeżeli tak to proszę podać w jaki sposób będą przekazywane pomieszczenia do remontu (całymi piętrami, poszczególnymi pokojami). Informacje te są istotne przy wymianie instalacji elektrycznych i wod-kan. (piony), oraz do prawidłowej wyceny oferty?”

Odp. nr 1	Obiekt w trakcie remontu będzie użytkowany przez całą dobę. Nie ma możliwości przekazania pomieszczeń do remontu całymi piętrami, prace będą prowadzone na zasadzie przekazywania poszczególnych pomieszczeń w uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu.

Pyt. nr 2	„Brak wymiany rurociągów do instalacji c.o. - Proszę podać czy na tym etapie nie będą wymieniane rurociągi c.o.?”

Odp. nr 2	Instalacja c.o. nie będzie wymieniana. Proszę wycenić ofertę ściśle wg przedmiarów.

Zapytania z dnia 06.07.2011 r.

Pyt. nr 1	„Proszę o zamieszczenie projektów, ewentualnie zestawienie materiałów do kosztorysu w szczególności związanych z instalacjami elektrycznymi.”

Odp. nr 1	Inwestor nie posiada projektu, remont polega na odtworzeniu i odnowieniu istniejącego stanu.

Poniżej zestawienie materiałów elektrycznych.

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |
| dzwonek 230V ,np. DZWONEK BEZPRZEWODOWY BULIK ZESTAW HERMET. DRS-982H 230V ZAŚ.150m Zamel | szt | 1,00 |
| Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne, 2-biegunowe,podwójne 16 A p.t. IP 44 Hermetica | szt | 8,00 |
| Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe 16 A podwójne POLO Optima | szt | 122,00 |
| halogeny zewnętrzne, np. COSMO C IP65 + źródło 250W HIT /E40/ Czarny, Plexiform | kpl | 8,00 |
| Łącznik hermetyczny jednobiegunowy,np. POLO Hermetica 16A p.t. | szt | 8,00 |
| Łącznik podtynkowy jednobiegunowy,np. Optima | szt | 57,00 |
| Łącznik podtynkowy schodowy,np. Optima | szt | 8,00 |
| obudowy tablic elektrycznych np. Hager FL105A IP65, z zamkiem | szt | 3,00 |
| ochronnik przepięciowy ETITEC C 275/15 | szt | 10,00 |
| oprawa żarowa strugoodporna, np.SATURN 2x26W 230V BIAŁY KLOSZ MATOWY EVG IP54, Lena Lighting | szt | 16,00 |
| oprawy świetlówkowe ,np.PLEXIFORM MONZA PAR EVG N/T 2x18W | szt | 46,00 |
| oprawy świetlówkowe , np. PLEXIFORM MONZA PAR EVG N/T 4x18W | szt | 12,00 |
| przewody kabelkowe 3x1,5mm2 450/750V | m | 1456,00 |
| przewody kabelkowe 3x2,5mm2 450/750V | m | 728,00 |
| Puszki izolacyjne p/t. o średnicy do 60 mm | szt | 204,00 |
| Puszki izolacyjne p/t. o średnicy do 80 mm | szt | 163,00 |
| szyna nośna - rozdzielnice modułowe | szt | 78,00 |
| świetlówki T8/G13/ 830 | szt | 145,60 |
| wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy MB 110A | szt | 52,00 |
| wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy CD 426J | szt | 16,00 |
| zapłonniki | szt. | 140,00 |
| żarówki | szt | 16,00 |

Pyt. nr 2	„Proszę o zamieszczenie schematów stolarki okiennej i drzwiowej oraz schematów wyposażenia tablic elektrycznych.”

Odp. nr 2	Wymiary stolarki okiennej:

poz.   98	-	1,80 x 1,40 x 28 szt., 1,51 x 1,00 x 1 szt., 1,00 x 2,00 x 2 szt.

poz. 105	-	0,90 x 2,00 x 27 szt.

poz. 109	-	0,90 x 2,00 x 2 szt.

poz. 114	-	1,00 x 2,10 x 2 szt.

poz. 115	-	1,00 x 2,10 x 4 szt.

Tablice rozdzielcze są w części zmodernizowane i będą remontowane częściowo. Prace rozliczane są kosztorysem powykonawczym.

Pyt. nr 3	„W przedmiarze el.9 instalacja c.o. - brak nakładów na:

- spuszczenie wody z instalacji c.o.

- płukanie instalacji c.o.

- próbę szczelności instalacji c.o.

- próbę na gorąco z regulacją

- wykonanie nowych gałązek (rur przyłącznych) do grzejników + 2-krot. malowanie

- zawory grzejnikowe (stare zdemontowane nie będą nadawały się do ponownego montażu). Jakie zawory grzejnikowe należy zaliczyć: termostatyczne z głowicą termostatyczną? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

Odp. nr 3	Nie należy wyceniać zaworów i innych ww. pozycji. Kosztorys ofertowy przygotować ściśle wg przedmiarów.

Pyt. nr 4	„W przedmiarze EI.10 Instalacje wod-kan w poz. 301 powinno być 10 podejść Fi 50 mm (5 umywalek, 2 pisuary, 1 brodzik, 2 wpusty podł. Fi 50 mm), w poz. 311 powinno być 16 podejść (10 do baterii umywalkowych, 2 do baterii natryskowej, 2 do zaworów pisuarowych, 2 do podgrzewaczy wody), brak nakładów na płukanie instalacji i próbę szczelności oraz na zawór odcinający, w poz. 305 zaliczono montaż brodzika – brak natomiast nakładów na montaż kabiny natryskowej. Prosimy o korektę przedmiaru.”

Odp. nr 4	Nie należy korygować przedmiaru. Kosztorys ofertowy przygotować ściśle wg przedmiarów.

Zapytania z dnia 08.07.2011 r.

Pyt. nr 1	„W SIWZ rozdział X „Opis sposobu obliczenia ceny” zamawiający żąda załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego. Proszę w związku z tym przedstawić dokładne nakłady na R,M,S w pozycjach: 35, 36, 67, 70, 129, 218, 233, 234, 235, 236, 239, 244, 422, 429, 465, 466, 467, 468 przedmiaru robót, aby każdy z oferentów miał szansę wycenić pozycję na zasadzie równej i sprawiedliwej konkurencji.

Czy do kosztorysu należy załączyć zastawienie robocizny, materiału i sprzętu?

Ze względu na fakt, iż poszczególne programy kosztorysowe podają różne wersje materiałowe /nakładcze/ na szczegółowe nakłady RMS, prosimy o podanie szczegółowego przedmiaru robót lub stwierdzenie faktu, iż przy ocenie ofert zestawienia RMS nie będą podstawą do odrzucenia oferty.

Jeżeli zamawiający przy sprawdzaniu ofert będzie analizował nakłady RMS, to prosimy o konkretne podanie daty wydania zastosowanych KNR oraz nazwy podmiotów, które je wydały, a także o wskazanie metody kalkulacji kosztorysu (metoda I czy II)”

Odp. nr 1	Nakłady RMS na przedmiotowe pozycje:

poz. 35	- R	- 0,24 rg/szt.

- M	- stopnie kominiarskie – 1 szt./szt.

- mat. pom. 1,5%

poz. 36	- R	- 0,57 rg/szt.

- M	- ława kominiarska – 1 szt./szt.

- uchwyty – 2 szt./szt.

- mat. pom. – 1,5%

poz. 67	- R	- 0,1633 rg/m2

- M	- folia dachowa paroprzepuszczalna – 1,3 m2/m2

- mat. pom.  – 1,5%

poz. 70	- R	- 0,1633 rg/m2

- M – folia dachowa paroizolacyjna – 1,3 m2/m2

- mat. pom. – 1,5%

poz. 129 - R	- 0,5 rg/szt.

- M	- zestaw do plombowania drzwi -1 szt./szt.

poz. 218 - R	- 0,7 rg/m2

poz. 233 - R	- 0,7 rg/m2

poz. 234 - R	- 0,8 rg/m2

poz. 235 - R	- 2,4 rg/m2

poz. 236 - R	- 0,34 rg/m2

- M	- środek czyszczący – 0,2 dm3/m2

poz. 239 - R	- 0,58 rg/m2

- M	- impregnat do kamienia – 0,35 dm3/m2

poz. 244 - S	- rusztowanie 1 mg/mg

poz. 422 - R	- 0,442 rg/m

- M	- listwa – 1,04 m/m

- kołki rozporowe – 2,7 szt/m

- mat. pom. – 2,5%

poz. 429 - R	- 145 rg/kpl

- M	- szlaban – 1 kpl/kpl

poz. 465 - M	- gruz ceglany i betonowy – 1 m3/m3

poz. 466 - M 	- stolarka z demontażu – 1 m3/m3

poz. 467 - M	- wykładziny z demontażu – 1 m3/m3

poz. 468 - M	- blacha z demontażu – 1t/t

Nie ma konieczności załączania do kosztorysu zestawienia RMS, zestawienia RMS nie będą podstawą do odrzucenia oferty.

Pyt. nr 2	„Prosimy o potwierdzenie, że treść specyfikacji technicznej STWIOR odpowiada wymaganiom dotyczącym obiektu w Bielsku-Białej a nie w Wiśle jak podaje się na str. 3.”

Odp. nr 2	STWIOR dotyczy budynku Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej.

Pyt. nr 3	„Czy rurociągi maja być prowadzone po ścianach czy w bruzdach. W przedmiarze brak nakładów na kucie bruzd i otworów wraz z zamurowaniem oraz brak izolacji instalacji wody. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

Odp. nr 3	Proszę nie wyceniać kucia bruzd i otworów oraz ich zamurowania, a także izolacji instalacji wody. Kosztorys ofertowy przygotować ściśle wg przedmiarów.

Pyt. nr 4	„W materiałach przetargowych brak planu zagospodarowania terenu z naniesionymi sieciami zewnętrznymi, brak profili kanalizacji sanitarnej i deszczowej i opisu technicznego, na podstawie których prawidłowo można by wycenić i wykonać kanalizację. Prosimy o uzupełnienie.”

Odp. nr 4	Inwestor nie posiada dokumentacji technicznej, proszę wycenić ofertę wg przedmiarów, na podstawie ujętych w nich KNRów. Wszystkie prace rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych opracowanych wg obmiaru faktycznie wykonanych prac oraz czynników cenotwórczych kosztorysu ofertowego.

Pyt. nr 5	„Prosimy o dostarczenie schematu tablicy rozdzielczej ujętej w pozycjach przedmiaru nr 262-266 lub podanie dokładnych typów aparatu w w/w pozycjach i typu obudowy. Prosimy również podać czy ma być obudowa nadtynkowa, czy podtynkowa?”

Odp. nr 5	Inwestor nie posiada projektu, remont polega na odtworzeniu i odnowieniu istniejącego stanu. Zastosowano obudowy podtynkowe. Zestawienie materiałów elektrycznych. Podano w odpowiedzi nr 1 z dnia 06.07.20011 r.

Pyt. nr 6	„Poz. 270, 271 przedmiaru – prosimy o podanie typu opraw oraz określenie czy oprawy te mają być montowane na suficie, czy wpuszczane w sufit.”

Odp. nr 6	Typy opraw określono w zestawieniu materiałów elektrycznych, oprawy będą montowane na suficie.

Pyt. nr 7	„Pozycja 430, 421, 423, 424 – prosimy o wyjaśnienie, jakie typy i przekroje kabli należy ująć w tych pozycjach.

-	prosimy również o wyjaśnienie do czego zastosowane zostały powyższe kable, ponieważ z opisu nic nie wynika,

-	czy przedmiar robót obejmuje zasilanie szlabanu parkingowego, jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru,

-	prosimy o dostarczenie projektu technicznego instalacji elektrycznej – brak w dokumentach przetargowych, niezbędny przy wycenie oferty.”

Odp. nr 7	Należy zastosować przewody kabelkowe 3 x 1,5 mm2, które służą do zasilania szlabanu parkingowego. Inwestor nie posiada projektu technicznego instalacji elektrycznej, prace będą polegały na odtworzeniu istniejącego stanu i wymianie instalacji w sukcesywnie przekazywanych do remontu pomieszczeniach. Prace będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego faktycznie wykonanych prac.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego