ZP-2380-296-71/2011/2011						Katowice, dn. 11.07.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 11.07.2011 r.

Pyt. nr 1	„Poz. 270 element instalacje elektryczne. Prosimy o podanie typu i rodzaju opraw.”

Odp. nr 1	Oprawy świetlówkowe PLEXIFORM MONZA PAR EVG N/T 2 x 18 W lub równoważne.

Pyt. nr 2	„Poz. 271 element instalacje elektryczne. Prosimy o podanie typu i rodzaju opraw.”

Odp. nr 2	Oprawy świetlówkowe PLEXIFORM MONZA PAR EVG N/T 4 x 18 W lub równoważne.

Pyt. nr 3	„Poz. 276 element instalacje elektryczne. Prosimy o podanie typu i rodzaju halogenów.”

Odp. nr 3	Halogeny zewnętrzne COSMO C IP65 + źródło 250W HIT/E40, czarny, plexiform lub równoważne

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego