ZP-2380-296-71/2048/2011						Katowice, dn. 13.07.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 11.07.2011 r.

Pyt. nr 1	„Czy w pozycji 315 w materiałach zaliczyć podgrzewacz elektryczny wody – jeżeli tak, to o jakiej pojemności? W obu  pozycjach  wg podstaw wyceny – nie są zaliczone w/w urządzenia, jedynie materiały pomocnicze.”

Odp. nr 1	Należy ująć 2 szt. elektrycznych podgrzewaczy o poj. 80 l. każdy.

Pyt. nr 2	„Czy w pozycji 317 w materiałach zaliczyć wentylator – jeżeli tak, to jaki? W obu  pozycjach  wg podstaw wyceny – nie są zaliczone w/w urządzenia, jedynie materiały pomocnicze.”

Odp. nr 2	Należy ująć 3 szt. wentylatorów o wydajności powietrza 100 m3/godz.

Zapytania z dnia 12.07.2011 r.

Pyt. nr 1	„Proszę podać typ czytnika kart magnetycznych i ilość kart. Czy ma być zamontowany z dwóch stron wjazdu.”

Odp. nr 1	Można przyjąć do wyceny szlaban wraz z czytnikami np. CAME G6000 lub o podobnych parametrach wraz z 30 kartami magnetycznymi. Czytniki winne być zainstalowane z dwóch stron wjazdu.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego