ZP-2310- 70-95 /2194/07						Katowice, 02.07.2007r.

Egz. nr 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Adaptację strychu na pomieszczenia biurowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu pomieszczeń służbowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku KP III Zabrze, ul. Wolności 438.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na przesłane zapytania do Siwz.

Pytania:

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na instalacje wodno - kanalizacyjne o montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ( ujęte w projekcie i zestawieniu materiałów) a nie ujęte w przedmiarze.

Odpowiedzi:

1. Montażu baterii umywalkowych i zlewozmywakowych nie należy ujmować                        w przedmiarze choć baterie występują w zestawieniu materiałów i projekcie. Jest to II etap realizacji zadania. Wszystkie baterie zostały zamontowane przy realizacji I etapu zadania.