ZP-2380-340-77/2053/2011						Katowice, dn. 13.07.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń II piętra Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 12.07.2011 r.

Pyt. nr 1	„Proszę o określenie szczegółowego wyposażenia drzwi do kancelarii tajnej (klasa A). Czy należy je wyposażyć np.: w zamek szyfrowy, rozporowy, samozamykacz, elektrozaczep, gałkoklamkę, plombownice? Czy Zamawiający zamierza zastosować monitoring.”

Odp. nr 1	Pytanie dotyczy I piętra, natomiast realizowane zadanie dotyczy II piętra, na którym takie drzwi nie występują.

Pyt. nr 2	„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie okleiny CPL do drzwi wewnętrznych płytowych.”

Odp. nr 2	Zamawiający dopuszcza zastosowanie okleiny CPL gr. 0,7 mm do drzwi wewnętrznych płytowych.

Pyt. nr 3	„Czy w wycenie stolarki należy ująć wkładki i szyldy.”

Odp. nr 3	W wycenie stolarki drzwiowej należy ująć wkładki patentowe, szyldy oraz skuwki na referentkę.

Pyt. nr 4	„Czy Zamawiający wymaga od osób prowadzących prace remontowe Certyfikatu dopuszczającego do informacji niejawnych. Jeśli tak to na jakim poziomie?”

Odp. nr 4	Zamawiający nie wymaga certyfikatów dopuszczających do informacji niejawnych od osób prowadzących prace remontowe.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego