ZP-2380-356-78/2114/11 		Katowice 19.07.2011 r.

Egz. poj.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup odczynników i materiałów laboratoryjnych oraz techniki kryminalistycznej niezbędnych do prowadzenia badań DNA i krwi dla KWP w Katowicach.” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

- Pytanie:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby marker wielkości DNA zawierał fragmenty od 60-550 bp? Zakres ten w pełni obejmuje namnożone fragmenty o wszystkich długościach i umożliwia przeprowadzenie analizy wyników ?

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje aby markery wielkości DNA zawierały fragmenty od 60-500 bp.

- Pytanie:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany zestaw pozwalał na uzyskanie amplikonów z zakresu długości 77-439 par zasad?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby oferowany zestaw pozwalał na uzyskanie amplikonów z zakresu długości 90-360 par zasad.

- Pytanie:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wraz z zestawem kalibratora ustawień spektralnych tak aby ustawienia sekwenatora były kompatybilne z zaoferowanym zestawem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zestawu z pełną kompatybilnością do podanego w opisie przedmiotu zamówienia – aparatu do dializ DNA oraz oprogramowania; nie wyraża zgody na zmianę ustawień spektralnych sekwenatora poprzez użycie kalibratora.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl