Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

ZP-2380-388-81/2011

Zadanie nr 2

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | cena brutto | Wartość brutto (kolumna 5x6) | gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33141000-0 | Wymazów ka do zabezpieczania śladów biologicznych wraz z torebką papierowo foliową . | Wymazówka jednorazowego użycia , przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: -sterylna , czysta do PCR, ( wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym ( bawełnianym lub dakronowym) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, -konfekcjonowane fabrycznie, po 100szt. W opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności i czystości PCR Torebka do zabezpieczania śladów biologicznych- torebka papierowo -foliowa - jednorazowego użycia, samo-zamykająca, wykonana z materiału ( papieru i przeźroczystej folii), o strukturze i własnościach zapewniających samoistne wysuszenie się materiału biologicznego, - znajdująca zastosowanie jako opakowanie do wymazówki, jak również jako opakowanie służące do zabezpieczania śladów bilogicznych zabezpieczonych wraz z podłożem ( np. Małymi przedmiotami, na których te ślady występują) - o wymiarach adekwatnych do wymazówki | op. | 13.000 |  |  |  |
| Cena oferty brutto w tym podatek VAT ...............% |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy