Katowice dnia 06.09.2011 r.

ZP-2380-405-90/2794/11

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczenia przy maszynowni w bloku E oraz remont pomieszczeń biurowych II

piętra bloku C kompleksu obiektów KWP w Katowicach ul. Lompy 19” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 02.09.2011r.

Pytanie nr 1 :

Proszę o sprecyzowanie wymogów dot. wykładziny z tworzyw sztucznych. Czy zamawiający dopuszcza do stosowania wykładzinę heterogeniczną typu Lentex (poz. 68,69,70 kosztorysu) czy homogeniczną typu Tarkett (STWiOR pkt. 2.3). Jakie parametry powinna posiadać zastosowana wykładzina (np. grubość, klasa użytkowa)?

Odpowiedź nr 1

Należy przyjąć wykładzinę homogeniczną typu Tarkett grubość 2,0 mm klasy 42.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl			Str.1/1