Katowice dnia 12.09.2011 r.

ZP-2380-405-90/2849/11

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczenia przy maszynowni w bloku E oraz remont pomieszczeń biurowych II

piętra bloku C kompleksu obiektów KWP w Katowicach ul. Lompy 19” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia  05-09-2011r.

Pytanie 1:

Z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie skrzydła drzwiowego (przedmiar Blok C poz.9); lakier wodny, okleina np. Portadecor, okleina naturalna.

Odpowiedź 1: - należy przyjąć lakier wodny kolor białym.

Pytanie 2:

W przedmiarze Bloku E poz. nr 3 ujęto ościeżnicę do drzwi wzmocnionych i p.poż. jakie właściwości EI powinna posiadać ościeżnica (EI15, EI30, EI60).

Odpowiedź 2: – należy przyjąć EI 60.

Pytanie 3:

W przedmiarze Bloku E poz. nr 7 ujęto drzwi klasy C, czy montowane drzwi powinny posiadać właściwości odporności ogniowej? (np.: EI15, EI30, EI60).

Odpowiedź 3: – należy przyjąć EI 60 – drzwi klasy C obecnie klasa 4.

Pytania z dnia  06-09-2011r.

A. Pytania dotyczące przedmiaru na remont pom. Maszynowni w bloku E.

Pytanie 1:

Pytania przedmiar „ROBOTY BUDOWLANE”.

poz. 15: proszę o podanie gr. płyt z wełny mineralnej ujętej w tej pozycji.

Odpowiedź 1: – należy przyjąć 100 mm.

Pytanie 2:

Pytania przedmiar „ROBOTY ELEKTRYCZNE”.

Proszę o podanie typu i rodzaju przewodów kablowych ujętych w pozycjach nr: 61, 71, 84, 107 oraz 108.

Odpowiedź nr 2 :

poz. 61 – YDYp750V,

poz. 71 – przewody zespolone YAP-0,59x3,7+2x0,5,

poz. 84 – przewody kabelkowe YDY-450/750V 2x1,5 mm2,

poz. 107 – przewody kabelkowe FTP,

poz. 108 – przewody kabelkowe YDY 3x1,5.

Pytanie 3:

Pytania przedmiar „INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA”.

Proszę o podanie nakładów rzeczowych do pozycji: 56, 79, 85, 86.

Odpowiedź 3: – w załączeniu pozycje z nakładami

B. Pytania dotyczące przedmiaru na remont pomieszczeń II piętra w bloku C.

Pytanie 1:

Pytania przedmiar „WYMIANA BIAŁEGO MONTAŻU”

poz. 36: Proszę o odpowiedź czy w nakładach do tej pozycji należy przyjęć tylko przewód do spłuczki giętki w plecionce stalowej dł. 0,5 m, a pozostałe materiały usunąć?

Odpowiedź 1: – Tak, należy  przyjęć tylko przewód do spłuczki giętki w plecionce stalowej dł. 0,5 m, a pozostałe materiały usunąć.

Pytanie 2:

Pytania przedmiar „ROBOTY ELEKTRYCZNE ŁAZIENKA”

poz. 47 i 76: Proszę o podanie typu i rodzaju opraw oświetleniowych ujętych w tych pozycjach.

Odpowiedź 2: – TCS 460 4x18, TCS 047 2x36 np. Philips.

Pytania z dnia  07-09-2011r.

Pytanie 1:

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej rodzaju drzwi uwzględnionych do wymiany w pomieszczeniach IIp w bloku C

Odpowiedź 1: - w przedmiarze w poz. 9 występują  skrzydła drzwiowe z lakierem wodnym w kolorze białym.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót (pozycja 50) brak jest informacji dotyczących wymiaru, kolorystyki oraz ewentualnego producenta.

Odpowiedź 2: - wymiar 90x205, okleina dąb średni, drzwi typu DELTA lub równorzędne.

Pytanie 3:

Chciałbym uzyskać także informację czy wymiana dotyczy tylko skrzydeł drzwiowych czy też kompletnego zestawu z ościeżnicami.

Odpowiedź 3: - Wymiana dotyczy kompletnego zestawu z ościeżnicami.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl