ZP-2380-421-84/2928/2011					Katowice, dn. 19.09.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Kompleksowy remont, przebudowę i termomodernizację Hali Sportowej- bud. nr 2,  na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 14.09.2011 r.

Pyt. nr 1	„Czy w pozycji nr 53 w kosztorysie robót budowlanych należy uwzględnić zakup, dostawę i montaż czy samą dostawę i montaż.”

Odp. nr 1	Tak - należy uwzględnić zakup, dostawę i montaż.

Pyt. nr 2	„Brak informacji na temat standardu wyposażenia łazienek i pomieszczeń sanitarnych.	(np. producenta i typu umywalek, kabin prysznicowych itp.)”

Odp. nr 2	Wymagania dotyczące armatury sanitarnej określono w STWIOR (str 84)– rozdział: SZCZEGÓŁWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ISINSTALACJE WOD KAN I CWU pkt  2.2.3.

Kabiny prysznicowe wydzielone są ściankami z płyt laminowanych HPL – w projekcie nie przewidziano montażu gotowych kabin prysznicowych.

Zgodnie z treścią art. 29  pkt 3. ustawy PZP, przedmiotu zamówienia nie można 	opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – w myśl tego zapisu, określanie przez Zamawiającego producenta wyrobów było by	niezgodne z  ustawą.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego