ZP-2380-421-84/2935/2011					Katowice, dn. 19.09.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowy remont, przebudowę i termomodernizację Hali Sportowej- bud. nr 2, na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 15.09.2011 r.

Pyt. nr 1	„Przedmiar „Hala sportowa – Przedmiar – obmiar” Poz. 7 Proszę o podanie jaki profil należy ująć w wycenie tej pozycji.”

Odp. nr 1	W poz. 7 należy przyjąć dwuteownik 100 ze stali St3S.

Pyt. nr 2	„Przedmiar „Hala sportowa – Przedmiar – obmiar” Proszę o dołączenie do SIWZ zestawienia materiałów sprzętu i robocizny.”

Odp. nr 2	Zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu na roboty budowlane w hali sportowej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego