Komenda Wojewódzka Policji							Katowice, dnia 26.09.2011r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-572-106/        3069    /2011

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę materiałów budowlanych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art 38 ust 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

poz. 11 i 12 Czy można wycenić opak. 2 kg? Fuga występuje w najmniejszym opakowaniu 2kg. Proszę podać jaka będzie ilość do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. 11 – Opakowanie fugi 1 kg zostaje zmienione na 2 kg w ilości 12 sztuk, natomiast w poz. 12 – opakowanie fugi 3 kg zostaje zmienione na 5 kg w ilości 11 sztuk.

Pytanie:

poz. 13 Czy można wycenić opak. 5 kg, nie występuje opak. 25 kg. Czy możemy przeliczyć na odpowiednią ilość te opakowania 5 kg tj. 40 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 13 dopuszcza dostawę opakowań 5 kg lub 25kg tak aby całkowita ilość kg była zgodna z zamówieniem

Pytanie:

poz. 29-31 Czy można wycenić pigment o poj. 0,10l ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 29-31 pigmenty muszą być o pojemności 0,12 Litra.

Pytanie:

poz. 51  Czy można wycenić płytkę w kolorze grafit? Czy ta płytka ma być satyna, poler czy antypoślizgowa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 51 - płytki mają być w kolorze czarnym satyna.

Pytanie:

poz. 50 Czy ta płytka ma być satyna czy poler?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 50 - płytki mają być satyna.

Pytanie:

poz. 64 Czy wykładzina ma być typu rekord? Czy podana ilość jest w rolkach? (151 sztuk)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 64 – dopuszcza  dostawę wykładziny typu rekord. Ilość 151 szt jest ilością rolek wykładziny.

Pytanie:

poz. 52 Płytka ma być w satynie czy w połysku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 52 - płytki mają być satyna.

Pytanie:

poz. 59 Czy może zostać wyceniona taśma antyrysowa na pęknięcia o wymiarach 45mm x 45mb? Taśma o szerokości 30mm nie występuje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 59 formularza cenowego modyfikuje  wymiary taśmy na pęknięcia i zmienia je na taśmę o wymiarach 45mm x 45mb przy zachowaniu podanej ilości szt.

Pytanie:

Prosimy o podanie  rodzaju farby emulsyjnej – akrylowa czy lateksowa, wydajności malowania z jednego litra farby oraz odporności na zmywanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że farba emulsyjna ma być akrylowa, o wydajności min. 10m2/litr, oraz z godnie z normą PN-EN 13 300 lub PN 92/C-81517 ma posiadać min. III klasę odporności farb.

Pytanie:

Wymienione warunki w formie okresu przydatności są nie do spełnienia , ponieważ np. cement ma od 60 do zimą 90 dni ,farby mają 24 miesiące. Biorąc pod uwagę dostawę np. farb, hurtownia nie zawsze dostaje towar z bieżącego miesiąca ,więc uważam ,że nie jest do spełnienia przez oferenta wymóg okresu ważności na dostarczane produkty. Hurtownia nawet bezpośrednio od producenta otrzymuje towar np. z datą produkcji 2-3 miesiące do tyłu. Proszę o wyjaśnienie jak należy interpretować okresy ważności na produkty, które  posiadają np.24 miesiące od daty produkcji , a nie od daty dostawy . W wypadku farb jest to najdłuższy termin przydatności. Proszę również o wyjaśnienie okresu gwarancji od poz. 33-65 folia, gwoździe,  packi, papier ścierny, itp. oraz w wypadku np. blachy , płyt ,wykładzin obowiązują gwarancje ustalone przez producenta .

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że okres gwarancji i przydatności na wyprodukowane materiały pozostaje zgodnie z formularzem ofertowym – zal. nr 1 do SIWZ, (za wyjątkiem poz. 1 z 6 miesięcy na min. 90 dni), natomiast w momencie dostawy wszystkie materiały winny posiadać minimum 50% gwarancji udzielonej przez producenta.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza w poz. 64 wartość użytkową wykładziny min. 0,57 mm ?

Odpowiedzi:

Zamawiający modyfikuje parametry wykładziny na :

- warstwa użytkowa min. 0,5 mm;

- wykładzina dla pomieszczeń użytku publicznego o dużym natężeniu ruchu;

- z powłoką poliuretanową z właściwościami grzybo i bakteriobójcze;

- gwarancja 5 lat.

W związku z ww zmianami modyfikacji ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pkt w zakresie gwarancji na poszczególne materiały było:

- dla poz. 1-6 – co najmniej 6 miesięczny okres przydatności licząc od daty dostawy

- dla poz. 7-8 -  co najmniej 9 miesięczny okres przydatności licząc od daty dostawy

- dla poz. 9-18 -  co najmniej 12 miesięczny okres przydatności licząc od daty dostawy

- dla poz. 19-32 -  co najmniej 24 miesięczny okres przydatności licząc od daty dostawy

5. dla poz. 33-65 -  co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji licząc od daty dostawy

po modyfikacje jest:

1. dla poz. 1 – co najmniej 90 dniowy okres przydatności licząc od daty dostawy

2. dla poz. 2-6 – co najmniej 6 miesięczny okres przydatności licząc od daty dostawy

3. dla poz. 7-8 -  co najmniej 9 miesięczny okres przydatności licząc od daty dostawy

4. dla poz. 9-18 -  co najmniej 12 miesięczny okres przydatności licząc od daty dostawy

- dla poz. 19-32 -  co najmniej 24 miesięczny okres przydatności licząc od daty dostawy

- dla poz. 33-63 i 65 -  co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji licząc od daty dostawy

- dla poz. 64 – co najmniej 5 letni okres gwarancji licząc od daty dostawy

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje modyfikacji  załączników nr 1, 2, 3 i 7 do SIWZ. Zmodyfikowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Wykonano w 1 egz. CK/M.Sz.

Umieszczono na stronie internetowej

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI