ZP-2380-421-84/3138/2011					Katowice, dn. 28.09.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowy remont, przebudowę i termomodernizację Hali Sportowej- bud. nr 2, na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 23.09.2011 r.

Pyt. nr 1	„Dotyczy przedmiar robót branży elektrycznej - Brak w dziale "instalacja siłowa" pozycji związanych z wykonaniem ślepych otworów pod puszki oraz pozycji związanych z montażem puszek pod gniazda i łączniki. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres prac”.

Odp. nr 1	Powyższy zakres należy uwzględnić w pozycjach 11,12,13,14 przedmiaru związanych z montażem gniazd i łączników

Pyt. nr 2	„Przedmiar robót branży elektrycznej, dział „instalacja oświetleniowa” pozycja nr 25 „Montaż opraw świetlówkowych zawieszanych pyłoszczelnych IP56 - 238 kpl.” Prosimy o określenie czego dotyczy ta pozycja przedmiarowa, co należy wycenić w tej pozycji? Naszym zdaniem jest zbędna, gdyż wszystkie oprawy są zawarte w pozycji nr 23”

Odp. nr 2	Dokładne rozbicie na typy lamp zawarte w projekcie strona 27

61 opraw pozycja 1 do 13 strona 27 projektu

20 lamp reflektor pozycja 14 strona 27 projektu

8 lamp ewakuacyjnych h pozycja 15,16,17 strona 27 projektu

W sumie jest to 89 lamp i tyle należy wycenić:

Pozycja 18 zestawienia na 27 stronie projektu: 238 sztuk jest to pozycja źródeł światła (świetlówki)

Pozycja 19 zestawienia na 27 stronie projektu 89 sztuk jest to pozycja moduły do opraw.

Uściślając:

23 pozycja przedmiarowa - montaż 61 sztuk opraw

24 pozycja przedmiarowa montaż 20 sztuk opraw halogenowych

25 pozycja przedmiarowa - montaż 238 świetlówek

26 pozycja przedmiarowa - jest 327 sztuk - powinno być 8 sztuk ewakuacyjnych

Należy zatem wycenić w sumie 89 kompletnych lamp z źródłem światła i modułem.

Pyt. nr 3	„Przedmiar robót branży elektrycznej, dział „instalacja oświetleniowa” pozycja nr 26 „Montaż opraw świetlówkowych zawieszanych pyłoszczelnych IP56 - 327 kpl.” Prosimy o określenie czego dotyczy ta pozycja przedmiarowa, co należy wycenić w tej pozycji? Naszym zdaniem jest zbędna, gdyż wszystkie oprawy są zawarte w pozycji nr 23”.

Odp. nr 3	Patrz odpowiedź nr 2

Pyt. nr 4	„Przedmiar robót branży elektrycznej, dział „instalacja odgromowa” pozycja nr 33 „Montaż skrzynki probierczej ze złączem kontrolno-pomiarowym - 4 szt” Zgodnie z zestawieniem materiałów w projekcie oraz planem instalacji odgromowej złącz kontrolnych i skrzynek probierczych powinno być 8 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę przedmiaru robót”.

Odp. nr 4	Należy wycenić 8 szt złącz kontrolnych i skrzynek probierczych

Pyt. nr 5	„Przedmiar robót branży elektrycznej, dział „instalacja odgromowa” - brak w tym dziale pozycji przedmiarowych związanych z montażem przewodu uziemiającego ( zestawienie materiałów "hala sportowa: uziom otokowy" - pozycja nr 2 16 m). Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres prac”

Odp. nr 5	16 m przewodu uziemiającego należy ująć w pozycji 34 przedmiaru.

Pyt. nr 6	„Przedmiar robót branży elektrycznej, dział „badania i pomiary” pozycja nr 46 „Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - 1 punkt”. Prosimy o weryfikacje obmiaru gdyż zgodnie z nakładami katalogów rzeczowych ilość punktów pomiarowych powinna być równa ilości pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót”.

Odp. nr 6	Należy wykonać pomiary oświetlenia zgodne z ilością lamp. W pozycji 46 należy wycenić pomiary 89 punktów oświetlenia.

Pyt. nr 7	„Przedmiar robót branży elektrycznej, dział „badania i pomiary”- brak w przedmiarach robót związanych z pomiarami oświetlenia za każdy następny punkt pomiarowy. Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót”

Odp. nr 7	Należy wykonać pomiary oświetlenia zgodne z ilością lamp. W pozycji 46 należy wycenić pomiary 89 punktów oświetlenia.

Zapytania z dnia 26.09.2011 r.

Pyt. nr 1	„Czy Zamawiający potwierdza, że w pozycjach nr: 23d1.2; 25d1.2; 26d1.2; 27d1.2 i 29d1.2 przedmiaru robót elektrycznych należy wycenić wyłącznie koszty montażu bez kosztu materiałów?”

Odp. nr 1	Pozycje 23d1.2; 25d1.2; 26d1.2; 27d1.2 i 29d1.2 przedmiaru robót elektrycznych należy wycenić w całości dla kompletnego wykonania tego zakresu robót z uwzględnieniem wszystkich kosztów RMS na zakup, dostawę i montaż.

Pyt. nr 2	„Jaka jest wartość szacunkowa netto Kompleksowego remontu przebudowy i termomodernizacji Hali Sportowej - bud. nr 2”

Odp. nr 2	Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1 650 942,96 zł, co stanowi równowartość 430 045,05 €, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 550 314,32 zł, co stanowi równowartość 143 348,35 €

Zapytania z dnia 27.09.2011 r.

Pyt. nr 1	„Jeżeli pozycja 72 obejmuje wykonanie zakup, dostawę i montaż dachu z blachy fałdowej to czy pozycja 75 kosztorysu budowlanego jest dublem poz. 72. Proszę o wyjaśnienie”

Odp. nr 1	Poz. 72 i 75 kosztorysu budowlanego nie dublują się. W poz. 72 należy wycenić tylko demontaż (złomowy) dachu zgodnie z opisem pozycji podanym w przedmiarze, natomiast poz. 75 obejmuje wykonanie dachu – należy wycenić wszystkie koszty (RMS) na zakup dostawę i montaż.

Tym samym Zamawiający prostuje odpowiedź na pytanie z dnia 19.09.2011 r.(III) jest

„Pyt. nr 4 „Czy pozycja 72 przedmiaru budowlanego obejmuje tylko demontaż blachy?”

Odp. nr 4 Poz. 72 obejmuje wykonanie dachu z blachy fałdowej – należy wycenić zakup, dostawę i montaż”

winno być: „Odp. nr 4 W poz. 72– należy wycenić tylko demontaż”

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego