ZP-2380-541-102/3272/2011						Katowice, dn. 05.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Jasienicy”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 03.10.2011r.

Pytanie nr 1

„Element 2 – instalacja kontroli dostępu – poz. 32 – podano kabel UTP kat 5e. Proszę o podanie parametrów, rodzaju oraz typu kabla.”

Odpowiedź

Kabel YTKSY 4 x 2 x 0,6

Pytanie nr 2

„Element 3 – instalacja CCTV – poz. 54 – podano kabel typu UTP. Proszę o podanie parametrów, typu i rodzaju kabla.”

Odpowiedź

Kabel UTP kat. 6.

Pytanie nr 3

„Element 5 – instalacja łączności radiowej – poz. 71 – podano montaż anteny łącznościowej AK-3/2 antena kolinearna VHF. Natomiast w projekcie podana jest antena CXL 2-3 LW. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru.”

Odpowiedź

Należy wycenić tak jak w przedmiarze antenę AK-3/2, antena kolinearna VHF.

Pytanie nr 4

„Czy możliwe jest udostępnienie szczegółowych przedmiarów robót. Jeśli tak, to proszę o zamieszczenie na stronie internetowej tych przedmiarów w wersji szczegółowej.”

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji szczegółowej.

Pytanie nr 5

„W zestawieniu stolarki podane są drzwi wewnętrzne PCV w ościeżnicach stalowych lakierowane oraz drzwi dw3 EI 60. Proszę o wyjaśnienie czy aby na pewno e drzwi mają być z PCV w ościeżnicach stalowych czy nie powinny być wykonane z aluminium.”

Odpowiedź

Należy zastosować ościeżnice stalowe.

Pytanie nr 6

„Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie. Jeśli tak, to proszę  o korektę przedmiaru.”

Odpowiedź

W zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie.

Pytanie nr 7

„Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie łazienek. Jeśli tak, to proszę  o korektę przedmiaru.”

Odpowiedź

W zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie łazienek.

Pytanie nr 8

„W opisie są podane drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych, natomiast w zestawieniu podane są okna PCV. Czy nie powinny być drzwi aluminiowe.”

Odpowiedź

Kosztorys ofertowy, w tym dział 2.8 części budowlanej należy wykonać ściśle wg przedmiaru.

Pytania z dnia 04.10.2011r.

Pytanie nr 1

„W przedmiarze robót instalacji elektrycznych w poz. 19 wskazany jest montaż opraw oświetleniowych w ilości 140 szt. Wskazana podstawa wyceny pokazuje w danej pozycji jako materiał oprawy oświetleniowe. W poz. 20-45 są dostawy opraw w sumarycznej ilości 153 szt. Proszę o informację czy należy w pozycji 19 wykreślić jako materiał oprawy a wycenić jedynie montaż? Proszę o zwrócenie uwagi na rozbieżności w ilości montażu a dostawy.”

Odpowiedź

W poz. 19 należ wycenić tylko robociznę. Dostawę opraw należy wycenić w ilości podanej w przedmiarze.

Pytanie nr 2

„W przedmiarze robót instalacji elektrycznych w poz. 52 wskazany jest montaż przewodów kabelkowych w ilości 4575 m. Wskazana podstawa wyceny pokazuje w danej pozycji jako materiał przewody kabelkowe. W poz. 53-64 są dostawy przewodów elektroenergetycznych w sumarycznej ilości 4738 m. Proszę o informację czy należy w pozycji 52 wykreślić jako materiał przewody a wycenić jedynie montaż? Proszę o zwrócenie uwagi na rozbieżności w ilości montażu a dostawy.”

Odpowiedź

W poz. 52 należ wycenić tylko robociznę. Dostawę przewodów należy wycenić w ilości podanej w przedmiarze.

Pytanie nr 3

„W przedmiarze robót instalacji elektrycznych w poz. 166 wskazany jest montaż przewodów kabelkowych w ilości 140 m. Wskazana podstawa wyceny pokazuje w danej pozycji jako materiał przewody kabelkowe. W poz. 167-169 są dostawy przewodów elektroenergetycznych w sumarycznej ilości 140 m. Proszę o informację czy należy w pozycji 166 wykreślić jako materiał przewody a wycenić jedynie montaż?”

Odpowiedź

W poz. 166 należy wycenić tylko robociznę.

Pytanie nr 4

„W przedmiarze robót budowlanych w poz. 10 oraz 264 należy wycenić wykonanie badań geologicznych gruntu dla posadowienia fundamentów przez uprawnionego geologa, które określą zgodność warunków gruntowych z przyjętymi założeniami w projekcie. W dokumentacji zamieszczonej do w/w postępowania zostały zamieszczone wyniki tych badań. Proszę o informacje czy należy w  wycenie uwzględnić wykonanie badań po raz drugi.”

Odpowiedź

W kosztorysie należy uwzględnić badania geologiczne zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 5

„W projekcie są trzy szt. brodzików o wym. 130 x 90. Natomiast w przedmiarze jest 1 szt. Proszę o korektę przedmiaru.”

Odpowiedź

Należy w wycenie ująć 1 szt. brodzika, tak jak w przedmiarze.

Pytanie z dnia 05.10.2011r.

„W związku z otrzymanymi odpowiedziami z dnia 04.10.2011 r. proszę o podanie producenta szafy klimatyzacji precyzyjnej XST 1011D i centrali wentylacyjnej CA02A11. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.”

Odpowiedź

Projektant użył nazewnictwa cyfrowego nie używanego już przez producenta.

W poz. 14 można przyjąć np. centralę firmy SWEGON GOLD RX a w poz. 36 centralę np. firmy SWEGON CA Compact Air o ilości nawiewanego powietrza ok. 700 m3/godz. lub produkty równoważne.

Wyk. w 1 egz. AGK

umieszczono na stronie

internetowej Zamawiającego