ZP-2380-543-101/3322/2011						Katowice, dn. 06.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Skoczowie”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 27.09.2011r.

Pytanie nr 1

„Prosimy o wprowadzenie do treści umowy w §4 umowy zapisu, który występuje jedynie w SIWZ (pkt XIV 2.2) i dotyczy zmiany stawki podatku VAT o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanej nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zmianie ulegnie cena brutto umowy w części dotyczącej niezrealizowanego zakresu umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy. Natomiast zmiana treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT została przewidziana w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pkt. XIV.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2

„Prosimy o uzupełnienie treści §10 o zapis określający częstotliwość wystawiania faktur częściowych. Proponujemy zapis o treści: „Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę sukcesywnie w miarę postępu w realizacji robót, na podstawie protokołów odbiorów częściowych dokonanych przez Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Pytanie nr 3

„We wzorze umowy w §3 ust.1 pkt b zostało zapisane, że za termin zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia robót do odbioru, przy czym treść § 9 ust. 3 nakłada na Wykonawcę obowiązek uzyskania stosownych zezwoleń przed odbiorem. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis ten obejmuje pozwolenie na użytkowanie?”

Odpowiedź

Powyższy zapis nie obejmuje pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 4

„W SIWZ rozdział X  „Opis sposobu obliczenia ceny” zamawiający żąda załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego. Ze względu na fakt iż, poszczególne programy kosztorysowe podają różne wersje materiałowe /nakładcze/ na szczegółowe nakłady R,M,S, prosimy o podanie szczegółowego przedmiaru robót tak jak w przetargu na budowę komisariatu w Skoczowie, lub stwierdzenie faktu iż, przy ocenie ofert zestawienia R,M,S nie będą podstawą do odrzucenia oferty.

Czy do kosztorysu należy załączyć zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu?

Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary w uniwersalnym formacie (xml) otwieranym przez większość programów kosztorysowych, lub innych formatów edytowalnych, co w bardzo dużym stopniu ułatwi oferentom przygotowanie kosztorysów.”

Odpowiedź

Zestawienia R,M,S nie będą podstawą do odrzucenia oferty. Dołączenie do kosztorysu ofertowego zestawienia R,M,S nie jest konieczne. Zamawiający udostępnia przedmiary wyłącznie w formacie pdf.

Pytania z dnia 28.09.2011r.

Pytanie nr 1

„W przedmiarze wentylacja i klimatyzacja w poz. 26 ujęto dwa wentylatory ścienne osiowe, wg projektu na poddaszu ma być zainstalowany tylko jeden wentylator tego typu. Proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź

W poz. 26 przedmiaru ujęto izolację rurociągu śr. 9,52 mm otulinami thermaflex – 38m.

Pytanie nr 2

„W przedmiarze wentylacja i klimatyzacja w poz. 31 ujęto dwie czerpnie ścienne, wg projektu na poddaszu ma znajdować się tylko jedna. Proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź

W poz. 31 przedmiaru ujęto próbę szczelności instalacji obiegu freonu – 1 kpl.  Ofertę przygotować ściśle wg przedmiaru.

Pytanie nr 3

„W projekcie brak jest dokumentacji na instalacje teletechniczne, prosimy o umieszczenie na stronie zamawiającego rysunków oraz schematów w/w instalacji.”

Odpowiedź

Do wyceny i realizacji robót teletechnicznych projekt nie jest konieczny, prace będą wykonywane w oparciu o wytyczne inwestora i użytkownika, ofertę przygotować ściśle wg przedmiaru.

Pytanie nr 4

„Prosimy o udostępnienie projektów instalacji niskiego napięcia przewidzianych  do zabudowania w w/w budynku. Potrzebne są projekty:

- instalacja sygnalizacji dla niepełnosprawnych,

- instalacja antenowa,

- instalacja sygnalizacji włamania i napadu,

- instalacja kontroli dostępu i alarmu,

- instalacja sygnalizacji pożaru,

- instalacja telewizji dozorowej,

- instalacja łączności radiowej.”

Odpowiedź

Zakres przedmiotowych prac jest niewielki i nie wymaga opracowywania dokumentacji technicznej. Prace będą realizowane na podstawie bieżących ustaleń z inwestorem i użytkownikiem, ofertę proszę przygotować wg przedmiaru.

Pytania z dnia 28.09.2011r.

Pytanie nr 1

„Czy jest możliwość uzyskania przedmiarów do zamówienia ozn. Sprawy ZP-2380-543-101-2011 w formie elektronicznej w formacie .ath lub innym kompatybilnym (np..kst) z oprogramowaniem kosztorysowym?”

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia przedmiary tylko w formacie .pdf

Pytania z dnia 29.09.2011r.

Pytanie nr 1

„Prosimy o potwierdzenie, że maszt nie jest przedmiotem zmówienia”.

Odpowiedź

Maszt nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2

„Wewnętrzne linie zasilające – poz. 1 i 2 jest ujęte układanie kabli 290 m, natomiast w dostawie kabla w poz. 10-12 jest 90 m. Prosimy o wyjaśnienie, która ilość jest prawidłowa oraz o skorygowanie w poszczególnych pozycjach nr 10, 11 i 12 ilości kabla tak, aby była zgodna z układaniem”.

Odpowiedź

Proszę wycenić ofertę ściśle zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3

„Poz. 27,37 – prosimy  o dostarczenie schematów baterii kondensatorów oraz szafki oświetlenia zewnętrznego SOZ”.

Odpowiedź

Bateria kondensatorów BK-95, 20kVAr, najmniejszy stopień regulacji 2kVAr, stopnie regulacji 1:2:2:4 lub równoważna, SOZ  szafa z poliestru wzmacnianego z wyposażeniem, o wym. (SxWxG) 400x260x800, wraz z cokołem i fundamentem. Typu RSOU 02.01.ZPUE lub równoważna.

Pytanie nr 4

„Poz. 28 – do czego przewidziane są szafy o szer. 260 mm ujęte w tej pozycji w ilości 2 szt., prosimy o wyjaśnienie oraz przesłanie rysunków tych szaf”.

Odpowiedź

Poz. 28 - A0 Rozdzielnica wolnostojąca szafowa, z przedziałami kablowymi, głębokość 300mm, typu Profi+, IP43, o szafach szerokości 600mm (3szt.), 3x230/400V AC, kompletna z szynami N i PE, drzwi pełne, na zasilaniu analizator sieciowy - 2 szt. wyposażona zgodnie ze schematem ie-101

Poz. 29 - A1 Rozdzielnica wnękowa o wymiarach (SxWxG): 800x2200x240 mm, IP43, wg linii konstrukcyjnej Profi+, drzwi stalowe z wkładka patentową, wyposażona zgodnie ze schematem „ie-102”

- A2 Rozdzielnica wnękowa o wymiarach (SxWxG): 800x2200x240 mm, IP43, wg linii konstrukcyjnej Profi+, drzwi stalowe z wkładka patentową, wyposażona zgodnie ze schematem „ie-103”

- AK Rozdzielnica natynkowa o wymiarach (SxWxG): 574x1404x240 mm, IP54, wg linii konstrukcyjnej Profi+, drzwi stalowe z wkładka patentową, wyposażona zgodnie ze schematem „ie-104”

Pytanie nr 5

„Prosimy o dostarczenie rysunku oświetlenia zewnętrznego”.

Odpowiedź

Do wyceny i realizacji robót związanych z oświetleniem zewnętrznym dokumentacja jest zbędna, usytuowanie słupów umieszczone jest na planie zagospodarowania i projekcie układu drogowego.

Pytanie nr 6

„Instalacje elektryczne – w opisie technicznym, w spisie rysunków widnieje rys. IE-PZT – plan zewnętrznych sieci elektrycznych. Brak rysunku. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź

Zapis o rysunku IE-PZT został mylnie wprowadzony do spisu rysunków. Właściwy projekt zagospodarowania terenu wraz z rozmieszczeniem lamp włączony jest do części architektonicznej.

Pytanie nr 7

„Instalacje niskoprądowe – w przedmiarze robót poz. 41d3 występuje centralka sygnalizacji pożaru. Prosimy o podanie rodzaju i typu centralki, gdyż podana nazwa jest zbyt ogólna do rzetelnej wyceny”.

Odpowiedź

Centrala sygnalizacji pożaru np POLON ALFA 4900 lub równoważna.

Pytanie nr 8

„W przedmiarze robót poz. 43d3 występują czujki dymu. Prosimy o podanie rodzaju i typu czujek, gdyż podana nazwa jest zbyt ogólna do rzetelnej wyceny”.

Odpowiedź

Optyczna czujka dymu np szeregu 40 POLON ALFA lub równoważna.

Pytanie nr 9

„W przedmiarze robót poz. 51d4 występuje szafa 19” kompletna. Brak rysunku do wymienionej szafy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek lub podanie zestawienia materiałów do szafy”.

Odpowiedź

W szafie 19” należy zabudować rejestrator cyfrowy 16-kanałowy SVR-1660, UPS jednofazowy o mocy 3 kVA oraz panel dystrybucji napięć wyposażony w 20 szt. wyłączników nadprądowych S301B6 służących do zasilania rejestratorów i kamer.

Pytanie nr 10

„W przedmiarze robót poz. 72.d5 występuje szafa okablowania strukturalnego kompletna. Brak rysunku do wymienionej szafy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek lub podanie zestawienia materiałów do szafy”.

Odpowiedź

Szafa 42U z cokołem 100mm, z drzwiami transparentnymi, drzwi tylne otwierane Ral9002, szer. 800, gł.800

Wyposażenie:

Patch panel 19” 1U, 32xRJ45 STP, kat 6 – 4szt.

Patch panel 19” 1U, 50xRJ45 UTP, kat 3 – 2szt.

Panel porządkujący do paneli jak wyżej.

Przewody krosujące 1m – 50szt

Przewody krosujące 2m – 50szt

Blok zasilający 9 gniazd – 1szt.

Panel 1U S.C. Dupl.  24 – 1szt.

Uchwyt na 4 spawy – 2kpl.

Osłona spawów – 6kpl.

Pigtail OM3 S.C. 2m – 6kpl.

Pytanie nr 11

„W przedmiarze robót poz. 94d8 występuje rozdzielnica RNG kompletna. Brak rysunku do wymienionej rozdzielni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek lub podanie zestawienia materiałów do rozdzielni”.

Odpowiedź

| Obudowa wnękowa metalowa WXL 6x24, 3x230/400V AC, prąd znamionowy 100A, IP41, o wymiarach (WxSxG): 1145x640x100, kompletna z szynami N i PE, drzwiczki szare pełne, z zamkiem patentowym, z wyposażeniem: | kpl. | 1 | Legrand |
| --- | --- | --- | --- |
| - rozłącznik FR304, 100A | szt. | 1 |  |
| - ochronniki przepięciowe typu DEHNguard T 275 | szt. | 4 |  |
| - lampka sygnalizacyjna L300, 230V koloru | szt. | 3 |  |
| - wyłącznik instalacyjny S301C2 | szt. | 3 |  |
| - jednofazowy wyłącznik różnicowoprądowy P302-25A, znamionowy prąd różn. 30mA, klasy A | szt. | 4 |  |
| - wyłącznik instalacyjny S301B6 | szt. | 6 |  |
| - wyłącznik instalacyjny S301C16 | szt. | 9 |  |
| - trójfazowy rozłącznik bezpiecznikowy R303, 63A | szt. | 2 |  |
| - wkładki bezpiecznikowe 25A do rozłącznika j.w. | szt. | 6 |  |

Pytanie nr 12

„Brak projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych, prosimy o uzupełnienie”.

Odpowiedź

Zakres przedmiotowych prac jest niewielki i nie wymaga opracowywania dokumentacji technicznej. Prace będą realizowane na podstawie bieżących ustaleń z inwestorem, ofertę proszę przygotować wg przedmiaru.

Pytania z dnia 03.10.2011r.

Pytanie nr 1

„Instalacja łączności radiowej – poz. 80d6 – prosimy o podanie typu poszczególnych anten oraz o wyjaśnienie czy w pozycji ma być również wyceniony maszt, jeżeli tak to jakiej długości”.

Odpowiedź

Nie należy wyceniać masztu. Wycenić 3 szt. anten procom CXL 2-3 LW.

Pytanie nr 2

„(…) zwraca się z prośbą o wyznaczenie wizji lokalnej”.

Odpowiedź

Wyznacza się termin wizji lokalnej na dzień 10.10.2011 r. o godz. 900.

Pytanie nr 3

„Poz. 94 – brak schematu rozdzielnicy RNG – prosimy o dostarczenie niezbędne do wyceny”.

Odpowiedź

Należy przyjąć jak w odpowiedzi nr 11 do pytań z dnia 29.09.2011 r.

Pytania z dnia 04.10.2011r.

Pytanie nr 1

„Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji umowy, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie gwarancji na urządzenia równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci przedmiotowych urządzeń. W związku z powyższym proponujemy uzupełnić §6 projektu umowy o następujący zapis: „na zastosowane przy realizacji przedmiotu nin. Umowy urządzenia i materiały Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji udzielanej przez producenta”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w umowie.

Pytanie nr 2

„Mając na uwadze nie zawsze możliwe do przewidzenia ewentualne zmiany obowiązującego prawa, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT”.

Odpowiedź

Zapis dotyczący zmian umowy w tym zakresie zostały opisane w pkt XIV SIWZ

Pytania z dnia 05.10.2011r.

Pytanie nr 1

„W przedmiarze na instalacje niskoprądowe  w ostatniej pozycji widnieje zapis „mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RNG kompletnej”. Na jakiej podstawie należy wycenić rozdzielnicę? Czy Zamawiający dysponuje schematem, projektem rozdzielnicy RNG?”

Odpowiedź

Należy przyjąć jak w odpowiedzi nr 11 do pytań z dnia 29.09.2011 r.

Pytanie nr 2

„W kosztorysie ślepym na roboty budowlane element tynki, oblicowania i okładziny wewnętrzne poz. 215-217 zawarte są tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach i słupach w powtarzającej się ilości 2.862,52 m2 trzykrotnie z różnych podstaw wyceny (parter, piętro, poddasze – ta sama ilość  - poz. 215,216,217). Prosimy o podanie właściwej ilości i podstaw wyceny, którą należy użyć w kosztorysie ofertowym”

Odpowiedź

Pozycje 216 i 217 zostały omyłkowo zdublowane, proszę  ich nie wyceniać. Należy wycenić tylko pozycję 215 KNR 2-02 083/03 2.862,52 m3.

Pytanie nr 3

„Zamawiający dla stolarki zewnętrznej wymaga zastosowania szyb zespolonych P4. Czy szyby zespolone mają być obustronnie P4?”

Odpowiedź

Należy zastosować stolarkę okienną z szybami P4 na zewnątrz.

Pytanie nr 4

„W drzwiach D6 wewnętrznych o klasie odporności ogniowej EI30 Zmawiający wymaga zastosowania szyby P4. Czy konieczne jest poszerzenie szyby o klasie odporności ogniowej EI30 o szybę P4?”

Odpowiedź

W drzwiach należy zastosować szybę P4.

Wyk. w 1 egz. AGK

umieszczono na stronie

internetowej Zamawiającego