ZP-2380-543-101/3362/2011						Katowice, dn. 10.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Skoczowie”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pytanie z dnia 06.10.2011r.

Pytanie nr 1

„Bardzo proszę o przekazanie poprawnie wykonanych przedmiarów ofertowych. W umieszczonych na stronie internetowej przedmiarach praktycznie w każdej pozycji zmieniony jest współczynnik, mnożnik i podstawa roboczogodziny. W kosztorysach pozycje katalogowe szczegółowo określają wielkość roboczogodziny, rodzaj i ilość materiału. Zmienianie podstaw, współczynników, mnożników jest rzeczą niedopuszczalną w przetargach publicznych. Kolejnym błędem w przedmiarach jest korzystanie z pozycji, które zostały już dawno wycofane lub zmienione (proponuje zaktualizować sobie program do kosztorysowania). Jeżeli   robi się przedmiary w taki sposób to powinno się to robić w exelu bez podawania pozycji katalogowych. Posiadam nową wersję NORMY PRO, bardzo mi ciężko wykonać kosztorys na podstawie tych przedmiarów. Obawiam się że się napracuje a itak zostanę odrzucony. Bardzo proszę o umieszczenie na stronie przedmiarów w formie edytowalnej w celu sprawdzenia poprawności wykonania kosztorysów.”

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił  oferentom przedmiary robót, które zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

W udostępnionych na stronie internetowej oferentom przedmiarach robót, w pozycjach przedmiarowych nie zostały zastosowane żadne współczynniki czy mnożniki, bo stosuje się je ewentualnie do nakładów rzeczowych R,M,S w pozycjach kosztorysowych kosztorysu inwestorskiego, ale ten nie został udostępniony oferentom. Należy jedynie zastosować współczynniki do robocizny wg opisu w poszczególnych działach - co jest dopuszczalne i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

I. Instalacja c.o.

1. Instalacja c.o. – R x 1,25

2. Drobne roboty budowlane – R x 1,1

II. Wewnętrzna instalacja wod-kan.

1. Instalacja wody – R x 1,1

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej – R x 1,1

III. Instalacje elektryczne słaboprądowe.

1. Instalacja alarmowa SSWiN – R x 1,2

2. Instalacja kontroli dostępu – R x 1,2

3. Instalacja sygnalizacji pożaru – R x 1,2

4. Instalacja CCTV – R x 1,2

5. Instalacja okablowania strukturalnego – R x 1,2

6. Instalacja łączności radiowej – R x 1,2

IV. Instalacje elektryczne.

1. Wewnętrzne instalacje zasilające – R x 1,2

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – R x 1,2

4. Instalacja oświetleniowa – R x 1,2

5. Instalacja siły – R x 1,2

6. Instalacja sygnalizacji dla niepełnosprawnych – R x 1,2

7. Trasy kablowe – R x 1,2

8. Instalacja odgromowa i uziemiająca – R x 1,2

9. Instalacje teletechniczne – R x 1,2

11. Oświetlenie zewnętrzne – R x 1,15

V. Kotłownia gazowa, wewnętrzna instalacja gazowa.

1. kotłownia – R x 1,15

2. Instalacja detekcji gazu – R x 1,05

3. Instalacja gazu – R x 1,15

VII. Roboty budowlane.

1. Stan zerowy – R x 1,1

2. Stan surowy – R x 1,1

3. Roboty wykończeniowe – R x 1,15

4. Roboty zewnętrzne – R x 1,1

5. Roboty drogowe – R x 1,15

6. Ogrodzenie – R x 1,05

VIII. Wentylacja i klimatyzacja

1. KL 1 klimatyzacja – R x 1,2

2. KL 2 klimatyzacja – R x 1,2

3. KL 3 klimatyzacja – R x 1,2

4. N 1 – nawiew szatnie – R x 1,2

5. N 2 – nawiew sala odpraw – R x 1,2

6. W 1 – wywiew palarnia – R x 1,2

7. W 2 – wywiew sala odpraw – R x 1,2

8. WH – wentylacja hybrydowa – R x 1,2

Przedmiary robót również zostały opracowane przy wykorzystaniu programu do kosztorysowania NORMA ( wersja z początku 2011r. ). Zatem posiadaczowi najnowszej wersji programu NORMA nie powinno stwarzać problemu opracowanie kosztorysu ofertowego na podstawie udostępnionych oferentom przedmiarów robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastosowanie w danej pozycji innej podstawy wyceny , wynikającej z posiadanego programu kosztorysowego oferenta, jeżeli będzie zawierać zakres i rodzaj prac ujętych w przedmiarze nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Pytanie z dnia 07.10.2011r.

Pytanie nr 1

„Odpowiedź Inwestora na pytanie nr 4 z dnia 29.09.2011 r. Jeżeli w pozycji 28 przedmiaru robót instalacji elektrycznych należy ująć rozdzielnicę A-0 – 2 szt., to jaką należy wycenić w pozycji 30 przedmiaru robót?”

Odpowiedź

Należy ująć również 1 szt.-  Rozdzielnica wolnostojąca szafowa, z przedziałami kablowymi, głębokość 300mm, typu Profi+, IP43, o szafach szerokości 600mm (3szt.), 3x230/400V AC, kompletna z szynami N i PE, drzwi pełne, na zasilaniu analizator sieciowy, wyposażona zgodnie ze schematem ie-101.

Wyk. w 1 egz. AGK

umieszczono na stronie

internetowej Zamawiającego