ZP-2380-538-22/3397/2011						Katowice, dn. 11.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji i dachów oraz termomodernizacja zespołu magazynowego B-1 – Budynki nr 22, 23, 24 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 05.10.2011 r.

Pytanie nr 1

„W opisie technicznym B1 w pkt. 7.6 - kolejność wykonania robót izolacji dachu jest napisane:

- zachować warstwę istniejącego ocieplenia w postaci wełny mineralnej,

- zerwać warstwę papy nawierzchniowej,

- oczyścić i zagruntować powierzchnię papy podkładowej

Czy projektowana rozbiórka wg w/w technologii jest możliwa i czy nie nastąpi sytuacja braku możliwości oddzielania warstw papy od siebie i braku możliwości w ogóle likwidacji papy bez zniszczenia warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej. Czy były prowadzone jakieś próby oddzielania warstw papy od siebie.”

Odpowiedź nr 1

Podana w opisie technicznym technologia wykonania robót zawiera pewne nieścisłości i jest nieprecyzyjna. Istniejące pokrycie papowe ułożone jest na wyrównawczej warstwie cementowej (nie na warstwie izolacyjnej z wełny mineralnej - jak można wnioskować z przytoczonego opisu). Warstwa izolacyjna z wełny mineralnej usytuowana jest pod blachą trapezową stanowiącą podłoże warstwy wyrównawczej i pokrycia. Nie zachodzi zatem obawa o zniszczenie wełny mineralnej. Pokrycie papowe może być usunięte w całości - bez konieczności oddzielania warstw papy od siebie. Nowe - projektowane warstwy dachu będą ułożone na istniejącym podłożu cementowym po wyrównaniu ubytków i zagruntowaniu - zgodnie z zaleceniami projektu. Prób oddzielania warstw papy od siebie nie wykonywano.

Ponadto, w związku z wpływem dużej ilości pytań do niniejszego postępowania na które nie zostały zamieszczone jeszcze odpowiedzi, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 20.10.2011 r. na godzinę 1300 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.10.2011 r. o godzinie 1330

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 20.10.2011 r. do godziny 1300 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 20.10.2011 r. o godzinie 1300 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego