Zamawiający:

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

### W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

tel. 34 369 18 94	fax 34 369 12 24	               e-mail.  finanse@czestochowa.slaska.policja.gov.pl   www.slaska.policja.gov.pl

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

I. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie okresowych przeglądów i konserwacji oraz dokonywanie bieżących napraw kotłów centralnego ogrzewania w jednostkach Policji podległych KMP w Częstochowie

50.53.11.00 - 7

- Przedmiot zamówienia obejmuje: Dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji kotłów centralnego ogrzewania oraz bieżących napraw i usuwania awarii w niżej wymienionych kotłowniach:

- Kocioł typu Vitola VB2 mocy 40 kW Viessmann, zasilany gazem – Kotłownia w Komisariacie Policji w Poczesnej ul. Bankowa 5 –  2 przeglądy w roku.

- Kocioł typu Vitodens 200-W mocy 26 kW Viessmann, zasilany gazem – Kotłownia w Posterunki Policji w Olsztynie pl. Piłsudskiego 8 –  2 przeglądy w roku.

Przegląd i konserwacja urządzeń obejmować będzie następujące czynności:

- konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania),

- czyszczenie i regulacja palników,

- regulacja i kontrola systemu sterowania,

- kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza)

- czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania,

- sporządzenie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów   wraz  z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania.

- Bieżące naprawy dokonywane będą na podstawie doraźnych zleceń pisemnych wystawionych przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii wymaga się aby Wykonawca przystąpił do  jej usunięcia po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 8 godz.

- Wykorzystane materiały i części zamienne będą wyceniane bez dodatkowych kosztów, wg. cen katalogowych producentów.

- Wymaga się aby na zamontowane w kotłowni nowe elementy lub urządzenia Wykonawca udzielił gwarancji zgodnie z okresem udzielonym przez producenta nie mniej jednak niż 12 miesięcy, natomiast na wykonane naprawy udzielił, nie krótszego niż 1-no miesięcznego okresu gwarancyjnego.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowo-finansowy) jaki będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

UWAGA: maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt. IX SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2012 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a w szczególności:

- wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (świadectwo kwalifikacji).

- Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga ponadto wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie warunki formalne określone w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia chociażby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie publiczne.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca powinien złożyć:

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którzy posiadającą aktualne uprawnienia                    w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających              i zużywających ciepło (świadectwo kwalifikacji), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych                    i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr                  1 do SIWZ.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. (wzór oświadczenia zał. nr 4 do SIWZ)

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w  SIWZ  w  pkt. IV ppkt. 4 i ppkt. 5 zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

- W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

V.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres:  Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Popiełuszki 5. (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych). Zamawiający w przypadku prośby o SIWZ oraz zapytań do ogłoszenia i SIWZ nie wymaga potwierdzenia pisemnego. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Finansów i Zaopatrzenia może odbywać się tylko w dniach roboczych  w godzinach 730 - 1530 na numer 34 369 12 24.

- Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dariusz Kurdyk. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przesyłać na numer faksu  34 369 12 24 lub pocztą elektroniczną na adres finanse@czestochowa.slaska.policja.gov.pl. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

Uwaga: Informuje się wszystkich Wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym Zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym Wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to kiedy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy pzp.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się sporządzenie (nie wymagane) spisu wszystkich załączonych dokumentów, połączenie ze sobą wszystkich stron uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyć, zbindować lub w inny sposób).

- Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należ sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty alternatywne nie będą brane pod uwagę.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie (w sposób czytelny) nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do ofert stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.

- Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

- Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Upoważnienie/pełnomocnictwo musi być dołączone w oryginale lub jego poświadczonej notarialnie kopii (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2007r. sygn.akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

VIII. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy złożyć w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5, pokój 330 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2011 r. do godz. 1000

Koperta ma być zaadresowana na prowadzącego postępowanie:

Komenda Miejska Policji, Zespół Finansów i Zaopatrzenia

ul. Popiełuszki 5,   42-200 Częstochowa

i oznaczona:

„Nr Sprawy: 18/CZ/2011  „Kotły CO”

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT.

- Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 listopada 2011 r. o godz. 1015 w siedzibie prowadzącego postępowanie, KMP w Częstochowie ul. Popiełuszki 5, pokój 343.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane drogą elektroniczną lub faxem lub pocztą niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5, zgodnie z art. 92 ustawy .

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość dwóch przeglądów, w dwóch kotłowniach wraz z podatkiem VAT (RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO), wyliczoną zgodnie z dyspozycją zawartą na formularzu ofertowym. Cena netto 1 przeglądu to łączny koszt robocizny, koszt użytych materiałów eksploatacyjnych wraz z dojazdami do kotłowni.

- Dodatkowo należy określić stawkę roboczogodziny netto, która będzie miała zastosowanie w przypadku bieżących napraw lub usuwania awarii.

- Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, muszą zawierać ceny netto

- Oferowana cena nie może być ceną  dumpingową, w przeciwnym wypadku oferta będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5÷17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z  PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - Wartość konserwacji kotłów brutto – 70 %

  - Stawka roboczogodziny netto             – 30 %

  - Obliczenie wagi punktowej wyliczone zostanie przy zastosowaniu poniższych wzorów:

najniższa oferowana cena brutto   x 100

Wartość konserwacji  =                                                                                         =  ......... pkt  x 70 %   +

cena badanej oferty brutto

najniższa oferowana cena netto   x 100

Stawka roboczogodziny  =                                                                                       =  ......... pkt   x   30 %

cena badanej oferty netto

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania.

- W przypadku, gdy wybrany Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przekazania potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie dołączył tego dokumentu do oferty.

- W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

- W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń (umowa tzw. Konsorcjum bądź spółki cywilnej). Zgodnie z treścią art. 141 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY  ALBO WZÓR UMOWY

- Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

- Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

XIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W   TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

XIV.     OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERTCZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XV.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTORYCH MOWA  W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 .

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

XVII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

finanse@czestochowa.slaska.policja.gov.pl

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

XIX.     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XX.   WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH  ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym ustawą Pzp.

Opracowano: Częstochowa, dn.  20 września 2011 r.

Z upoważnienia K.W.P. w Katowicach

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

w CZĘSTOCHOWIE

z up.

I  ZASTĘPCA

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

w CZĘSTOCHOWIE

mł. insp. mgr Lech BUGAJ

..............................................................................

Podpis Kierownika