RW- 2/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługę : wykonywanie  konserwacji,  przeglądów   i  bieżacych napraw  urządzeń grzewczych w kotłowni olejowej wyposażonej w 2 kotły grzewcze typu Witoplex 100 o mocy 115 Kw, wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby grzewcze w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach  ul.Starokościelna 2

ZAMAWIAJĄCY

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE, UL.LOMPY 19]

Prowadzący sprawę:

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

ul.Starokościelna 2 , 41-400  Mysłowice

tel. 0-32  3173-221 : 0-32 3173-222  	fax 0-32  3173-244,

e- mail : finanse@myslowice.slaska.policja.gov.pl

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z poźn.zm ) zwaną w dalszej części „ustawą”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonywanie  konserwacji,  przeglądów   i  bieżacych napraw  urządzeń grzewczych w kotłowni olejowej ,wyposażonej w 2 kotły grzewcze typu Witoplex 100 o mocy 115 Kw, wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby grzewcze w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach  ul.Starokościelna 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr  5 do SIWZ

# Rodzaj zamówienia: usługa

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 50531100-7

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie - od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2012r

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki  z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

a w szczególności:

- osoby zdolne do wykonania zamówienia tj:

Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia w zakresie obsługi,

konserwacji, remontów i montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających

ciepło (np.  świadectwo kwalifikacji. )

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków  udziału w postępowaniu na podstawie załączonych

do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia nie spełnia.

2.  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust.

1 Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków  udziału w postępowaniu na podstawie załączonych

o oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia nie spełnia.

IV. INFORMACJA  O OŚWIADCZENIACH  I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

A. Oświadczenia  i dokumenty , potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy PZP. – zgodnie

z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.   
4.  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w pkt IV ust 1,2.

Jeżeli w kraju pochodzenia* osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

B. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:

1. Oświadczenie ,że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym projektem umowy oraz,
   że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń -na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub faksem (adres Zamawiającego oraz nr faksu podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ)

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu.

3. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający

zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem:http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

VI .WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

VII .TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert, określonym w rozdziale IX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu

związania ofertą.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (lub według takiego samego schematu) stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2. Oferta tj. formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane w sposób określony pkt. 4 przez osoby uprawnione.

3. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

4. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy ewentualnych załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

6. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

9. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada wykonawca. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

Adres Zamawiającego:            Komenda Miejska Policji w  Mysłowicach

41-400  Mysłowice   ul.  Starokościelna 2

Nr Sprawy:  RW 2/2011

usługa konserwacji,i przeglądu i napraw bieżacych urządzeń grzewczych w  kotłowni olejowej  w  obiekcie  Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT.

Na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.

10. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 9 z dopiskiem „ZMIANA”

11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane.

12.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

13.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

IX.WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy złożyć w Komendzie Miejskiej  Policji w Mysłowicach,  przy ul. Starokościelna 2 w pok. nr 9  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.10.2011 r  do godz. 9.00

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  21.10.2011r o godz. 12.00  w siedzibie Zamawiającego tj. Komendzie Miejskiej  Policji w Mysłowicach   przy ul. Starokościelna 2

4.  Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek.

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy PZP,  niezwłocznie zawiadamiając o tym

Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

10. Zamawiający unieważni postępowanie , jeżeli będą  ku temu  przesłanki zgodnie z art. 93 ustawy  PZP.

11.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

12.Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie faxem i pocztą wszystkim Wykonawcom,     którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się na parterze w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie internetowej pod następującym adresem:http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

X.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca w formularzu ofertowym stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ,  podaje wartość  ryczałtową miesięczną   brutto oraz  całkowitą  wartość  brutto   która stanowić będzie iloczyn  wartości  kol. 3  przemnożonej  przez 6 ( ilość wykonywanych usług  w sezonie grzewczym )

Wartość całkowita brutto  będzie  brana  pod uwagę w ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ceny należy podać w złotych polskich, wartości wyliczone należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Kwota  ryczałtowa miesięczna  płatną co miesiąc  w okresie trwania sezonu  grzewczego obejmuje  zakres czynności  podstawowych wykonywanych przed  w trakcie i po sezonie grzewczym oraz za 24 godzinną dyspozycyjność serwisu Wykonawcy,  tj. telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń  od  Zamawiającego i  przystąpienie do usuwania awarii i usterek w sezonie grzewczym w czasie 8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy wystąpienia awarii i usterki przez Zamawiajacego z uwzglednieniem  w ofertowej kwocie ryczałtowej miesięcznej kosztów, materiałow,  robocizny, sprzętu, kosztów pośrednich,  zysku,  kosztów  zaopatrzenia i dojazdu za zakres czynnosci podstawowych.

Kwota zryczałtowana miesięczna za świadczenie usług wyszczególniona w ofercie stanowiącej załacznik nr 1 do SIWZ nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy ( oferta stanowi integralną część umowy. )

Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich,  cyfrowo i słownie.

Podatek VAT należy podać  tylko procentowo bez wyliczenia kwoty należnego podatku.

Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych majacych siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  terytorium RP muszą zawierać ceny netto.

XI.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 	KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Wartość brutto zamówienia - 100 %

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

najniższa oferowana  całkowita wartość brutto z ważnych ofert

Ilość punktów     =    --------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt

całkowita wartość brutto badanej oferty

Ważna oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE  POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ  projekt  umowy
 Załącznik nr  4 do SIWZ.

W przypadku wniesienia odwołania,  aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia  Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Miejska Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2. Termin zawarcia umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych zadań, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art 141 ustawy PZP  wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały  uregulowane art.366 § 1 kodeksu Cywilnego.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON  POSTANOWIENIA , KTÓRE  ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLEN WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.

Nie przewiduje się zmian w treści umowy.

XV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIE OFERT

CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamówienie przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu VI ustawy PZP.

1.1. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują

przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy PZP).

XVII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e- mail : finanse@myslowice.slaska.policja.gov.pl

XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

XIX OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty  polskiej  tj. w  PLN .

XXII. INFORMACJAW SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie  PZP.

Mysłowice dnia   11  październik 2011 r

KOMENDANY MIEJSKI POLICJI

W MYSŁOWICACH

insp.mgr inż. Dariusz BRANDYS

RW 2/2011 				                                                 	          Załącznik Nr 1 do SIWZ

.................................... dnia ..................................

Nazwa dokładny adres firmy

.............................................................

............................................................

NIP ....................................................

REGON ...........................................

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2

FORMULARZ OFERTOWY

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  usługę konserwacjii, przeglądu  i napraw bieżacych  urządzeń grzewczych  kotłowni olejowych  w  obiekcie Komendy Miejskiej Policji w  Mysłowicach ul. Starokościelna 2

2 .Cena ofertowa zamówienia:

| Lp | Przedmiot zamówienia. | Wartość brutto (kwota ryczałtowa miesięczna ) | Ilość przeglądów w sezonie grzewczym | Wartość całkowita brutto kol. 3 x ko.l. 4 | Podatek VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Konserwacja, przeglądy i naprawy bieżące urządzeń grzewczych kotłowni olejowej w Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach wyposażonej w 2 kotły typu Witoplex 100 o mocy 115 kW |  | 6 ( sześć ) |  |  |

Słownie : ….........................................................................................................................................................

- W cenę ryczłtowa  należy  wliczyć koszty materiałów eksplatacyjnych oraz koszty dojazdu do

kotłowni.

- Warunki płatności : przelew 21  dni   zgodnie z § 5 pkt 2   wzoru umowy.

- Na zamontowane w kotłowni nowe elementy lub urządzenia udzielamy 12 miesięcy  gwarancji.

6. Niniejszym oświadczam że :

-   zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

-  zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ  projektem  umowy i przyjmuję go bez  zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,  licząc od dnia składania ofert podanego w  SIWZ

7.   Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

###### 8.  Niżej wymienione osoby, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

8.1 .........................................................................................................................................................................

informacja o uprawnieniach: ...............................................................................................................................

kwalifikacje …..............................................................................................................................................................

podstawa dysponowania …....................................................................................................................................

8.2  …...........................................................................................................................................................................

informacja o uprawnieniach: .............................................................................................................................

kwalifikacje ….............................................................................................................................................................

podstawa dysponowania …...................................................................................................................................

................................. dnia ...........................

...............................................................................

/podpis /

RW 2/2011 				                                                 	          Załącznik Nr 2 do SIWZ

.................................... dnia ..................................

Nazwa dokładny adres firmy

.............................................................

............................................................

NIP ....................................................

REGON ...........................................

# Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY  PZP.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………”

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust 1  ustawy PZP.

oświadczam/y, że

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  (brak podstaw do wykluczenia z postępowania .

..........................................., dnia ..................... .	                  .....................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania 										      Wykonawcy

RW 2/2011					               			ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

.................................... dnia ..................................

Nazwa dokładny adres firmy

.............................................................

............................................................

NIP ....................................................

REGON ...........................................

# Zamawiający-  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 40-038 KATOWICE  UL. LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w  Mysłowicach ul.Starokościelna 2

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………”

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki

dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........................................., dnia .....................                   ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania 										Wykonawcy

RW 2/2011 							                Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA  - PROJEKT

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 Ustawy Prawo zamówien publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r     zawarta w dniu  ………............ pomiędzy

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19

NIP 634-013-79-13   REGON 270208292

reprezentowaną przez:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. mgr Ryszarda Leśniewskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………..…………………………………………………………………………….…………….

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie usług  w zakresie przeglądu , konserwacji i napraw bieżących  urządzeń grzewczych kotłowni  olejowej  w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2

§ 2

- Wykonawca w okresie serwisowania zapewnia konserwacje, przegląd  i naprawy bieżące,  uwzględniając koszty materiałow eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu do kotłowni olejowej.

- W ramach przeglądu i konserwacji urządzeń grzewczych Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wyszczególnione w załączniku nr  5 który  stanowić będzie integralna część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się,  że  w trakcie trwania umowy w ramach dyspozycyjności serwisu Wykonawcy, bezzwłocznie przyjedzie do Zamawiającego i przystąpi do usunięcia awarii lub usterki po telefonicznym wezwaniu na wypadek awarii lub usterki urządzeń  kotłowni olejowej, jednak w czasie nie dłuższym niż
8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy o wystapieniu awarii lub usterki przez Zamawiającego.

- Telefoniczne przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego o wystapieniu awarii lub usterki w sezonie grzewczym trwa 24 godziny na dobę, pod numerem telefonu......................................

§ 3

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia konieczne do wykonania prac zleconych 
w umowie.

§ 4

- O przystąpieniu do wykonania czynności konserwacji, przeglądu lub usuwania usterki/awarii Wykonawca powinien powiadomić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego.

- Każdorazowo Wykonwca podczas pobytu w kotłowni wpisuje do książki konserwacji kotłowni wszystkie wykonane czynności wraz z wnioskami i z podpisem osoby uprawnionej do wykonania tych czynności 
i przedkłada książkę do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego.

- Usuwanie awarii powstałych na skutek naturalnego zużycia się elementów urządzeń, jak również  wynikłych

na skutek ich nieprawidłowej eksploatacji będą zlecane jako usługi dodatkowe na podstawie odrębnego

zlecenia, po wcześniejszym uzgodnieniu Zamawiacego z Wykonawcą wartości usługi.

§ 5

- Wykonanie usługi zostanie potwierdzone na protokole odbioru przedmiotu zamówienia, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Za czynności wykonywane zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie wystawiał fakturyVAT na koniec miesiąca kalendarzowego z terminem płatności 21 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej

faktury VAT.

- Faktury wystawione winny być na  płatnika tj. Komenda Wojewódzka Policji  w Katowicach, 40-038 Katowice ul. Lompy 19  NIP 634-013-79-13  i dostarczone przez Wykonawcę  do Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2.

- Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT

- Faktury za konserwację, naprawę i przegląd  kotłowni olejowej w Komendzie Miejskiej Policjiw Mysłowicach ul.Starokościelna 2  winny być wystawiane co miesiac w okresie trwania sezonu grzewczego za zakres czynności podstawowych wykonywanych przed  w trakcie i po sezonie grzewczym oraz za 24 godzinną dyspozycyjność serwisu.

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy.

§ 7

- Za wykonanie prac określonych w  § 2 Wykonawca otrzymywał będzie zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne zgodnie z załącznikiem Nr  1 do oferty  z dnia .................. stanowiącym integralną  część umowy.

- Wartość  zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy wynosi ...............................

złotych brutto słownie ............................................................................................................................

- Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty o której mowa w ust. 2

- Zamawiający  dopuszcza możliwość % zmiany  wartości podatku VAT  wynikającej ze zmiany odrębnych przepisów  prawa, a w wyniku tego zmianę wartości wynagrodzenia brutto bez możliwości zwiekszenia całkowitej wartości umowy.

§ 8

- Jeżeli opóźnienie realizacji usługi nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę  karą umowną w wysokości 0,1% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień zwłoki. Wysokość   kar  nie    może jednak przekroczyć 10% wartości umowy.

- 2.  W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień

- opóźnienia w płatności.

- 3.   Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania

- uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.

- 4.    Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu

- zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

§ 9

- Nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności z tytułu wykonywanej umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Spory magące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów powszechnych, właściwych dla siedziby płatnika tj. KWP  w Katowicach.

§  12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§  13

- Umowę zawarto na czas określony od dnia …....................do dnia …...........................................

- Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu jej  ważności lub wczesniej,  jeśli zostaną wykorzystane środki finansowe przeznaczone na jej realizację.

- W przypadku dwukrotnego nianależytego wykonania usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

- W  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykoanaie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstapić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 14

Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

RW 2 /2011		 			              				Załącznik Nr 5 do SIWZ

S Z C Z E G O Ł O W Y  O P I S  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji i bieżących napraw urządzeń grzewczych w kotłowni olejowej wytwarzającej ciepło wyłącznie na potrzeby grzewcze w  Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach  ul. Starokościelna 2

Zamawiający przewiduje  6 usług Wykonawcy w czasie trwania umowy  w celu wykonania czynności konserwacyjnych, przeglądów oraz napraw bieżacych:

Zakres podstawowych czynności,  które Wykonawca powinien wykonać w czasie sezonu grzewczego.

- Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i  ręcznym.

- Sprawdzenie działania zaworów odcinajacych i  regulujacych otw./zam.

- Sprawdzanie działania napędów ( siłowników) zaworów mieszających i ich napędów elektrycznych.

- Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających – zawory bezpieczeństwa, stb ( niezależne elektromechaniczne zabezpieczenie wyłączające sterowanie palnika, gdy temperatura przekroczy  95°), czujnik minimalnego poziomu wody w kotle.

- Sprawdzenie stanu technicznego rozdzielni elektrycznej kotłowni ( w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym ), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych.

- Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni olejowej , wykonanie obowiązujacych pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji obwodów siły, sterowania i odbiorników elektrycznych, skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badania skuteczności szybkiego wyłączania, kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających ( nastawy termików, wyłączników p.porażeniowych ),

- Sprawdzanie działania czujek termometrycznych i manometrycznych.

- Odpowietrzenie układu technologicznego.

- Likwidacja przecieków- na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków,  zamocowań termometrów i manometrów – bez względu na ilość w sezonie grzewczym.

- Sprawdzanie szczelności instalacji olejowej w obrębie kotłowni wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem

- Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła.

- Demontaż palnika z kotła ( w przypadku palników nadmuchowych i atmosferycznych ) czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy komory spalania, wymiennika ciepła spaliny/woda w kotle, przewodów spalinowych w kotle,  kolektora spalin, czopucha,  zawirowywaczy.

- Czyszczenie z sadzy przewodów spalinowych na przyłączu do komina ( 1 raz w sezonie grzewczym ) sprawdzenie i likwidacja nieszczelności tych przewodów.

- Czyszczenie i regulacja: palnika fotokomórki, elektrod zapłonowych, dyszy olejowej i powietrza zapewniające optymalny proces spalania paliwa, wymiana filtrów oleju,  ewentualne doszczelnienie ścieżki olejowej.

- Jednokrotna w sezonie- w razie konieczności- wymiana dyszy paliwej i powietrza w każdym kotle.

- Jednokrotna w sezonie- w razie konieczności- wymiana elektrod palnika w każdym kotle.

- Wykonanie komputerowej analizy spalin z wydrukiem dla zamawiącego na początku i w środku sezonu grzewczego.

- Uzupełanianie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem.

- Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody:

- kontrola i uzupełanienie środków chemicznych  do regeneracji złoża w stacji uzdatniania wody,

- badanie ( pomiar ) efektów działania stacji, tj, jakości uzdatnionej wody i przekazanie  pisemnych wyników

badania Zamawiajacemu.

- Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farbą podkładową i wierzchnią właściwą do pracy w wysokich temperaturach do 2 m 2 .

- Miejscowe uzupełnienie uszkodzonej izolacji termicznej rurociągów izolacją termiczną do pracy w wysokich temperaturach do 2 m 2 .

- Miejscowe uzupełnianie elementów termoizolacyjnych kotłów do 1 m 2 .

- Typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany.

- Uruchomienie kotłowni  w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia  zamawiającego, wyłączenie po sezonie grzewczym ( w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zmawiającego, przynajmniej jedna kontrola pracy kotłowni w sezonie bez wezwania zamawiającego.

25 . Na zamontowane w kotłowni  nowe elementy lub urządzenia okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Mysłowice dnia  11  październik  2011 r