ZP-2380-468-88/3577/2011					Katowice, dn. 19.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku warsztatowo - garażowego nr 3 i 3a na terenie OPP KWP Katowice przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaje treść zapytań z odpowiedziami.

pytanie 1.	Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie rysunku „projektu”, w którym jest wyszczególniona konstrukcja stalowej wiaty przy budynku warsztatowym nr 3.
Z dokumentacji projektowej, która jest dostępna do pobrania trudno wycenić ile i jakie 	materiały są potrzebne do wyceny modernizacji stalowej wiaty.

odpowiedź.	Modernizacja polegać będzie na naprawie stalowej konstrukcji nośnej z wymianą          
niektórych elementów w tym czyszczenie i malowanie konstrukcji oraz demontaż (złomowy)

istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej i wykonanie nowego  z obróbkami. Szacunkowa masa konstrukcji stalowej do rozbiórki i ponownego montażu ok. 4 000 kg. Powierzchnia dachu – 45,00m2.

pytanie 2.	Przedmiar: Garaż – roboty montażowe instalacji wod kan. Poz. 46
Analiza własna: „rzępie w kanale naprawczym dla przenośnej pompy  
odwodnieniowej” - proszę o rozwinięcie sformułowania do czego się odnosi słowo „rzępie”.

odpowiedź.	W przedmiarze użyto błędnego wyrażenia „rzępie” - powinno być „rząpie”.  Jest to  zagłębienie  w  dnie  (kanału) służące do zbierania wody i ścieków, które można usunąć za pomocą przenośnej pompy – taka mała studzienka odwadniająca, która w tym przypadku 	powinna mieć wymiary min. 40x40 cm lub Φ 40 cm i głębokość min 25cm..Element ten 	powinien być ujęty w przedmiarze robót budowlanych.

pytanie 3.	Przedmiar: Warsztat - Roboty budowlane - pozycja 81.
Analiza własna: „Modernizacja zadaszenia stalowej wiaty”. Co wchodzi w zakres 	modernizacji?

odpowiedź.	Modernizacja polegać będzie na naprawie stalowej konstrukcji nośnej z wymianą niektórych elementów w tym czyszczenie i malowanie konstrukcji oraz demontaż (złomowy) istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej i wykonanie nowego z obróbkami. 
Szacunkowa masa konstrukcji stalowej do rozbiórki i ponownego montażu ok. 4 000 kg.
Powierzchnia dachu – 45,00m2.

pytanie 4.	Przedmiar: Instalacja c.o. w specyfikacji podane jest:- demontaż  elementów istniejącej                    instalacji c.o.: "grzejniki z rur ożebrowanych" oraz "wykonanie nowej instalacji c.o." montaż orurowania, rury stalowe spawane, średnice Dn15 do Dn80, montaż grzejników aluminiowych członowych, 26 szt. natomiast brak grzejników w przedmiarach . Proszę o wyjaśnienia.

odpowiedź.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  stanowi element wielobranżowego  projektu  kompleksowego remontu budynku r 3,3a na terenie OPP Koszarowa 17, w tym dla Projektu wykonawczego modernizacji instalacji c.o.
Zgodnie z Rozdziałem I pkt 1 SIWZ  do postępowania  nr ZP- 2380-468-88/11 przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania  w bud 3 3a. Zadanie to jest przedmiotem oddzielnego ( już rozstrzygniętego) postępowania 	przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (realizacja umowy w toku). Natomiast w ramach postępowania -znak                   ZP-2380- 88 /11 - należy przewidzieć utrudnienia z tytułu koordynacji  wszystkich aktualnie realizowanych robót remontowych w budynku 3 3a   (w tym instalacji c.o.).
Dodatkowe koszty tytułu w.w. utrudnień Wykonawca winien skalkulować w formie  dodatku za utrudnienia przedstawionego w wartości % od kwoty netto do kosztorysu ofertowego.

pytanie 5.	Przedmiar: Warsztat - Roboty budowlane - pozycja 55
	 proszę o podanie rodzaju oraz parametrów wykładziny ujętej w tej pozycji.

odpowiedź.	Rodzaje posadzek zostały opisane na rzutach projektu budowlano-wykonawczeego. Wykładziny PCW powinny być wykładzinami typu obiektowego o klasie wytrzymałości 33 (dla dużego natężenia ruchu). Powinny też posiadać atest trudnopalności i higieniczny. Wykładziny należy kupować wraz z klejami, listwami wykańczającymi oraz innymi materiałami uzupełniającymi. Sposób układania tych posadzek jest opisany w STWIOR. Należy stosować wykładziny jednobarwne lub z drobnym deseniem (na przykład udającym granit), w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem w trakcie realizacji robót (zlecany zielony lub zielonoszary).

Wyk w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego