ZP-2380-468-88/3621/2011			                		Katowice, dn. 19.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku warsztatowo - garażowego nr 3 i 3a na terenie OPP KWP Katowice przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaje treść zapytań z odpowiedziami.

pytanie:	Proszę o wyjaśnienie zakresu prac objętych pozycją nr 81 kosztorysu związanych z wiatą przy budynku 3. Pozycja w kosztorysie: Modernizacja zadaszenia stalowej wiaty. Zapis w projekcie: Istniejąca wiata stalowa dobudowania do budynku od strony północno – wschodniej wykonana jest z różnych zespawanych ze sobą kształtowników stalowych, w złym stanie technicznym i nadaje się do rozbiórki.

odpowiedź.	Zamawiający  nie zamierza likwidować istniejącej wiaty lecz jej modernizację. Modernizacja polegać będzie na naprawie stalowej konstrukcji nośnej z wymianą niektórych elementów w tym czyszczenie i malowanie konstrukcji oraz demontaż (złomowy) istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej i wykonanie nowego z obróbkami. Szacunkowa masa konstrukcji stalowej do rozbiórki i ponownego montażu ok. 4 000 kg. Powierzchnia dachu – 45,00 m2.

Wyk w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego